附件1：

2018年农产品质量安全检测能力验证项目及检测方法汇总表

| 类别 | 验证项目 | 检测方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 农产品中农药残留检测A样 | 甲胺磷、甲基对硫磷、三唑磷、毒死蜱、氧乐果、水胺硫磷、乙酰甲胺磷、三唑酮、联苯菊酯、溴氰菊酯、氯氰菊酯、氰戊菊酯、甲氰菊酯、氯氟氰菊酯（三氟氯氰菊酯）、氟氯氰菊酯、百菌清、敌敌畏、吡虫啉、除虫脲、啶虫脒。 | 《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》（NY/T 761-2008） | 县级质检站报名此项 |
| 农产品中农药残留检测B样 | 甲胺磷、氧乐果、甲拌磷（包括甲拌磷砜和甲拌磷亚砜）、对硫磷、甲基对硫磷、甲基异柳磷、水胺硫磷、乐果、敌敌畏、毒死蜱、乙酰甲胺磷、三唑磷、丙溴磷、杀螟硫磷、二嗪磷、马拉硫磷、亚胺硫磷、伏杀硫磷、辛硫磷、六六六、滴滴涕、氯氰菊酯、氰戊菊酯、甲氰菊酯、氯氟氰菊酯、氟氯氰菊酯、溴氰菊酯、联苯菊酯、氟胺氰菊酯、氟氰戊菊酯、三唑酮、百菌清、异菌脲、涕灭威（包括涕灭威砜和涕灭威亚砜）、灭多威、克百威（包括3-羟基克百威）、甲萘威、三氯杀螨醇、腐霉利、五氯硝基苯、乙烯菌核利、多菌灵、吡虫啉、 氟虫腈（包括氟甲腈、氟虫腈硫醚、氟虫腈砜）、啶虫脒、哒螨灵、苯醚甲环唑、嘧霉胺、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、烯酰吗啉、虫螨腈、咪鲜胺、嘧菌酯、二甲戊乐灵、噻虫嗪、氟啶脲、灭幼脲 | 《蔬菜和水果中有机磷、有几氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》（NY/T 761-2008） 或《水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》（GB23200.8-2016） 或《水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相质谱-串联质谱法》（GB/T 20769-2008） | 市（州）农产品质检中心报名此项 |
| 畜产品中兽药残留检测 | 鸡肉中氟喹诺酮类药物（恩诺沙星、环丙沙星、达氟沙星、沙拉沙星）残留的测定 | 《动物源性食品中氟喹诺酮类药物残留检测-高效液相色谱法》农业部1025号公告-14-2008 或 GB/T21312-2007 | 市（州）和县农产品质检机构参加 |

附件2：

参加2018年农产品质量安全检测能力验证单位名单

| 序号 | 检测机构名称 |
| --- | --- |
| 1 | 贵阳市农产品质检中心 |
| 2 | 修文县农产品质检站 |
| 3 | 花溪区农产品质检站 |
| 4 | 清镇市农产品质检站 |
| 5 | 开阳县农产品质检站 |
| 6 | 遵义市农产品质检中心 |
| 7 | 播州区农产品质检中心 |
| 8 | 桐梓县农产品质检站 |
| 9 | 绥阳县农产品质检站 |
| 10 | 正安县农产品质检站 |
| 11 | 湄潭县农产品质检中心 |
| 12 | 凤冈县农产品质检站 |
| 13 | 余庆县农产品质检站 |
| 14 | 习水县农产品质检站 |
| 15 | 赤水市农产品质检站 |
| 16 | 道真县农产品质检站 |
| 17 | 务川县农产品质检站 |
| 18 | 安顺市农产品质检中心 |
| 19 | 关岭县农产品质检站 |
| 20 | 镇宁县农产品质检站 |
| 21 | 紫云县农产品质检站 |
| 22 | 普定县农产品质检站 |
| 23 | 黔南州农产品质检中心 |
| 24 | 长顺县农产品质检站 |
| 25 | 罗甸县农产品质检站 |
| 26 | 独山县农产品质检站 |
| 27 | 龙里县农产品质检站 |
| 28 | 瓮安县农产品质检站 |
| 29 | 福泉市农产品质检站 |
| 30 | 惠水县农产品质检站 |
| 31 | 贵定县农产品质检站 |
| 32 | 平塘县农产品质检站 |
| 33 | 荔波县农产品质检站 |
| 34 | 三都县农产品质检站 |
| 35 | 黔东南州农产品质检中心 |
| 36 | 雷山县农产品质检站 |
| 37 | 铜仁市农产品质检中心 |
| 38 | 玉屏县农产品质检站 |
| 39 | 松桃县农产品质检站 |
| 40 | 江口县农产品质检站 |
| 41 | 印江县农产品质检站 |
| 42 | 思南县农产品质检站 |
| 43 | 德江县农产品质检站 |
| 44 | 沿河县农产品质检站 |
| 45 | 石阡县农产品质检站 |
| 46 | 毕节市农产品质检中心 |
| 47 | 七星关区农产品质检站 |
| 48 | 金沙县农产品质检站 |
| 49 | 黔西县农产品质检站 |
| 50 | 大方县农产品质检站 |
| 51 | 织金县农产品质检站 |
| 52 | 纳雍县农产品质检站 |
| 53 | 赫章县农产品质检站 |
| 54 | 六盘水市农产品质检中心 |
| 55 | 盘州市检验检测中心 |
| 56 | 六枝特区农产品质检站 |
| 57 | 黔西南州农产品质检中心 |
| 58 | 兴义市农产品质检中心 |
| 59 | 仁怀市农产品质检站 |
| 60 | 威宁县农产品质检站 |

附件3：

2018年农产品质量安全检测能力验证专家组名单

| 姓 名 | 工 作 单 位 | 职务/职称 |
| --- | --- | --- |
| 陈 雄 | 贵州省农委农产品质量安全监管处 | 处长 |
| 兰 鉴 | 贵州省农委农产品质量安全监管处 | 调研员 |
| 蔡 滔 | 贵州省农产品质量安全监督检验测试中心 | 主任/高级经济师 |
| 焦仁刚 | 贵州省兽药残留监测中心 | 主任/研究员 |
| 蔡兴洪 | 贵州省农委农产品质量安全监管处 | 副处长 |
| 熊胜利 | 贵州省农产品质量安全监督检验测试中心 | 副主任 |
| 张兴伦 | 贵州省农产品质量安全监督检验测试中心 | 副主任 |
| 赵 贵 | 贵州省兽药残留监测中心 | 副主任/高级兽医师 |
| 杜 楠 | 贵州省农产品质量安全监督检验测试中心 | 高级工程师 |
| 王 震 | 贵州省农产品质量安全监督检验测试中心 | 检验室主任/高级实验师 |
| 李 俊 | 贵州省农产品质量安全监督检验测试中心 | 高级实验师 |
| 庞宏宇 | 贵州省农产品质量安全监督检验测试中心 | 高级农艺师 |
| 刘 凯 | 贵州省农产品质量安全监督检验测试中心 | 高级农艺师 |
| 何家香 | 贵州省兽药残留监测中心 | 高级兽医师 |
| 金晓峰 | 贵州省兽药残留监测中心 | 高级实验师 |
| 黄 鑫 | 贵州省兽药残留监测中心 | 工程师 |
| 栾庆祥 | 贵州省兽药残留监测中心 | 实验师 |
| 周雪丽 | 贵州省农产品质量安全监督检验测试中心 | 农艺师 |

附件4

2018年农产品质量安全检测能力验证报名表

| 参加单位名称 | （公章） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |
| 检测机构类别 | 市（州）级□ 县级 □ 其他□ |  |  |
| 负 责 人 |  | 电 话 |  |
| 联 系 人 |  | 电 话 |  |
| 通讯地址 |  | 邮 编 |  |
| 传 真 |  | E-mail |  |
| 参加类别 及项目 （请划“√”） | 农产品中农药残留□ 参加项目：A样□ B样□ |  |  |
|  | 畜产品中兽药残留□ |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

注：1、农药残留报名表发送至能力验证专属邮箱gzncpnlyz@163.com 2、兽药残留报名表发送至gzssysljcs@foxmail.com

附件5

2018年农产品质量安全检测能力验证结果上报表

（农产品中农药残留）

| 单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 样 品 编 号 |  | 领样时间 |  |
| 检测方法 |  | 检测仪器型号 |  |
| 检测结果 |  |  |  |
| 项目名称 | 平行样品（mg/kg） | 平均值（mg/kg） | 相对标准偏差（%） |
| 备注 | 注：结果表发送至能力验证专属邮箱gzncpnlyz@163.com。 |  |  |

批准：               审核：               制表：

单位名称：（盖章）

日期：

附件6：

2018年农产品质量安全检测能力验证结果上报表

（畜产品中兽药残留）

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验证项目 |  |  |  | 样品编号 |  |  |
| 领样时间 |  |  |  | 上报结果时间 |  |  |
| 检测方法 |  |  |  | 检测仪器型号 |  |  |
| 检 测 结 果 |  |  |  |  |  |  |
| 测试样品名称 |  | 样品1 （μg/kg） | 样品2 （μg/kg） |  | 平均值 （μg/kg） | 相对偏差（%） |
| 考核样品 | 恩诺沙星 |  |  |  |  |  |
|  | 达氟沙星 |  |  |  |  |  |
|  | 环丙沙星 |  |  |  |  |  |
|  | 沙拉沙星 |  |  |  |  |  |
| 备注：结果表发送至邮箱： gzssysljcs@foxmail.com |  |  |  |  |  |  |

批准：               审核：               制表：

单位名称：（盖章）

日期：

附件7：

2018年能力验证前处理作业指导书

一、农产品中农药残留的检测

1、A样

提取：按NY/T 761方法，35 g样品中加入70 mL乙腈，高速匀浆2 min后用滤纸过滤或抽滤，过滤至装有8～10 g氯化钠具塞量筒中,剧烈振摇1min,静置分层30min以上,上层乙腈相体积约为50～60mL；样品必须全部一次性提取，不能称取处置。

净化：

第一份：取10 mL提取液，按照NY/T 761有机磷类农药测定步骤进行前处理，用气相色谱（FPD）进行测定。

第二份：取10 mL提取液，按照NY/T 761有机氯和菊酯类农药测定步骤进行前处理，用气相色谱（ECD）进行测定。

第三份：取10 mL提取液：按照NY/T 761氨基甲酸酯类农药的前处理，溶液用高效液相色谱（紫外检测器）同时测定吡虫啉、除虫脲、啶虫脒。

2、B样

提取：按NY/T 761方法，50g样品中加入100mL乙腈，高速匀浆2 min后用滤纸过滤或抽滤，过滤至装有12～15g氯化钠具塞量筒中,剧烈振摇1min,静置分层30min以上,上层乙腈相体积约为70～80mL；样品必须全部一次性提取，不能称取处置。

净化:采用NY/T 761、GB 23200.8或 GB/T 20769方法进行检测的，可直接按标准方法定量吸取样品提取液进行相应的净化处理；过程中注意样品的浓缩比例。

二、畜产品中兽药残留检测

（一）样品的接收

本次能力验证考核样品在发放前已进行均匀性和稳定性实验,确保检验结果的差异不是由样品的差异所致。

共两份空白添加样品，鸡肉样品装于密闭离心管中，管上注明样品编号。每份样品包括两个平行双样，样品重2.00g。

- 统一提供高浓度混合标准溶液，标液相关信息拿样时提供。

- 统一提供检验原始记录格式，拿样时提供。

- 交接样品时，请查验样品，填写验证样品单，确认样品状态是否完好。

（二）检测项目及说明

鸡肉中恩诺沙星、环丙沙星、沙拉沙星和达氟沙星四种药物。

- 检测时需要定性含有什么药物，再定量。

- 检测时直接用领样时装样品的试管操作，不需要转移，以免损失。

（三）检验依据

按《动物源性食品中氟喹诺酮类药物残留检测-高效液相色谱法》农业部1025号公告-14-2008执行。

（四）结果提交

结果以药物单体计，结果保留3位有效数字。各实验室应及时准确填写实验原始记录。检验过程中的动态数据，如两份平行供试试料重量、空白试料（空白对照）及空白添加试料（阳性对照）的称样量、实验过程中所用计量仪器的编号等应及时记录；对照溶液浓度、进样量、测定数据按操作时的实际量填写；实验室温湿度，残留量计算过程及结果，平行实验样品残留量的平均值，回收率计算公式与结果，按当天检验情况填写并附色谱图。

色谱图信息至少包括:样品名称（注明标液、空白、阳性添加、考核样）、样品编号、进样瓶号、进样时间、进样量、色谱峰保留时间及面积等。