省农委办公室关于开展2018年全省市、县级

兽医实验室检测能力比对考核工作的通知

黔农办发〔2018〕96号

各市（州）农业委员会（畜牧兽医<水产>局），贵安新区农水局，仁怀市农牧局、威宁县畜牧产业局：

为进一步提高全省兽医系统实验室检测能力，提升动物疫情监测预警水平，按照《兽医系统实验室考核管理办法》有关规定及农业部办公厅《关于开展2018年省级兽医系统实验室检测能力比对工作的通知》（农办医〔2018〕11号）要求，我委制定了《2018年全省市、县级兽医实验室检测能力比对考核工作实施方案》，现印发给你们，请遵照执行。

2018年5月24日

2018年全省市、县级兽医实验室检测能力

比对考核工作实施方案

为贯彻落实《国家中长期动物疫病防治规划（2012-2020年）》，进一步提高全省兽医系统实验室检测能力及水平，提升动物疫情监测预警能力，按照农业部办公厅《关于开展2018年省级兽医系统实验室检测能力比对工作的通知》（农办医〔2018〕11号）要求，省农委将于2018年7月3日-6日在全省组织开展市、县两级兽医实验室检测能力比对考核，为做好相关工作，特制定本方案。

一、比对范围
   全省9个市（州）、仁怀市、威宁县和30个县（市、区）动物疫病预防控制中心兽医实验室（名单见附件1）。

二、比对时间安排

（一）比对样品试剂领取时间：2018年7月3日。

（二）比对样品试剂领取地点：省动物疫病预防控制中心。

（三）比对结果报送时间：2018年7月6日16点以前。

三、组织方式

比对考核工作由省动物疫病预防控制中心组织实施。各市（州）、省直管县动物疫病预防控制中心负责本辖区内比对考核工作的组织、实施、比对样品领取及结果上报工作。

四、比对项目与试验方法

（一）市（州）级比对项目与试验方法

1、口蹄疫病毒O/A亚型鉴别检测。采用荧光RT-PCR试验方法检测盲样样品6份，参考值分别为O型、A型及阴性，各参考值样品数目不确定。检测步骤及方法按试剂盒说明书进行。

2、禽流感病毒H5/H7亚型鉴别检测。采用荧光RT-PCR试验方法检测盲样样品6份，参考值分别为H5型、H7型及阴性，各参考值样品数目不确定。检测步骤及方法按试剂盒说明书进行。

3、H7亚型禽流感抗体检测，采用HA\HI试验方法检测H7亚型盲样样品6份，参考值为4、5、6、7、8、9、10、＞10（阳性）及3、2、1、<1（阴性），各参考值样品数目不确定。检测步骤及方法参见《高致病性禽流感诊断技术》（GB/T 18936-2003）。

（二）县（市、区）级比对项目与试验方法

1、猪伪狂犬gE抗体检测，采用ELISA试验方法检测盲样样品6份，参考值分别为阳性和阴性，各参考值样品数目不确定。检测步骤及方法按试剂盒说明书进行。

2、H7亚型禽流感抗体检测，采用HA\HI试验方法检测H7亚型盲样样品6份，参考值为4、5、6、7、8、9、10、＞10（阳性）及3、2、1、<1（阴性），各参考值样品数目不确定。检测步骤及方法参见《高致病性禽流感诊断技术》（GB/T 18936-2003）。

3、布鲁氏菌抗体检测，采用布病试管凝集试验方法检测盲样样品6份，参考值分别为阳性和阴性，各参考值样品数目不确定。检测步骤及方法按试剂盒说明书进行。

五、有关要求

- （一）各地畜牧兽医部门应高度重视，加强领导，周密安排，明确职责，切实做好比对考核工作。

- （二）参加比对考核的单位应在各自的实验室独立完成比对考核工作，保证结果真实。

（三）各地应严格按照生物安全管理有关要求，加强实验材料运输、使用环节的生物安全监管工作，确保实验室生物安全。

六、其他事项

（一）比对样品及试剂领取联系人

联系人：张人俊

联系电话：0851—84822241  15285444363

（二）比对结果报送联系人

联系人：李照伟

联系电话：0851—84822241    18798092180

传    真：0851—84822241

地    址：贵阳市云岩区三桥南路371号

邮    编：550008

附件1

2018年市、县级兽医实验室检测能力

比对考核名单

| 市（州） | 县（市、区） |
| --- | --- |
| 贵 阳 市 | 修文、花溪、开阳 |
| 遵 义 市 | 正安、习水、凤岗、汇川 |
| 安 顺 市 | 关岭、紫云、西秀 |
| 黔 南 州 | 龙里、长顺、都匀、福泉 |
| 黔东南州 | 天柱、黄平、黎平、台江 |
| 铜 仁 市 | 碧江、思南、江口、德江 |
| 毕 节 市 | 七星关、大方、金沙 |
| 六盘水市 | 钟山、盘州 |
| 黔西南州 | 兴仁、贞丰、晴隆 |
| 省直管县 | 仁怀、威宁 |

附件2

市、县级兽医实验室检测能力比对试验结果报告表

表1  口蹄疫病毒O/A亚型鉴别检测结果

| 样品原始编号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测结果 |  |  |  |  |  |  |

注：结果填写 “O型阳性（＋）”、“A型阳性（＋）”或“阴性（－）”。

检验员：             审核人：           检验日期：

表2  禽流感病毒H5/H7亚型鉴别检测结果

| 样品原始编号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测结果 |  |  |  |  |  |  |

注：结果填写 “H5阳性（＋）”、“H7阳性（＋）”或“阴性（－）”。

检验员：             审核人：           检验日期：

表3  猪伪狂犬病毒gE抗体检测结果

| 样品原始编号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测结果 |  |  |  |  |  |  |

注：结果填写“阴性（－）”或“阳性（＋）”。

检验员：             审核人：           检验日期：

表4  布鲁氏菌抗体（试管凝集）检测结果

| 样品原始编号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测结果 |  |  |  |  |  |  |

注：结果填写“阴性（－）”或“阳性（＋）”。

检验员：             审核人：           检验日期：

表5  H7亚型禽流感抗体（血凝和血凝抑制）检测结果

| 样品原始编号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测结果 |  |  |  |  |  |  |

注：抗体效价按<1、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、＞10方式填写，如滴度为3log2则填写成3，滴度小于1 log2的填<1，滴度大于10 log2的填＞10。

检验员：             审核人：           检验日期：

报告单位（盖章）：