附件

2025年拟采购试剂耗材清单

| 序号 | 名称 |  | 规格型号 | 技术参数 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 转基因试纸条 | Bt-Cry1Ab/Ac、CP4 epsps、Pat/Bar三合一 | 100条/盒 | 1.检测时间≤15min； 2.检测灵敏度≥1%。 | 盒 |  | 27 |  |  |
| 2 | 植物DNA提取试剂盒 |  | 50T/盒 | 1.适于提取植物新鲜组织、种子等基因组DNA； 2.1h内即可获得纯度高、质量好的DNA，提取的基因组DNA可直接用作PCR模板、酶切、杂交等分子生物学实验。 | 盒 |  | 4 |  |  |
| 3 | 发芽纸 |  | 12*12cm | - 1.适用于中小粒种子的发芽试验； - 2.500张/包。 | 包 |  | 100 |  |  |
| 4 | 2*PCR mix（不含染料） |  | 5*1ml/袋 | 1.经检测无外源核酸酶活性； 2.能有效地扩增基因组中的单拷贝基因。 | 袋 |  | 10 |  |  |
| 5 | 洗泵液 |  | 1 unit/袋 | 符合ABI 3500毛细管电泳仪使用要求。 | 袋 |  | 6 |  |  |
| 6 | P0P7胶 |  | 3500 µl/袋 | - 1.符合ABI 3500毛细管电泳仪使用要求； - 2.准确度：98.5%。 | 袋 |  | 2 |  |  |
| 7 | 枪头（10μl） |  | 1000支/袋 | 1.100%聚丙烯原料； 2.无RNA/DNA酶； 3.高光洁内壁，不漏液、不残留； 4.无菌。 | 袋 |  | 20 |  |  |
| 8 | 枪头（20μl） |  | 1000支/袋 | 1.无RNA/DNA酶； 2.高光洁内壁，不漏液、不残留； 3.无菌； 4.适用于eppendorf移液枪。 | 袋 |  | 11 |  |  |
| 9 | 96孔PCR板（无裙边） |  | 10块/盒 | 1.100%聚丙烯原料； 2.可承受温度范围：-80℃至120℃； 3.无RNA/DNA酶； 4.200µl。 | 盒 |  | 21 |  |  |
| 10 | 马铃薯病毒检测试剂盒 |  | 500孔/ 套 | 包含X病毒、Y病毒、S病毒、V病毒、A病毒、M病毒，各500孔/套。 | 套 |  | 1 |  |  |
| 11 | 一次性无菌加样槽 |  | 20个/包 | - 1.材质：PET; - 2.无菌无酶； - 3.可与8道12道移液器配合使用。 | 包 |  | 49 |  |  |
| 12 | 防尘口罩 |  | 10个/包 | 1.有效隔绝空气中的粉尘和大颗粒悬浮物等； 2.静电吸附粉尘和细小颗粒隔离率≥99%。 | 包 |  | 50 |  |  |
| 13 | 种子浇水壶 |  | 3L/个 | 1.聚丙烯材质； 2.压力出水，均匀出水。 | 个 |  | 6 |  |  |
| 14 | 一次性烧杯 |  | 50ml | 1.100%聚丙烯原料； 2.耐药品性、耐久性良好; 3.带槽口。 | 个 |  | 20 |  |  |
| 15 | 一次性烧杯 |  | 100ml |  | 个 |  | 20 |  |  |
| 16 | 96孔PCR板盖子 |  | 5块/包 | 1.硅胶材质； 2.适配200µl96孔PCR板。 | 包 |  | 10 |  |  |
| 17 | 金属冰盒（200µl） |  | 96孔/块 | 1.金属材质； 2.迅速冷却，持续低温; 3.耐老化、耐腐蚀。 | 块 |  | 5 |  |  |
| 18 | 金属冰盒（500µl） |  | 40孔/块 |  | 块 |  | 1 |  |  |
| 19 | 金属冰盒（2ml） |  | 24孔/块 |  | 块 |  | 2 |  |  |
| 20 | 多道移液器密封圈 |  | 100µl/个 | 1.密封性好，不漏液； 2.适配eppendorf 100µl的8道移液器。 | 个 |  | 10 |  |  |
| 21 | 多道移液器吸头套筒 |  | 20µl/个 | 适配Transferpette 20µl的12道移液器。 | 个 |  | 10 |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |