附件

| 单位工程价格预算汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：测定中心办公楼室外雨棚安装项目 |  |  | 标段：测定中心办公楼室外雨棚安装项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） |  |  | 其中：暂估价(元) |  |
| 1 | 分部分项工程费合计 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 办公楼增加瓦屋面 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 食堂过道增加瓦屋面 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 办公楼一至三层楼梯栏杆及楼梯间踢脚线刷漆 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | 更换铝合金窗 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | 增加雨棚 |  |  |  |  |  |
| 1.6 | 更换雨棚玻璃 |  |  |  |  |  |
| 2 | 措施项目费 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 其中：安全文明施工费 |  |  |  |  |  |
| 3 | 其他项目费 |  |  |  | － |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  | － |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | － |  |
| 3.3 | 计日工 |  |  |  | － |  |
| 3.4 | 总承包服务费 |  |  |  | － |  |
| 4 | 规费 |  |  |  | － |  |
| 5 | 税前工程造价 |  |  |  |  |  |
| 6 | 增值税 |  |  |  | － |  |
| 招标控制价合计=1+2+3+4+6 |  |  |  |  | 0 |  |
| 注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 表—04 |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：测定中心办公楼室外雨棚安装项目 |  |  |  | 标段：测定中心办公楼室外雨棚安装项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
|  | 一、 | 办公楼增加瓦屋面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.预埋铁件 |  | t | 0.055 |  |  |  |  |  |
| 2 | 010602001001 | 钢屋架 | 1.钢材品种、规格:镀锌钢管40*60*2.0；40*80*2.0 |  | t | 0.261 |  |  |  |  |  |
| 3 | 010901002001 | 型材屋面 | 1.型材品种、规格:0.42厚纳米瓦 |  | m2 | 48.6 |  |  |  |  |  |
| 4 | 011701003001 | 脚手架 | 1.脚手架搭设 |  | m2 | 48.6 |  |  |  |  |  |
|  | 二、 | 食堂过道增加瓦屋面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 010516002002 | 预埋铁件 | 1.预埋铁件 |  | t | 0.024 |  |  |  |  |  |
| 6 | 010602001002 | 钢屋架 | 1.钢材品种、规格:镀锌钢管40*60*2.0；40*80*2.0 |  | t | 0.059 |  |  |  |  |  |
| 7 | 010901002002 | 型材屋面 | 1.型材品种、规格:0.42厚纳米瓦 |  | m2 | 8.4 |  |  |  |  |  |
| 8 | 011701003002 | 脚手架 | 1.脚手架搭设 |  | m2 | 8.4 |  |  |  |  |  |
|  | 三、 | 办公楼一至三层楼梯栏杆及楼梯间踢脚线刷漆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 011105001001 | 栏杆刷漆-银粉漆 | 1.工程量以实际发生为准 |  | m | 60 |  |  |  |  |  |
| 10 | 011105001002 | 踢脚线刷漆-耐磨漆 | 1.工程量以实际发生为准 |  | m | 75 |  |  |  |  |  |
|  | 四、 | 更换铝合金窗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 010807001001 | 更换铝合金窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:850*1200 2.框、扇材质:铝合金 3.玻璃品种、厚度:白色单玻 4.包含拆除原有窗户费用 |  | m2 | 1.2 |  |  |  |  |  |
|  | 五、 | 增加雨棚 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 011506003001 | 雨棚 | 1.铝合金骨架，2.0厚耐力板雨棚 |  | m2 | 35.52 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：测定中心办公楼室外雨棚安装项目 |  |  |  | 标段：测定中心办公楼室外雨棚安装项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  | 六、 | 更换雨棚玻璃 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 011506003002 | 更换雨棚玻璃 | 1.玻璃材料品种、规格:10厚夹胶玻璃 2.规格：1200*1200 |  | m2 | 2.88 |  |  |  |  |
|  | 2 | 单价措施项目费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2.1 |  |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：测定中心办公楼室外雨棚安装项目 |  |  |  |  |  | 标段：测定中心办公楼室外雨棚安装项目 |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  |  | 计算基数 |  | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) | 调整后金额(元) |  | 备注 |
| 1 | 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4 |
| 2 | 1.1.1 | 环境保护费 |  |  | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  |  |  |  |  |  |  | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |
| 3 | 1.1.2 | 文明施工费 |  |  | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  |  |  |  |  |  |  | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |
| 4 | 1.1.3 | 安全施工费 |  |  | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  |  |  |  |  |  |  | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |
| 5 | 1.1.4 | 临时设施费 |  |  | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  |  |  |  |  |  |  | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |
| 6 | 1.2 | 夜间和非夜间施工增加费 |  |  | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  |  |  |  |  |  |  | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |
| 7 | 1.3 | 二次搬运费 |  |  | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  |  |  |  |  |  |  | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |
| 8 | 1.4 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  |  |  |  |  |  |  | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |
| 9 | 1.5 | 工程及设备保护费 |  |  | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  |  |  |  |  |  |  | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |
| 10 | 1.6 | 工程定位复测费 |  |  | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  |  |  |  |  |  |  | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  |  |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |  |
| 注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-11 |  |