
附件

贵州省省级兽医实验室精密仪器安装调试及维护校准比选文件

第一章 投标商须知

一、采购内容及技术要求
（一）精密仪器清单

	序号
	名称
	型号
	厂家
	数量（台）
	备注

	1
	荧光PCR仪
	QuantStudio 6 Flex
	赛默飞
	1
	

	2
	荧光PCR仪
	QS5
	赛默飞
	1
	

	3
	荧光PCR仪
	QS5
	赛默飞
	1
	

	4
	荧光PCR仪
	QS5
	赛默飞
	1
	

	5
	荧光PCR仪
	CFX Opus96
	伯乐
	1
	

	6
	荧光PCR仪
	CFX Opus96
	伯乐
	1
	

	7
	多功能梯度PCR仪
	VERITI
	赛默飞
	1
	

	8
	多功能梯度PCR仪
	ProFlex
	赛默飞
	1
	

	9
	梯度PCR仪
	ProFlex
	赛默飞
	1
	

	10
	数字PCR系统
	TD-1
	北京新羿
	1
	

	11
	快速实时荧光PCR仪
	T8
	北京世纪元亨
	1
	

	12
	FPA检测仪
	FLUPO IV
	哈尔滨平河
	1
	

	13
	全自动旋转式核酸提取仪
	GeneRotex 96
	西安天隆
	1
	

	14
	核酸自动提取仪
	NPA-96E
	杭州博日
	1
	

	15
	96孔整板离心机
	416
	Gene
	1
	

	16
	96孔板离心机
	5430R
	艾本德
	1
	

	17
	8联管离心机
	5430R
	艾本德
	1
	

	18
	8联管离心机
	5425R
	艾本德
	1
	

	19
	低速冷冻离心机
	5430R
	艾本德
	1
	

	20
	高速冷冻离心机
	Centrifuge 5427 R
	艾本德
	1
	

	21
	高速冷冻离心机
	Centrifuge 5427 R
	艾本德
	1
	

	22
	高速冷冻离心机
	Centrifuge 5427 R
	艾本德
	1
	

	23
	高速冷冻离心机
	Centrifuge 5427 R
	艾本德
	1
	

	24
	10ml离心机
	1248R
	Gene
	1
	

	25
	全自动高压灭菌器
	GR60DP
	致微
	1
	

	26
	全自动高压灭菌锅
	GR60DP
	致微
	1
	

	27
	超低温冰箱
	DW-86L338J
	海尔
	1
	

	28
	医用冷藏箱（2~8℃）
	YC-1500L
	美菱
	1
	

	29
	医用冷藏箱（2~8℃）
	YC-1500L
	美菱
	1
	

	30
	医用冷藏箱（2~8℃）
	HYC-940
	海尔
	1
	

	31
	医用冷藏箱（2~8℃）
	HYC-940
	海尔
	1
	

	32
	医用冷藏箱（2~8℃）
	HYC-940
	海尔
	1
	

	33
	医用冷藏箱（2~8℃）
	HYC-940
	海尔
	1
	

	34
	医用冷藏箱（2~8℃）
	HYC-940
	海尔
	1
	

	35
	低温冰柜
	DW-25W518
	海尔
	1
	

	36
	低温冰柜
	DW-25W518
	海尔
	1
	

	37
	低温冰柜
	DW-25W518
	海尔
	1
	

	38
	低温冰柜
	DW-25W518
	海尔
	1
	

	39
	低温冰柜
	DW-25W518
	海尔
	1
	

	40
	高通量组织研磨器
	SCIENTZ-48L
	宁波新芝
	1
	

	41
	高通量组织研磨器
	SCIENTZ-48L
	宁波新芝
	1
	

	42
	酶标仪
	1550
	赛默飞
	1
	

	43
	纯水仪
	Direct-Q8
	Merck millipore
	1
	

	44
	自动加样工作站
	BenchSmart 96
	瑞宁
	1
	

	45
	epMotion自动移液工作站
	5070
	艾本德
	1
	

	46
	多功能核酸定量检测仪
	NanoDrop one
	Gene
	1
	

	47
	ST-96W洗板机
	ST-96W
	上海科华
	1
	

	48
	ST-96W洗板机
	ST-96W
	上海科华
	1
	

	49
	电热鼓风干燥箱
	GZX-9076MBE
	上海博讯
	1
	

	50
	二氧化碳细胞培养箱
	BCJ-160
	上海博讯
	1
	

	51
	立式空调
	KFR-72LW
	格力
	1
	

	52
	立式空调
	KFR-72LW
	格力
	1
	

	53
	电子天平
	AUW220
	岛津
	1
	

	54
	核酸气溶胶清除器
	BKX-G100A
	山东博科
	1
	

	55
	恒温水浴锅
	HH-M
	金城春兰实验仪器厂
	1
	

	56
	香氛电子除湿机
	ZG-908EA
	宁波赵记电器有限公司
	1
	

	57
	香氛电子除湿机
	ZG-908EA
	宁波赵记电器有限公司
	1
	

	58
	香氛电子除湿机
	ZG-908EA
	宁波赵记电器有限公司
	1
	

	59
	香氛电子除湿机
	ZG-908EA
	宁波赵记电器有限公司
	1
	

	60
	单道移液器
	10uL、100uL、200uL、1000uL
	艾本德
	50
	

	61
	多道移液器
	10uL、100uL、300uL
	艾本德
	20
	

	合计
	129
	


（二）技术要求

1.本项目所涉及精密仪器设备须成交供应商负责组织安排协调赛默飞、艾本德等原厂工程师或经过原厂培训的第三方有资质的工程师对精密仪器清单中的仪器进行拆卸、包装、系统迁移、安装调试、维护校准等工作，全过程必须在采购人指定的工作人员参与下进行，安装调试完成后达到拆卸前运行水平，确保设施、设备、仪器、系统与数据应用的可靠性和安全性。
2.成交供应商根据采购人提供的信息、资料进行实地核对，了解基本情况，制定详细的实施方案，便于相关工作顺利进行。特殊情况及时与采购人相关负责人员进行沟通，根据具体要求、具体实施方案，做好工作前的准备工作。
3.成交供应商在组织对仪器进行拆卸、包装时，对仪器及相关配件进行详细标注及登记，妥善包装保护，确保所有物品在运输过程中不因未包装引起破损及刮擦，必要时可录制相关视频。
4.拆卸、安装调试、维护校准等所用的拆装工具、拆装箱、包装材料、零配件及辅材等由成交供应商自行提供。

5所有的拆卸费、包装费、保险费、拆箱费、安装调试费、维护校准费等费用均由成交供应商承担，采购人后期不追加任何费用。
二、商务要求
（一）服务期及服务地点
1.服务期：合同签订之日起20个日历日内。
2.服务地点：采购人指定地点。
（二）安装调试及技术服务要求
1.仪器的安装调试应达到仪器正常运行水平，经采购人现场使用验收核实。达不到运行水平的，须无条件按照采购人要求进行调试完善，直至达到正常运行水平。

2.在仪器拆卸、包装、系统迁移、安装调试及维护校准等过程中，因成交供应商原因导致仪器损坏不能正常运行的，由成交供应商负责赔偿相应损失。
3.安装完成后提供完善的培训课程，指导采购人熟悉使用设备。
（三）售后服务的要求
1.成交供应商须向采购人提供使用或维护培训，培训内容包括但不限于产品理念、使用注意事项、维护、紧急情况应对、预防知识及技巧等。
2.提供两名以上工程师的联系方式。能够提供快速的安装调试，操作指导和维修等方面的技术服务，对用户要求能2小时响应，24小时内到现场。

（四）验收方式

所有仪器设备完成搬运后安装调试、维护校准后，由采购人组织相关人员进行现场使用核实，确认是否可正常使用、是否达到拆卸前运行水平。
（五）付款方式
本项目全部完成并验收合格，在收到成交供应商提供的合法有效等额的增值税专用发票后30个工作日内支付发票金额（服务期内若出现严重问题，造成损失的，采购人有权保留对成交供应商的赔偿追索权）。

（六）履约保证金
采购人与供应商签订合同时自行约定（如有）。
（七）报价要求
本次报价为总价报价，最终总价报价进入价格分值计算。
（八）其他要求
1.鉴于本项目实际需要，投标供应商可提前踏勘（地点为贵阳市云岩区三桥南路371号），以确保供应商明确了解真实的现场情况和项目实际需求，保证项目按时按质按量完成。如供应商不参加踏勘的，造成的后果由供应商自行承担。
2.投标供应商须承诺在服务期间严格按照采购人要求进行服务，无条件服从采购人的安排及管理，遵守采购人相关管理制度。
3.非自然灾害及其他不可抗力原因，成交供应商不按合同规定及响应承诺保质保量进行完成项目或拒不签订合同的，采购人将取消其成交资格，造成的相应损失由成交供应商承担。
4.未尽事宜，双方最大化满足采购需求前提下合同中约定。
三、资格审查、符合性审查

资格、符合性审查表

	项目名称：  

	比选地点：                                       时间：  年  月  日

	一、资格性检查

	序号
	投标商名称

资格要求
	供应商1
	供应商2
	供应商3
	……

	1
	具有独立承担民事责任的能力：提供法人营业执照或组织机构代码证等证明文件（复印件加盖投标单位公章）
	
	
	
	

	2
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供经合法审计机构出具的2024年度或2025年度财务审计报告或银行出具的有效的资信证明文件（复印件加盖投标单位公章）
	
	
	
	

	3
	具备履行项目所必需的设备和专业技术能力：提供自行承诺函
	
	
	
	

	4
	具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供2025年不间断3个月的纳税证明和社保缴纳证明；依法免税或不需要缴纳社保的，须提供有效的证明材料（复印件加盖投标单位公章）
	
	
	
	

	5
	参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录：提供自行书面声明
	
	
	
	

	6
	在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）等渠道中查询未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单中：提供查询截图
	
	
	
	

	7
	提供包含但不限于赛默飞、艾本德生产厂家出具的《贵州省售后服务中心》授权函
	
	
	
	

	8
	提供拟派项目经理具有设备生产厂家出具的工程师证书（至少提供赛默飞、艾本德中的一个生产厂家出具的证书）
	
	
	
	

	二、符合性检查

	9
	响应性

检查
	是否完全响应比选文件所有要求
	
	
	
	

	三、无效标检查
	

	10
	无效标

检查
	比选响应文件没有符合比选文件其他导致废标的因素，审查是否通过
	
	
	
	

	初步审查结论（合格或不合格）
	
	
	
	


四、评分细则

评分细则

	评分项
	分值
	评分标准

	价格
	15分
	投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×15
注：

①评标基准价指满足响应文件要求且投标价格最低的最后投标报价；投标报价指满足响应文件要求的各投标单位的最后投标报价。

②评审小组认为投标商的报价明显低于其他通过符合性审查的投标商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标商不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效投标处理。

	业绩
	20分
	投标供应商完成精密仪器搬运前拆卸、包装及搬运后安装调试、维护校准等类似项目业绩（以提供的合同复印件为准），每提供1份业绩证明材料得5分，不提供不得分，最高得20分。

	服务团队
	28分
	1.投标供应商拟投入专业性服务团队人员中，原厂工程师或经过原厂培训的第三方有资质的工程师人数≤3人的得5分，＞3人且≤5人的得10分，＞5人的每增加1人加1分，满分12分；（提供原厂工程师或经过原厂培训的第三方有资质的工程师证件并加盖公章，缺项不得分）

2.投标供应商拟投入专业性服务团队人员中对原厂工程师或经过原厂培训的第三方有资质的工程师具有高级职称，每提供1人得3分，满分12分。（提供身份证、职称证书的复印件或扫描件并加盖公章，未提供不得分）

3.投标供应商提供除赛默飞、艾本德设备生产厂家出具的《售后服务中心》授权函外，每多提供一个精密仪器清单中相关厂家售后服务授权得2分，最高得4分，不提供不得分。

	项目经理
	15分
	1.项目经理从事类似项目管理的工作年限为3年及以上得6分；3年以下得3分。（从事类似项目管理的工作年限由供应商出具证明并加盖公章，未提供不得分）

2.项目经理完成精密仪器搬运前拆卸、包装及搬运后安装调试、维护校准等类似项目业绩，每提供一个得3分，满分9分。（提供合同复印件（包含有关键页能够清晰证明项目经理）并加盖公章作为评审依据，未提供不得分）

	承诺函
	7分
	1.投标供应商需提供项目进度保障承诺：①供应商需对项目开展后提供充足的人员、物资等保障；②完成时限保障；③服从采购人现场合理要求等做出承诺。得5分，缺项不得分。

2.投标供应商需承诺：如若中标，在项目开始前将为所有项目成员购买意外伤害保险（保险期限须涵盖本项目服务期），在搬运途中发生人员伤亡事故或造成第三方损失，由供应商负责赔偿，得2分。

注：提供承诺函并加盖供应商公章。

	实施方案
	10分
	根据投标供应商提供的服务方案应包含采购人要求的以下内容：项目流程 、团队架构、配置及分工、流程及实施说明、设备检查及拆机说明、设备物品的包装分类和包装方式说明、设备安装调试说明、质保说明等进行综合评审：

1.方案逻辑性强、内容清晰具体，完全满足采购要求的得8—10分；

2.方案逻辑性较强、内容清晰较具体，较能满足采购要求的得4—7分；

3.方案逻辑性一般、内容清晰一般，基本满足采购要求的得1—3分；

4.方案逻辑性差、内容清晰差，不能满足采购要求的得0分。 【没有相关描述不得分】

	项目现场管理及应急处理方案
	5分
	根据投标供应商提供有可靠的过程管理及应急处理方案，并具备连贯严谨的过程管理方法用于鉴定设备物品前后状态、管理及跟踪设备物品的拆卸打包、装卸运输、摆放安装，有效保证设备物品的安全性和状态、数量的一致性，进行综合评审：

1.项目管理及应急处理方案合理、可行性高，货物跟踪、装卸运输安装安全性高，完全满足采购要求的得4—5分；

2.项目管理及应急处理方案合理、可行性一般，货物跟踪、装卸运输安装安全性一般，基本满足采购要求的得1—3分；

3.项目管理及应急处理方案不合理、可行性差，货物跟踪、装卸运输安装安全性差，不能满足采购要求的得0分；

【没有相关描述不得分】。


第二章 比选响应文件格式文本
比选响应文件
项目名称： 

供应商名称：（盖公章） 

供应商地址：
法定代表人或其委托代理人： 
（签名） 
年
   月     日
比选文件目录

格式自拟

一、比选响应书
比选响应书

致：（采购人）
根据                 （项目名称）的比选公告， （授权代表姓名） 代表投标商          （投标名称、地址）提交比选响应文件：正本壹份、副本壹份。并承诺如下：
1.我方在参加本次比选之前已详细审阅全部比选文件，理解投标商须知的所有条款，已完全理解并接受比选文件的各项规定和要求，对比选文件的合理性、合法性无异议，保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。
2.我方的比选报价已包括比选文件规定的为完成本项目所需的一切费用、税金等。

3.我方愿意按照比选文件规定的各项要求，向采购人提供合格的服务。
4.具备采购相关法律法规规定的参加采购活动应当具备的条件。

5.具备本项目响应文件中规定的其他资格条件。

6.如果在比选后规定的投标有效期内撤回投标，贵单位可追究我方责任。

7.愿意提供任何与比选有关的数据、情况和技术资料等。

8我方已详细审核全部响应文件、参考资料及有关附件，确认无误。

9.对本次比选内容及与本项目有关的知识产权、技术资料、商业秘密及相关信息保密。

10.与采购人无任何隶属关系或者其他利害关系。

11.我方按照比选文件的要求编制响应文件，并对提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

投标商：         （盖章）  

                    单位地址：                                              

法定代表人或

其授权委托人：      （签字或盖章）     

电      话：              

                    日      期：   年   月  日

二、报价一览表
	项目名称
	

	比选报价
	


（投标商如有报价明细，自行编制报价明细附后）
投标商 （公章）：               

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：               

日期： 
年 
月 
日

三、法定代表人身份证明及法定代表人授权委托书

法定代表人身份证明

致：（采购人）    

（投标商） 法定代表人姓名：          身份证号码：                                    ，参加贵方组织的                                      （项目名称）        的采购比选活动，代表本公司处理采购代理比选活动中的一切事宜。
	法定代表人身份证复印件
正面
（身份证复印件需清晰可辨认）
	法定代表人身份证复印件
反面
（身份证复印件需清晰可辨认）


注：身份证复印件如为粘贴的，须在身份证复印件与本页接缝处加盖公章；
投标商 （公章）：                  
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：                  

日期： 
年 
月 
日

法定代表人授权书
致：（采购人）    

本授权委托书声明：注册于（住址）的（投标商名称）法定代表人（法定代表人姓名、身份证号）代表本公司授权在下面签字的（代理机构代表姓名、职务、身份证号）为本公司的合法代理人，就贵方组织的项目比选活动，项目名称：         ，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于    年    月    日签字生效，特此声明。

代理机构名称（加盖公章）：               

法定代表人或被授权代表（签字或盖章）：             

日    期： 
 年 
月 
日

附响应代理机构代表有效的身份证正反两面复印件
	法人身份证

（正面）
	授权代表身份证

（正面）

	法人身份证

（反面）
	授权代表身份证

（反面）


四、代理机构基本情况
1.法人营业执照或组织机构代码证等证明文件；

2.贵州省政府采购网或中国政府采购网注册备案截图；

3.财务报告；
4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函（格式自拟）；

5.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（按比选文件要求提供）；

6.参加本次比选活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）；
6.在“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询截图；
7.投标商认为需要提交的其他材料（格式自拟）。



