附件

仪器设备采购报价（含税）清单

| 序号 | 产品名称 | 技术指标 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式土壤养分速测仪 | 至少可检测氮、磷、钾、电导率等养分含量，线性误差：小于3.0%，电导率检测范围：0.01%-1.00%，相对误差：±5%。 | 2台 |  |  |  |
| 2 | 叶绿素仪 | 叶绿素:0-199.9 SPAD；叶面温度：0-50℃；测量精度：SPAD±3，叶面温度±2。 | 1台 |  |  |  |
| 3 | 高精度北斗定位仪 | 精度：米级，能够进行坐标转换，距离、面积、角度、海拔、差分测量与导航功能。 | 3台 |  |  |  |
| 4 | 谷物水分测定仪 | 能够测量稻谷、大豆、小麦、油菜籽、玉米等大田种子含水率。测量范围：3～35%，测量误差：≤±0.5%（主要水分范围）。 | 4台 |  |  |  |
| 5 | 土壤采样工具 | 用于表层土壤混合样品、容重样品、剖面样品的采集，符合第三次土壤普查取样规范。 | 3套 |  |  |  |
| 6 | 土壤比色卡 | MUNSELL 土壤比色卡，M50215B，2009版 | 3套 |  |  |  |
| 7 | 土壤pH速测仪 | 测量范围：0-14，精度：±0.5 | 1台 |  |  |  |
| 合计 | \ | \ | \ |  |  |  |