附件

金沙县重点流域农业面源污染治理项目项目实施方案概算表

| 序号 | 建设内容 | 建设规模 （数量） | 单位 | 核定概算（万元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 合计 | 中央投资 | 地方自筹 |
| 一 | 建安工程 |  |  | 4872.24 | 3830.74 | 1041.51 |
| （一） | 畜禽养殖污染治理工程 |  |  | 2872.71 | 2807.50 | 65.21 |
| 1 | 氧化池 | 7140 | 立方米 | 426.94 | 421.94 | 5.00 |
| 2 | 厌氧发酵池 | 1000 | 立方米 | 54.50 | 51.78 | 2.73 |
| 3 | 沼液储存池 | 1000 | 立方米 | 54.50 | 51.78 | 2.73 |
| 4 | 干粪棚 | 7200 | 平方米 | 392.40 | 387.40 | 5.00 |
| 5 | 沼液灌溉管网 | 15000 | 米 | 61.65 | 58.57 | 3.08 |
| 6 | 固液分离机 | 48 | 台 | 245.90 | 240.60 | 5.30 |
| 7 | 粪污运输罐车 | 24 | 辆 | 342.00 | 337.00 | 5.00 |
| 8 | 氧化池安全护栏和标识标牌 | 4 | 套 | 26.38 | 0.00 | 26.38 |
| 9 | 塑料管 | 13250 | 米 | 1108.68 | 1108.68 | 0.00 |
| 10 | 污水井 | 17547 | 立方米 | 27.50 | 27.50 | 0.00 |
| 11 | 混凝土路面 | 1950 | 立方米 | 34.16 | 24.16 | 10.00 |
| 12 | 水泵房 | 13648 | 立方米 | 98.10 | 98.10 | 0.00 |
| （二） | 农田面源污染防治工程 |  |  | 638.34 | 320.15 | 318.20 |
| 1 | 生态沟渠一 | 11546 | 米 | 85.60 | 82.60 | 3.00 |
| 2 | 生态沟渠二 | 9022 | 米 | 97.74 | 94.74 | 3.00 |
| 3 | 生态护坡 | 4456 | 平方米 | 51.75 | 48.75 | 3.00 |
| 4 | 生态廊道 | 4824 | 平方米 | 195.13 | 5.00 | 190.13 |
| 5 | 生态塘 | 18385 | 平方米 | 55.16 | 43.82 | 11.34 |
| 6 | 生态廊架 | 28 | 组 | 108.26 | 5.00 | 103.26 |
| 7 | 水肥一体化中心 | 1 | 处 | 30.00 | 27.00 | 3.00 |
| 8 | 集成示范中心 | 1 | 处 | 12.00 | 10.80 | 1.20 |
| 9 | 农业废弃物收集点 | 6 | 处 | 2.70 | 2.43 | 0.27 |
| （三） | 水产养殖尾水治理工程 |  |  | 1361.19 | 703.09 | 658.10 |
| 1 | 三池两坝 |  |  | 1361.19 | 703.09 | 658.10 |
| 1.1 | 金沙县养殖尾水利用项目一 | 1 | 项 | 870.66 | 683.09 | 187.57 |
| 1.1.1 | 9号、10号水池 | 11053 | 立方米 | 137.83 | 137.83 | 0.00 |
| 1.1.2 | 23号、24号、25号水池 | 25712 | 立方米 | 307.70 | 307.70 | 0.00 |
| 1.1.3 | 32号、33号水池 | 17788 | 立方米 | 219.33 | 219.33 | 0.00 |
| 1.1.4 | 单价措施项目（综合脚手架、大型机械设备进出场及安拆、垂直运输等） | 1 | 项 | 205.80 | 18.23 | 187.57 |
| 1.2 | 金沙县养殖尾水利用项目二 | 1 | 项 | 490.53 | 20.00 | 470.53 |
| 1.2.1 | 尾水处理工程 | 140001 | 立方米 | 421.93 | 0.00 | 421.93 |
| 1.2.2 | 单价措施项目（综合脚手架、大型机械设备进出场及安拆、垂直运输等） | 1 | 项 | 68.60 | 20.00 | 48.60 |
| 二 | 设备仪器购置 |  |  | 2861.70 | 637.26 | 2224.44 |
| （一） | 畜禽养殖污染治理工程 |  |  | 2270.85 | 433.30 | 1837.55 |
| 1 | 污水处理站（类型一） | 6 | 套 | 590.44 | 0.00 | 590.44 |
| 1.1 | 污水处理一体化设备一 | 6 | 套 | 443.70 | 0.00 | 443.70 |
| 1.2 | 畜禽粪污污水处理站一 | 6 | 座 | 146.74 | 0.00 | 146.74 |
| 2 | 污水处理站（类型二） | 14 | 套 | 1680.41 | 433.30 | 1247.11 |
| 2.1 | 污水处理一体化设备二 | 14 | 套 | 1339.30 | 433.30 | 906.00 |
| 2.2 | 畜禽粪污污水处理站二 | 14 | 座 | 341.11 | 0.00 | 341.11 |
| （二） | 农田面源污染防治工程 |  |  | 4.40 | 3.96 | 0.44 |
| 1 | 太阳能灭虫灯 | 11 | 盏 | 4.40 | 3.96 | 0.44 |
| （三） | 水产养殖尾水治理工程 |  |  | 386.45 | 0.00 | 386.45 |
| 1 | 三池两坝治理设备 | 3 | 套 | 386.45 | 0.00 | 386.45 |
| 1.1 | 金沙县养殖尾水利用项目一1尾水处理系统 | 1 | 项 | 49.22 | 0.00 | 49.22 |
| 1.2 | 金沙县养殖尾水利用项目一2尾水处理系统 | 1 | 项 | 141.59 | 0.00 | 141.59 |
| 1.3 | 金沙县养殖尾水利用项目一3尾水处理系统 | 1 | 项 | 82.19 | 0.00 | 82.19 |
| 1.4 | 空气悬浮曝气风机 | 3 | 台 | 32.05 | 0.00 | 32.05 |
| 1.5 | 过滤坝滤料 | 414 | 立方米 | 68.59 | 0.00 | 68.59 |
| 1.6 | 曝气池曝气系统 | 784 | 套 | 12.82 | 0.00 | 12.82 |
| （四） | 农业面源污染支撑工程 |  |  | 200.00 | 200.00 | 0.00 |
| 1 | 农业面源污染治理效果评价工程 | 1 | 项 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 2 | 农业面源污染治理监测工程 | 1 | 项 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 三 | 工程建设其他费用 |  |  | 776.54 | 0.00 | 776.54 |
| (一) | 建设单位管理费 | 1 | 项 | 110.97 | 0.00 | 110.97 |
| (二) | 建设工程监理费 | 1 | 项 | 171.65 | 0.00 | 171.65 |
| （三） | 可行性研究报告编制费 | 1 | 项 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| （四） | 工程勘察费 | 1 | 项 | 82.87 | 0.00 | 82.87 |
| （五） | 工程设计费 | 1 | 项 | 236.29 | 0.00 | 236.29 |
| （六） | 场地准备及临时设施费 | 1 | 项 | 75.34 | 0.00 | 75.34 |
| （七） | 招标代理服务费 | 1 | 项 | 25.62 | 0.00 | 25.62 |
| （八） | 工程造价咨询服务费 | 1 | 项 | 22.60 | 0.00 | 22.60 |
| （九） | 工程保险费 | 1 | 项 | 45.20 | 0.00 | 45.20 |
| 四 | 预备费 |  |  | 425.52 | 0.00 | 425.52 |
| 五 | 总投资 |  |  | 8936 | 4468 | 4468 |