附件1

2026年农产品质量安全检测技术能力验证

应参加考核单位名单

	序号
	应参加考核单位

	1
	贵阳市农产品质量安全监督检验测试中心

	2
	花溪区农产品质量安全检验检测站

	3
	开阳县农产品质量检测服务中心

	4
	息烽县农产品质量安全检验检测中心

	5
	清镇市农产品质量检测站

	6
	修文县农产品质量安全监督检测站

	7
	遵义市产品质量检验检测院

	8
	遵义市播州区农产品质量检测站

	9
	绥阳县农产品质量安全检测中心

	10
	桐梓县农业技术服务中心

	11
	湄潭县农村发展服务中心

	12
	正安县种植业发展中心

	13
	务川仡佬族苗族自治县种植业发展中心

	14
	仁怀市农产品质量安全检验检测站

	15
	道真仡佬族苗族自治县农产品质量安全检测站

	16
	习水县农产品质量安全检验检测中心

	17
	余庆县种植业发展服务中心

	18
	赤水市种植业发展服务中心

	19
	凤冈县动植物疫病检疫防治中心

	20
	六盘水市检验检测中心

	21
	六枝特区农产品质量安全检测中心

	22
	盘州市检验检测中心

	23
	六盘水市水城区农产品质量安全检测站

	24
	安顺市农产品质量安全监督检验检测中心

	25
	关岭布依族苗族自治县农产品质量安全检验检测站

	26
	镇宁布依族苗族自治县农产品质量安全监督检验检测中心

	27
	安顺市西秀区农产品质量安全检测站

	28
	普定县农产品质量安全监督检验检测中心

	29
	紫云苗族布依族自治县农产品质量安全监督检验检测中心

	30
	安顺市平坝区农产品质量检测中心

	31
	毕节市农产品质量检验测试中心

	32
	毕节市七星关区农产品质量安全检验检测中心

	33
	黔西市农产品质量安全检验测试中心

	34
	织金县农产品质量检测中心

	35
	大方县农产品质量安全检验检测中心

	36
	威宁彝族回族苗族自治县农产品质量安全检测中心

	37
	金沙县农产品质量检测中心

	38
	纳雍县农产品质量安全检验检测站

	39
	赫章县农产品质量安全监测中心

	40
	铜仁市农产品质量安全检验测试中心

	41
	印江土家族苗族自治县农产品质量安全监督检验测试站

	42
	松桃苗族自治县农产品质量安全检验测试站

	43
	江口县农产品质量安全检测站

	44
	沿河土家族自治县农（畜）产品质量安全监督检测站

	45
	德江县农产品质量安全监督检验测试站

	46
	石阡县农产品质量认证和检测站

	47
	思南县农产品质量安全检测站

	48
	玉屏侗族自治县农产品质量安全监督检测站

	49
	黔东南州农产品质量安全检测中心

	50
	雷山县农产品质量安全检验检测中心

	51
	黎平县农产品质量检测检验站

	52
	剑河县农产品质量安全检测站

	53
	麻江县农产品质量安全和绿色发展服务站

	54
	黄平县农产品质量检测站

	55
	台江县农产品质量安全检测站

	56
	从江县土肥与农产品质量安全工作站

	57
	天柱县农产品质量安全检验检测中心

	58
	岑巩县农产品质量安全检验检测站

	59
	镇远县农产品质量安全检测中心

	60
	施秉县农产品质量安全检验检测站

	61
	锦屏县农产品质量检测中心

	62
	三穗县农产品质量安全检测中心

	63
	丹寨县农产品质量安全检测站

	64
	榕江县农产品质量安全服务中心

	65
	凯里市农产品绿色发展中心

	66
	黔南州农产品质量安全综合检测中心

	67
	福泉市农产品质量安全综合检测站

	68
	惠水县农产品质量安全检测中心

	69
	荔波县农产品质量安全检测站

	70
	长顺县农产品质量安全检验检测中心

	71
	龙里县农产品质量安全综合检测中心

	72
	罗甸县农产品质量安全检测中心

	73
	平塘县农产品质量安全综合检测中心

	74
	三都水族自治县农产品质量安全综合检测中心

	75
	独山县农产品质量安全综合检测中心

	76
	瓮安县农产品质量安全监测检测中心

	77
	贵定县农产品质量安全综合检测中心

	78
	黔西南州农产品质量安全检测中心

	79
	兴义市农产品质量安全监测中心

	80
	贞丰县农业农村局农产品质量检测中心

	81
	兴仁市农业综合服务中心

	82
	安龙县农（畜、渔）产品和兽药饲料质量安全检测站

	83
	普安县农产品质量安全检测中心

	84
	晴隆县农产品质量安全检验检测站

	85
	册亨县农产品质量监测站

	86
	望谟县农产品质量安全检验检测站


附件2

2026年农产品质量安全检测能力验证项目

及检测方法汇总表

	类别
	验证项目
	检测方法
	备注

	农产品中农药残留检测A样
	敌敌畏、甲胺磷、氧乐果、毒死蜱、对硫磷、甲基对硫磷、甲氰菊酯、联苯菊酯、腐霉利、氯氰菊酯、氰戊菊酯、溴氰菊酯
	《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》（NY/T 761）或能力验证前处理作业指导书或其他方法。
	县（市、区、特区）级质检机构报名此项

	农产品中农药残留检测B样
	甲胺磷、氧乐果、对硫磷、甲基对硫磷、水胺硫磷、乐果、敌敌畏、毒死蜱、三唑磷、辛硫磷、氯氰菊酯、氰戊菊酯、甲氰菊酯、氯氟氰菊酯、氟氯氰菊酯、溴氰菊酯、联苯菊酯、腐霉利、哒螨灵、苯醚甲环唑、嘧霉胺、虫螨腈、二甲戊乐灵、乙螨唑、灭多威、克百威（包括3-羟基克百威）、多菌灵、吡虫啉、啶虫脒、噻虫嗪、氟啶脲、咪鲜胺、烯酰吗啉、吡唑醚菌酯
	《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》（NY/T 761）；

《水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》（GB 23200.8）；

《水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相质谱-串联质谱法》（GB/T 20769）；

《食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法》（GB 23200.113）；
《食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱—质谱联用法》（GB 23200.121）；
能力验证前处理作业指导书或其他方法。
	市（州）和第三方农产品质检机构报名此项

	兽药残留检测
	恩诺沙星、环丙沙星
	《食品安全国家标准 水产品中喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB 31656.24；

农业部1077号公告-1-2008 《水产品中17种磺胺类及15种喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》；

《食品安全国家标准 水产品中环丙沙星、恩诺沙星、噁喹酸、氟甲喹残留量的测定 高效液相色谱法》GB 31656.3。
	


附件3

2026年农产品质量安全检测能力验证

专家组名单

	姓 名
	工 作 单 位
	职务/职称

	蔡兴洪
	贵州省农业农村厅农产品质量安全监管处
	处长

	蔡  滔
	贵州省农产品质量安全监督检验测试中心
	主  任

	周泽晓
	贵州省农产品质量安全监督检验测试中心
	副主任

	熊胜利
	贵州省农产品质量安全监督检验测试中心
	正高级畜牧师

	庞宏宇
	贵州省农产品质量安全监督检验测试中心
	高级农艺师

	李  俊
	贵州省农产品质量安全监督检验测试中心
	高级实验师

	王  震
	贵州省农产品质量安全监督检验测试中心
	高级实验师

	刘  凯
	贵州省农产品质量安全监督检验测试中心
	高级农艺师

	赖  飞
	贵州省农产品质量安全监督检验测试中心
	高级农艺师


附件4
2026年农产品质量安全检测能力验证报名表

	参加单位名称
	                            （公章）

	地址
	

	检测机构类别
	市（州）级(      县级(      其他(

	负 责 人
	
	电   话
	

	联 系 人
	
	电   话
	

	通讯地址
	
	邮   编
	

	传    真
	
	E-mail
	

	参加类别

及项目

（请划“√”）
	农产品中农药残留(
参加项目：  A样(          B样(

	
	畜产品中兽药残留(

	备    注
	


注：1.农产品质量安全检测能力验证报名表发送至邮箱gzncpzj@163.com。2.参加农药残留、兽药残留能力验证单位均填写本报名表，在对应参加类别及项目处打勾。3.因故不能参加能力验证单位需在备注中说明不参加原因或另提供情况说明材料。

附件5
2026年农产品质量安全检测能力验证

结果上报表（农药残留）
	单位名称（盖章）
	
	填报日期
	

	样 品 编 号
	
	领样时间
	

	检测方法
	
	检测仪器型号
	

	检  测  结  果

	项目名称
	平行样品检出含量（mg/kg）
	平均值含量（mg/kg）
	相对标准偏差（%）
	质控添加浓度（mg/kg）
	质控回收率（%）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	能力验证主要完成人员（限3人）：
	
	
	


批准：               审核：               制表：

注：1.结果表发送至邮箱：gzncpzj@163.com；
2.请填写单位全称，书写务必端正，字迹清晰。

附件6
2026年农产品质量安全检测能力验证

结果上报表（兽药残留）
                                           填报日期：    
	单位名称（盖章）
	

	验证项目
	
	样品编号
	

	领样时间
	
	上报结果时间
	

	检测方法
	
	检测仪器型号
	

	检  测  结  果

	检测参数名称
	样品1

（μg/kg）
	样品2

（μg/kg）
	平均值

（μg/kg）
	相对偏差（%）

	考核样品
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	能力验证主要完成人员（限3人）：
	
	
	


      批准：               审核：               制表：                                    

注：1.结果表发送至邮箱：gzncpzj@163.com；
2.请填写单位全称，书写务必端正，字迹清晰。                                
附件7
2026年能力验证前处理作业指导书

一、农产品中农药残留的检测

（一）A样（基质为老南瓜）

提取：按NY/T 761方法。每份考核样品（35.0g）中加入70mL乙腈，高速匀浆2min后用滤纸过滤或抽滤，过滤至装有8～10g氯化钠具塞量筒中，剧烈振摇1min，静置分层30min以上，上层乙腈相体积约为50～60mL；每个考核样品包括3份平行样，每份样品必须全部一次性提取，不需重新称样。

净化：

第一份：取10mL提取液，按照NY/T 761有机磷类农药测定步骤进行前处理，用气相色谱（FPD）进行测定。

第二份：取10mL提取液，按照NY/T 761有机氯和菊酯类农药测定步骤进行前处理，用气相色谱（ECD）进行测定。

（二）B样（基质为老南瓜）
提取：按NY/T 761方法。每份考核样品（50g）中加入100mL乙腈，高速匀浆2min后用滤纸过滤或抽滤，过滤至装有12～15g氯化钠具塞量筒中，剧烈振摇1min，静置分层30min以上，上层乙腈相体积约为70～80mL；每个考核样品包括3份平行样，每份样品必须全部一次性提取，不需重新称样。

净化：

第一份：按照GB 23200.8或GB 23200.113农残测定步骤，进行前处理，用气相色谱质谱仪进行测定。

第二份：按照GB/T 20769或GB 23200.121农残测定步骤，进行前处理，用液相色谱质谱仪进行测定。

注：可采取其他方法净化、上机检测，过程中注意样品的浓缩比例，简述方法过程，以便结果研判。

（三）结果提交
结果上报在96小时内完成（以电子邮件或传真时间为准），上报结果后检测机构应在24小时内邮寄考核材料（以邮戳或电子收件时间为准），提交的考核材料包括以下两个部分。

1.结果上报表、检验报告。

2.检验原始记录。包括检验过程中的动态数据记录、如空白样品及加标样品称样量、加标量、加标标样浓度、实验室温湿度、色谱图等。
结果保留3位有效数字，平行样残留含量及平均含量、相对偏差，提供加标回收率计算公式与结果。

色谱图信息至少包括：色谱仪器设备序列号或ID、身份识别码，数据文件保存路径、样品名称（注明标液、空白、加标回收、考核样）、样品编号、进样瓶号、进样时间、进样量、色谱峰保留时间及面积等。
（四）邮寄地址

贵州省贵阳市云岩区鹿冲关路34号3栋，贵州省农产品质量安全监督检验测试中心，邮编：550003，收件人：李俊，电话：0851-86794921。
二、兽药残留检测
（一）样品的接收
本次能力验证考核样品在发放前已进行均匀性和稳定性实验,确保检验结果的差异不是由样品的差异所致。考核样品提供2个平行双样，均为空白添加样品。考核样品基质是草鱼肉，每个样品重5.00g，样品编号为H*-1和H*-2；统一提供空白样品2份；以本实验室日常检测原始记录格式为准。交接样品时，请查验样品，填写验证样品单，确认样品状态是否完好。

（二）检测项目及说明

考核项目：鱼肉中恩诺沙星、环丙沙星。

样品中含有恩诺沙星和环丙沙星无需定性直接定量。

检测时直接用领样时装样品的试管进行提取，不需要转移，以免损失。

（三）检验依据

按 《食品安全国家标准 水产品中喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB 31656.24-2025、农业部1077号公告-1-2008 《水产品中17种磺胺类及15种喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》或《食品安全国家标准 水产品中环丙沙星、恩诺沙星、噁喹酸、氟甲喹残留量的测定 高效液相色谱法》GB 31656.3-2025进行。

（四）结果提交

结果以药物单体计，结果保留3位有效数字；结果不经回收率校正。请于收到样品后96小时内将结果上报表通过邮箱（邮箱：gzncpzj@163.com）上报，并将以下文件一并寄回我单位：
1.结果上报表原件（盖章）。
2.检测过程全套原始检验记录复印件（包括空白、标准溶液、阳性添加及考核样品图谱）。
邮寄地址：贵州省贵阳市云岩区鹿冲关路34号3栋，贵州省农产品质量安全监督检验测试中心，邮编：550003，收件人：庞宏宇，电话：0851-86794921。

各参加单位应及时准确填写检验原始记录。检验过程中的动态数据，如2份平行试样重量（默认5.00g）、空白试样及空白加标样（阳性对照）的称样量、实验过程中所用计量仪器的编号等应及时记录；对照溶液浓度、进样量、测定数据按操作时的实际量填写；实验室温湿度，残留量计算过程及结果，平行实验样品残留量的平均值，回收率计算公式与结果，按当天检验情况填写并附色谱图。

色谱图信息至少包括：样品名称（注明标液、空白、阳性添加、考核样品）、样品编号、进样瓶号、进样时间、进样量、色谱峰保留时间及峰面积等。

（五）结果评判标准

结果评判以所测结果相对于组织单位添加浓度的回收率为标准。原始记录规范、计算结果正确的判定为合格，原始记录不规范、计算结果有误的判定为不合格。必要时，我单位将组织专家实地对检验情况进行核查，检验情况存在弄虚作假的判定为不合格。


