附件1

遵义市播州区畜禽粪污资源化利用整县推进项目建设投资一览表

| 一 | 项目名称 | 遵义市播州区畜禽粪污资源化利用整县推进项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二 | 建设单位 | 遵义市播州区人民政府 |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 建设期限 | 2020年1月-2021年12月 |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 监管单位 | 贵州省农业农村厅 |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 项目法人 | 张恺 |  |  |  |  |  |  |
| 六 | 建设地点 | 遵义市播州区 |  |  |  |  |  |  |
| 七 | 主要建设内容及规模 | 发酵床暂存池33805m³、发酵床47070m³、雨水沟7927m、集粪棚17412m³、沉淀池53571m³、粪污暂存池2893m³、沼液池165m³、沼气池1912m³、污水泵195台、纽扣式饮水器45158个、4.5米翻耙机32台、8米翻耙机66台、6米翻耙机1台、干湿分离机24台、60m³发酵罐1台、吸污车2辆、50管道97976m、110管道26000m、新建有机肥厂5万吨、扩建有机肥厂2万吨。 |  |  |  |  |  |  |
| 八 | 建设内容 | 建筑形式 | 规模 （数量） | 单位 | 单价(元) | 投资估算(万元) | 资金来源（万元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 财政资金 | 自筹 |
| （一） | 建安工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 发酵床暂存池 | 钢筋混凝土 | 33805 | m³ | 550 | 1859.275 | 434.824 | 1424.451 |
| 2 | 发酵床 | 轻钢结构，混凝土槽底，砖混墙体，透光顶棚 | 47070 | m³ | 500 | 2353.500 | 2207.931 | 145.569 |
| 3 | 雨水沟 | 砖混结构 | 7927 | m | 80 | 63.416 | 4.875 | 58.541 |
| 4 | 集粪棚 | 混凝土、钢架棚 | 17412 | m³ | 350 | 609.420 | 63.273 | 546.147 |
| 5 | 沉淀池 | 钢筋混凝土及砖混 | 53571 | m³ | 550 | 2946.405 | 1713.520 | 1232.885 |
| 6 | 粪污暂存池 | 钢筋混凝土 | 2893 | m³ | 550 | 159.115 | 82.491 | 76.624 |
| 7 | 沼液池 | 常温砖混结构 | 165 | m³ | 550 | 9.075 | 5.612 | 3.463 |
| 8 | 沼气池 | 常温砖混结构 | 1912 | m³ | 1200 | 229.440 | 152.124 | 77.316 |
| （二） | 仪器设备购置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 污水泵 | 不锈钢耐腐蚀水泵 | 195 | 台 | 3000 | 58.500 | 1.055 | 57.445 |
| 2 | 纽扣式饮水器 | 304不锈钢材质 | 45158 | 个 | 30 | 135.474 | 11.419 | 124.055 |
| 3 | 翻耙机 | 宽4.5m，翻耙深度1.5m以上 | 32 | 台 | 80000 | 256.000 | 1.352 | 254.648 |
| 4 | 翻耙机 | 宽8m，翻耙深度1.6m以上 | 66 | 台 | 142000 | 937.200 | 7.283 | 929.917 |
| 5 | 翻耙机 | 宽6m，翻耙深度1.7m以上 | 1 | 台 | 100000 | 10.000 |  | 10.000 |
| 6 | 干湿分离机 | 800加强型 | 24 | 台 | 30000 | 72.000 | 13.440 | 58.560 |
| 7 | 60m³发酵罐 | 304不锈钢材质 | 1 | 台 | 600000 | 60.000 | 32.159 | 27.841 |
| 8 | 吸污车 |  | 2 | 辆 | 300000 | 60.000 | 28.795 | 31.205 |
| (三) | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 50管道 | PE管 | 97976 | m | 20 | 195.952 | 46.947 | 149.005 |
| 2 | 110管道 | PE管 | 26000 | m | 50 | 130.000 | 62.400 | 67.600 |
| 3 | 新建有机肥厂 |  | 5 | 万吨 |  | 1693.360 | 780.500 | 912.860 |
| 4 | 扩建有机肥厂 |  | 2 | 万吨 |  | 706.188 | 350.000 | 356.188 |
| 九 | 总投资（万元） |  |  |  |  | 12544.320 | 6000.000 | 6544.320 |