附件1

贵阳市开阳县畜禽粪污资源化利用整县推进项目建设投资一览表

| 一 | 项目名称 | 贵阳市开阳县畜禽粪污资源化利用整县推进项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二 | 建设单位 | 贵阳市开阳县人民政府 |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 建设期限 | 2020年1月-2021年12月 |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 监管单位 | 贵州省农业农村厅 |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 项目负责人 | 徐志然 |  |  |  |  |  |  |
| 六 | 建设地点 | 贵阳市开阳县 |  |  |  |  |  |  |
| 七 | 主要建设内容及规模 | 本项目拟新建畜禽养殖粪污资源化利用中心2个和235户养殖场户畜禽粪污收集设施，建设内容及规模为：新建沼气池1.2万立方米，有机肥加工厂2个共10000平方米，有机肥加工生产线2条，固液分离间1080平方米，畜禽粪污储存区3600立方米，粪污收集与处理池4656立方米，辅助管理用房3184.4平方米，消防水池600立方米，地磅2台，铲车2台，水肥一体化喷灌系统2套，粪污收集池17570立方米，堆粪棚11375平方米，干湿分离机100台。 |  |  |  |  |  |  |
| 八 | 建设内容 | 建筑形式 | 规模（数量） | 单位 | 单价(元) | 投资估算(万元) | 资金来源（万元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 财政资金 | 自筹 |
| （一） | 沼气池 | 钢混结构 | 12000 | m³ | 515.02 | 618.02 | 216.307 | 401.713 |
| （二） | 收集与处理池 | 钢混结构 | 4656 | m³ | 476.385 | 221.807 | 221.807 |  |
| （三） | 粪污储存区 | 钢筋混凝土 | 3600 | m³ | 146.58 | 52.76 | 52.76 |  |
| （四） | 有机肥加工厂房 | 轻钢结构（安装） | 10000 | m2 | 439.74 | 449.74 | 439.74 | 10 |
| （五） | 辅助设施控制操作室 | 砖混结构及设备购置 | 3184.4 | m2 | 见实施明细 | 582.54 |  | 582.54 |
| （六） | 固液分离间 | 砖混结构 | 1080 | m2 | 439.74 | 47.5 |  | 47.5 |
| （七） | 消防水池 | 钢混结构 | 600 | m³ | 见实施明细 | 24.29 |  | 24.29 |
| （八） | 有机肥生产线 | 设备购置安装 | 2 | 条 | 见实施明细 | 339.35 | 228.47 | 110.88 |
| （九） | 地磅 | 设备购置安装 | 2 | 台 | 100000 | 20 |  | 20 |
| （十） | 仪器设备购置 | 设备购置安装 | 56项 | 台、套 | 见实施明细 | 1882.08 | 1376.741 | 505.339 |
| （十一） | 工程建设其它费用 |  | 8 | 项 | 见实施明细 | 3011.6 |  | 3011.6 |
| （十二） | 铲车 | 设备购置安装 | 2 | 台 | 149000 | 29.8 |  | 29.8 |
| （十三） | 集粪池 | m³ | 17570 |  | 300 | 527.1 | 263.55 | 263.55 |
| （十四） | 堆粪棚 | m2 | 11375 |  | 300 | 341.25 | 170.625 | 170.625 |
| （十五） | 干湿分离机 | 台 | 100 |  | 6000 | 60 | 30 | 30 |
| （十六） | 开阳县畜禽粪污资源化利用中心水肥一体化设施设备购置安装 | 设备购置安装 |  |  |  | 2280 |  | 2280 |
| （十七） | 总投资 |  |  |  |  | 10487.83 | 3000 | 7487.837 |