附件1：

贵州省2013年小型气工程项目主要建设内容

及补助资金批复表—1（50立方米）

| 序号 | 主要内容 |  | 单位 |  | 规模 | 投资（万元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 省级财政 | 市、县级配套或企业自筹 |
| 一 | 建安工程 |  |  |  |  | 3.50 | 3.50 |
| 1 | 沼气发酵池 |  | m3 |  | 50 |  | —— |
| 2 | 贮肥池 |  | m3 |  | 40 |  | —— |
| 3 | 贮气柜 |  | m3 |  | 5 |  | —— |
| 4 | 集中供气系统 |  | 户 |  | 3 |  | —— |
| 5 | 土石方开挖工程 |  | m3 |  |  | —— |  |
| 6 | 雨污分流 |  | m |  |  | —— |  |
| 二 | 设备设备安装 |  |  |  |  | 0.50 | 0.50 |
| 1 | 回流循环装置、脱硫器、阻火器、气水分离器、流量表、抽渣泵房 |  | 套 |  |  |  |  |
| 2 | 管道购置安装 |  | m |  |  |  |  |
| 三 | 项目主管单位管理费 |  |  |  |  |  |  |
| 合计（万元） |  | 8.00 |  | 其中 |  | 省级财政 （万元） | 4.00 |
|  |  |  |  |  |  | 市、县级配套或企业自筹（万元） | 4.00 |

贵州省2013年小型气工程项目主要建设内容

及补助资金批复表—2（100立方米）

| 序号 | 主要内容 |  | 单位 |  | 规模 | 投资（万元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 省级财政 | 市、县级配套或企业自筹 |
| 一 | 建安工程 |  |  |  |  | 8.50 | 5.00 |
| 1 | 沼气发酵池 |  | m3 |  | 100 |  | —— |
| 2 | 贮肥池 |  | m3 |  | 80 |  | —— |
| 3 | 贮气柜 |  | m3 |  | 10 |  | —— |
| 4 | 集中供气系统 |  | 户 |  | 5 |  | —— |
| 5 | 土石方开挖工程 |  | m3 |  |  | —— |  |
| 6 | 雨污分流 |  | m |  |  | —— |  |
| 二 | 设备设备安装 |  |  |  |  | 1.00 | 1.00 |
| 1 | 回流循环装置、脱硫器、阻火器、气水分离器、流量表、抽渣泵房 |  | 套 |  |  |  |  |
| 2 | 管道购置安装 |  | m |  |  |  |  |
| 三 | 项目主管单位管理费 |  |  |  |  | 0.50 |  |
| 合计（万元） |  | 16.00 |  | 其中 |  | 省级财政 （万元） | 10.00 |
|  |  |  |  |  |  | 市、县级配套或企业自筹（万元） | 6.00 |

贵州省2013年小型气工程项目主要建设内容

及补助资金批复表—3（200立方米）

| 序号 | 主要内容 |  | 单位 |  | 规模 | 投资（万元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 省级财政 | 市、县级配套或企业自筹 |
| 一 | 建安工程 |  |  |  |  | 18.00 | 9.00 |
| 1 | 沼气发酵池 |  | m3 |  | 200 |  | —— |
| 2 | 贮肥池 |  | m3 |  | 150 |  | —— |
| 3 | 贮气柜 |  | m3 |  | 20 |  | —— |
| 4 | 集中供气系统 |  | 户 |  | 10 |  | —— |
| 5 | 土石方开挖工程 |  | m3 |  |  | —— |  |
| 6 | 雨污分流 |  | m |  |  | —— |  |
| 二 | 设备设备安装 |  |  |  |  | 1.00 | 1.00 |
| 1 | 回流循环装置、脱硫器、阻火器、气水分离器、流量表、抽渣泵房 |  | 套 |  |  |  |  |
| 2 | 管道购置安装 |  | m |  |  |  |  |
| 三 | 项目主管单位管理费 |  |  |  |  | 1.00 |  |
| 合计（万元） |  | 30.00 |  | 其中 |  | 省级财政 （万元） | 20.00 |
|  |  |  |  |  |  | 市、县级配套或企业自筹（万元） | 10.00 |

贵州省2013年小型气工程项目主要建设内容

及补助资金批复表—4（300立方米）

| 序号 | 主要内容 |  | 单位 |  | 规模 | 投资（万元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 省级财政 | 市、县级配套或企业自筹 |
| 一 | 建安工程 |  |  |  |  | 22.00 | 9.00 |
| 1 | 沼气发酵池 |  | m3 |  | 300 |  | —— |
| 2 | 贮肥池 |  | m3 |  | 200 |  | —— |
| 3 | 贮气柜 |  | m3 |  | 30 |  | —— |
| 4 | 集中供气系统 |  | 户 |  | 15 |  | —— |
| 5 | 土石方开挖工程 |  | m3 |  |  | —— |  |
| 6 | 雨污分流 |  | m |  |  | —— |  |
| 二 | 设备设备安装 |  |  |  |  | 2.00 | 1.00 |
| 1 | 回流循环装置、脱硫器、阻火器、气水分离器、流量表、抽渣泵房 |  | 套 |  |  |  |  |
| 2 | 管道购置安装 |  | m |  |  |  |  |
| 三 | 项目主管单位管理费 |  |  |  |  | 1.00 |  |
| 合计（万元） |  | 35.00 |  | 其中 |  | 省级财政 （万元） | 25.00 |
|  |  |  |  |  |  | 市、县级配套或企业自筹（万元） | 10.00 |

贵州省2013年小型沼气工程项目主要建设内容及补助

资金批复表—5（农业园区集中供气示范项目）

| 序号 | 主要内容 |  | 单位 |  | 规模 | 投资（万元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 省级财政 | 市、县级配套或企业自筹 |
| 一 | 建安工程 |  |  |  |  | 30.00 | 10.00 |
| 1 | 沼气发酵池 |  | m3 |  | 300 |  | —— |
| 2 | 贮肥池 |  | m3 |  | 200 |  | —— |
| 3 | 贮气柜 |  | m3 |  | 30 |  | —— |
| 4 | 管网系统（主管和支管） |  | m |  | 1200 |  | —— |
| 5 | 供气农户数 |  | 户 |  | 25-30 |  | —— |
| 6 | 沼渣沼液利用 |  | 吨 |  | 100吨以上 |  | —— |
| 7 | 土石方开挖工程 |  | m3 |  |  | —— |  |
| 8 | 雨污分流 |  | m |  |  | —— |  |
| 二 | 设备设备安装 |  |  |  |  | 8.00 | 5.00 |
| 1 | 回流循环装置、脱硫器、阻火器、气水分离器、流量表、抽渣泵房 |  | 套 |  | 按实际设计要求 |  |  |
| 2 | 沼肥输送设备及田间配套工程 |  | m |  | 按实际设计要求 |  |  |
| 三 | 项目主管单位管理费 |  |  |  |  | 1.00 |  |
| 合计（万元） |  | 55.00 |  | 其中 |  | 省级财政 （万元） | 40.00 |
|  |  |  |  |  |  | 市、县级配套或企业自筹（万元） | 15.00 |