省农委关于对2013年省级大型沼气

工程项目实施方案的批复

各市（州）农业委员会：

2013年省级财政补助建设13个大型沼气工程项目，经组织专家评审，现对项目实施方案予以批复。

一、各项目的建设内容、投资等见附件。

二、省级财政资金补助建设内容。省级财政补助资金的主要建设内容为厌氧发酵系统和原料预处理设施等。业主自筹资金主要用于其它配套设施，包括集粪池、后处理设施（含氧化塘）、项目“三通一平”及项目地勘、设计等。

三、项目建设及补助资金兑现时限。项目实施方案报经批复后，建设单位要及时启动项目建设，尽早完成项目建设内容。及时安排项目审计、项目初验等工作，并申请省级验收，确保项目补助资金在2014年底前兑现结束。

四、项目补助资金兑现程序。项目实施方案批复后，由项目建设单位自筹资金将项目建设完成，并开展项目审计；市级组织初验，合格的提请省级验收；通过省级审核验收的，由省下发兑现补助资金的通知；各项目县依据兑现通知及时将项目补助资金一次性兑现给项目实施单位。

五、项目监管。县级农业部门牵头负责项目建设的监管，针对大型沼气工程特殊工艺的特点，重点是协助项目建设单位选择有资质、有业绩的施工单位签订施工合同，使工程按期建设完成，正常运行。要按照大型沼气工程项目建设的各项要求，督促项目建设完成并发挥效果。

六、项目档案资料管理。鉴于项目采取“先建后补”方式组织实施，各项目承担单位必须做好相关建设资料、文件、报告、公示材料、招投标文件材料、各类票据、图片资料的收集整理和归档工作，并确保档案资料的真实性、完整性和合规性。

附件：贵阳三联乳业有限公司龙岗大荆养殖场大型沼气工程项目主要建设内容及投资概算表等

贵州省农业委员会

2014年2月17日

附件1：

贵阳三联乳业有限公司龙岗大荆养殖场大型沼气

工程项目主要建设内容及投资概算表

单位：万元

| 一 | 项目名称 |  | 贵阳市三联乳业有限公司龙岗大荆养殖场大型沼气工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二 | 建设单位 |  | 贵阳三联乳业有限公司 |  |  |  |
| 三 | 项目法人代表 |  | 朱明 |  |  |  |
| 四 | 技术工艺 |  | 2000m3AF+150m3UASB厌氧中温发酵工艺 |  |  |  |
| 五 | 建设时限 |  | 10个月 |  |  |  |
| 六 | 建设地点 |  | 开阳县龙岗镇大荆村 |  |  |  |
| 七 | 建设内容及投资 |  | 投资额 | 其中： |  |  |
|  |  |  |  | 省级财 政补助 | 市级 配套 | 企业 自筹 |
|  |  |  | 841 | 170 | 20 | 651 |
|  | （一）建安工程 | 1、2000m3AF、1500m3UASB厌氧消化器基础池、200m3SBR生物反应器两座、60m3BAF生物曝气滤池两座、60m3反冲洗池两座、500m3湿式贮气柜等基础建设 | 335 | 65 |  | 270 |
|  |  | 2、45m2各类工作用房 | 7 |  |  | 7 |
|  | （二）食品设备购置安装 | 1、2000m3AF、1500m3UASB厌氧发酵罐、500m3湿式贮气柜、沼气脱水脱硫及阻火设备、IOOKW沼气发动机组、20万大卡沼气锅炉以及各类泵、搅拌装置、管材管件阀门、仪表等配套，电气电控系统及安装工程 | 462 | 98 |  | 344 |
|  |  | 2、防雷、消防系统及安装 | 5 | 5 |  |  |
|  | （三）附属设施 | 沼液运输车，围墙、站内道路、工程环境绿化等配套建设 | 20 |  |  | 20 |
|  | （四）工程建设其它费 | l、工程设计费、监理费、招投标等其它费用 | 10 |  |  | 10 |
|  |  | 2、项目监管单位管理费 | 2 | 2 |  |  |

附件2：

贵阳台农种养殖有限公司冯三镇毛坪养殖基地大型

沼气工程项目主要建设内容及投资概算表

单位：万元

| 一 | 项目名称 |  | 贵阳台农种养殖有限公司冯三镇毛坪养殖基地大型沼气工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二 | 建设单位 |  | 贵阳台农种养殖有限公司 |  |  |  |
| 三 | 项目法人代表 |  | 李嘉川 |  |  |  |
| 四 | 技术工艺 |  | 800m3CSTR全混厌氧中温发酵工艺 |  |  |  |
| 五 | 建设时限 |  | 10个月 |  |  |  |
| 六 | 建设地点 |  | 贵阳市开阳县冯三镇毛坪村 |  |  |  |
| 七 | 建设内容及投资 |  | 投资额 | 其中： |  |  |
|  |  |  |  | 省级财 政补助 | 市级 配套 | 企业 自筹 |
|  |  |  | 210 | 150 | 10 | 50 |
|  | （一）建安工程 | l、800m3沼气发酵装置基础、40m3酸化池、40m3调节池、320m3湿式贮气柜水封池、1100m3沼液、沼渣池等设施建设 | 50 | 40 | 10 |  |
|  |  | 2、70m2各类工作用房 | 5 |  |  | 5 |
|  | （二）食品设备购置安装 | 1、800m3厌氧反应装置及配套、300m3湿式贮气柜及配套、沼气脱水脱硫及阻火设备、50KW沼气静音发电机组、以及各类泵、搅拌装置、管材管件阀门、仪表等配套，电气电控系统，沼气流量计及安装工程 | 108 | 108 |  |  |
|  |  | 2、防雷、消防系统及安装 | 5 |  |  | 5 |
|  | （三）附属设施 | 沼气热水锅炉、沼液运输车等设备、围墙、站内道路、工程环境绿化等配套建设 | 30 |  |  | 30 |
|  | （四）工程建设其它费 | l、工程设计费、监理费、招投标等其它费用 | 10 |  |  | 10 |
|  |  | 2、项目监管单位管理费 | 2 | 2 |  |  |

附件3：

贵阳市修文县百民鸿养殖有限公司大型沼气

工程项目主要建设内容及投资概算表

单位：万元

| 一 | 项目名称 |  | 贵阳市修文县百民鸿养殖有限公司大型沼气工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二 | 建设单位 |  | 贵阳市修文县百民鸿养殖有限公司 |  |  |  |
| 三 | 项目法人代表 |  | 500立方米CSTR厌氧发酵工艺 |  |  |  |
| 四 | 技术工艺 |  | 10个月 |  |  |  |
| 五 | 建设时限 |  | 贵阳市修文县久长镇下堡村 |  |  |  |
| 六 | 建设地点 |  | 贵阳市修文县百民鸿养殖有限公司大型沼气工程 |  |  |  |
| 七 | 建设内容及投资 |  | 投资额 | 其中： |  |  |
|  |  |  |  | 省级财 政补助 | 市级 配套 | 企业 自筹 |
|  |  |  | 168 | 130 | 10 | 28 |
|  | （一）建安工程 | l、500m3CSTR沼气发酵罐基础、30m3酸化池、进料调节池及污水沟一套、250m3贮气柜水封池等 | 36 | 36 |  |  |
|  |  | 2、70m2各类工作用房，围墙、站内道路、工程环境绿化等配套建设，300m3沼液池及集中供气设施等 | 15 |  | 10 | 5 |
|  | （二）食品设备购置安装 | 1、5003厌氧反应装置及配套、200m3钢贮气柜及配套、沼气脱水脱硫及阻火设备、10万大卡沼气锅炉、50KW沼气静音发电机组l套、以及各类泵、搅拌装置、管材管件阀门、仪表等配套，电气电控系统，沼气流量计及安装工程等 | 92 | 92 |  |  |
|  |  | 2、防雷、消防系统及安装 | 3 |  |  | 3 |
|  | （三）附属设施 | 沼液运输车等设备、养殖场内部供气管网及设备等 | 10 |  |  | 10 |
|  | （四）工程建设其它费 | l、工程设计费、监理费、招投标等其它费用 | 10 |  |  | 10 |
|  |  | 2、项目监管单位管理费 | 2 | 2 |  |  |

附件4：

习水德康农牧有限公司大土堡育肥场大型沼气

工程项目主要建设内容及投资用途批复表

单位：万元

| 一 | 项目名称 |  | 习水德康农牧有限公司大土堡育肥场大型沼气工程项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二 | 建设单位 |  | 习水德康农牧有限公司 |  |  |  |
| 三 | 项目法人代表 |  | 刘国峰 |  |  |  |
| 四 | 技术工艺 |  | 600m3CSTR一级厌氧发酵、400m3UASB+AF二级厌氧发酵工艺 |  |  |  |
| 五 | 建设时限 |  | 10个月 |  |  |  |
| 六 | 建设地点 |  | 遵义市习水县良村镇吼滩村 |  |  |  |
| 七 | 建设内容及投资 |  | 投资额 | 其中： |  |  |
|  |  |  |  | 省级财 政补助 | 市级 配套 | 企业 自筹 |
|  |  |  | 230 | 170 | 10 | 50 |
|  | （一）建安工程 | 1、30m污水沟、格栅池、l000m3酸化调节池、600m3一级厌氧发酵罐基础、400m3一级沼厌氧发酵罐基础、250m3贮气柜水封池、阀门井、500m3沼液贮存池 | 60 | 55 | 5 |  |
|  |  | 2、70m2各类工作用房等配套设施建设 | 5 |  |  | 5 |
|  |  | 3、集中供气设施 | 5 |  | 5 |  |
|  | （二）食品设备购置安装 | l、600m3一级发酵装置及配套、400m3二级发酵装置及配套、200m3钢贮气罩及配套、沼气脱水脱硫及阻火设备一套、10万大卡沼气锅-炉、50KW沼气静音发电机组1套及余热利用装置、格栅设备、以及各类泵、搅拌装置、管材管件阀门、仪表等配套，电气电控系统，沼气流量计及安装工程等 | 113 | 113 |  |  |
|  |  | 2、防雷、消防系统及安装 | 5 |  |  | 5 |
|  | （三）附属设施 | 围墙、站内道路、工程环境绿化等配套建设，养殖场内部供气管网及设备等 | 24 |  |  | 24 |
|  | （四）工程建设其它费 | l、工程设计费、监理费、招投标等其它费用 | 16 |  |  | 16 |
|  |  | 2、项目监管单位管理费 | 2 | 2 |  |  |

附件5：

遵义县石板镇忠实养殖场大型沼气工程

项目主要建设内容及投资概算表

单位：万元

| 一 | 项目名称 |  | 遵义县石板镇忠实养殖场大型沼气工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二 | 建设单位 |  | 遵义县石板镇忠实养殖场 |  |  |  |
| 三 | 项目法人代表 |  | 陈远忠 |  |  |  |
| 四 | 技术工艺 |  | 500m3HCPF高浓度卧式中温发酵工艺 |  |  |  |
| 五 | 建设时限 |  | 10个月 |  |  |  |
| 六 | 建设地点 |  | 遵义县石板镇青山村 |  |  |  |
| 七 | 建设内容及投资 |  | 投资额 | 其中： |  |  |
|  |  |  |  | 省级财 政补助 | 市级 配套 | 企业 自筹 |
|  |  |  | 190 | 130 | 10 | 50 |
|  | （一）建安工程 | l、500m3沼气发酵装置基础、30m3集粪池、250m3湿式贮气柜水封池、300m3沼液、沼渣池等设施建设 | 4 | 40 |  |  |
|  |  | 2、10户以上集中供气设施 | 7 | 5 | 2 |  |
|  |  | 3、70m3各类工作用房 | 8 |  |  | 8 |
|  | （二）食品设备购置安装 | 1、500m3HCPF厌氧反应装置及配套、200m3湿式贮气柜及配套、沼气脱水脱硫及阻火设备、10万大卡沼气锅炉以及各类泵、搅拌装置、管材管件阀门、仪表等配套，电气电控系统，沼气流量计及安装工程 | 81 | 73 | 8 |  |
|  |  | 2、防雷、消防系统及安装 | 5 |  |  | 5 |
|  | （三）附属设施 | 50KW沼气静音发电机组、沼液运输车等设备、围墙、站内道路、工程环境绿化等配套建设 | 32 | 10 |  | 22 |
|  | （四）工程建设其它费 | l、工程设计费、监理费、招投标等其它费用 | 15 |  |  | 15 |
|  |  | 2、项目监管单位管理费 | 2 | 2 |  |  |

附件6：

余庆县敖溪镇绍洋生猪养殖场大型沼气工程

项目主要建设内容及投资概算表

单位：万元

| 一 | 项目名称 |  | 余庆县敖溪镇绍洋生猪养殖场大型沼气工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二 | 建设单位 |  | 余庆县敖溪镇绍洋生猪养殖场 |  |  |  |
| 三 | 项目法人代表 |  | 苏绍建 |  |  |  |
| 四 | 技术工艺 |  | 500立方CSTR厌氧发酵工艺 |  |  |  |
| 五 | 建设时限 |  | 10个月 |  |  |  |
| 六 | 建设地点 |  | 遵义市余庆县敖溪镇官仓村 |  |  |  |
| 七 | 建设内容及投资 |  | 投资额 | 其中： |  |  |
|  |  |  |  | 省级财 政补助 | 市级 配套 | 企业 自筹 |
|  |  |  | 167.5 | 130 | 10 | 27.5 |
|  | （一）建安工程 | 1、500m3CSTR沼气发酵罐基础、30m3酸化池、进料调节池及污水沟一套、250m3贮气柜水封池等 | 36 | 36 |  |  |
|  |  | 2、70m2各类工作用房，围墙、站内道路、工程环境绿化等配套建设，300m3沼液池及集中供气设施等 | 14.5 |  | 10 | 4.5 |
|  | （二）食品设备购置安装 | l、500m3厌氧反应装置及配套、200m3钢贮气柜及配套、沼气脱水脱硫及阻火设备、10万大卡沼气锅炉、50KW沼气静音发电机组1套、以及各类泵、搅拌装置、管材管件阀门、仪表等配套，电气电控系统，沼气流量计及安装工程等 | 92 | 92 |  |  |
|  |  | 2、防雷、消防系统及安装 | 3 |  |  | 3 |
|  | （三）附属设施 | 沼液运输车等设备、养殖场内部供气管网及设备等 | 10 |  |  | 10 |
|  | （四）工程建设其它费 | l、工程设计费、监理费、招投标等其它费用 | 10 |  |  | 10 |
|  |  | 2、项目监管单位管理费 | 2 | 2 |  |  |

附件7：

贵州省凤冈县朝阳茶业有限公司养殖场大中型

沼气工程项目主要建设内容及投资概算表

单位：万元

| 一 | 项目名称 |  | 贵州省凤冈县朝阳茶业有限公司养殖场大中型沼气工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二 | 建设单位 |  | 贵州省凤冈县朝阳茶业有限公司 |  |  |  |
| 三 | 项目法人代表 |  | 练朝阳 |  |  |  |
| 四 | 技术工艺 |  | 500m3CSTR全混厌氧中温发酵工艺 |  |  |  |
| 五 | 建设时限 |  | 10个月 |  |  |  |
| 六 | 建设地点 |  | 遵义市凤冈县花坪镇鱼跳村 |  |  |  |
| 七 | 建设内容及投资 |  | 投资额 | 其中： |  |  |
|  |  |  |  | 省级财 政补助 | 市级 配套 | 企业 自筹 |
|  |  |  | 180 | 130 | 10 | 40 |
|  | （一）建安工程 | l、500m3沼气发酵装置基础、30m3酸化调节池、20ma进料池、200m3湿式贮气柜基础、300m3沼液、沼渣池等设施建设 | 38 | 38 |  |  |
|  |  | 2、10户以上集中供气设施 | 5 |  | 5 |  |
|  |  | 3、70m2各类工作用房 | 10 |  |  | 10 |
|  | （二）食品设备购置安装 | 1、500m3厌氧反应装置及配套、200m3湿式贮气柜及配套、沼气脱水脱硫及阻火设备、30KW沼气静音发电机组、7万大卡沼气锅炉以及各类泵、搅拌装置、管材管件阀门、仪表等配套，电气电控系统，沼气流量计及安装工程 | 95 | 90 | 5 |  |
|  |  | 2、防雷、消防系统及安装 | 5 |  |  | 5 |
|  | （三）附属设施 | 1、围墙、站内道路、工程环境绿化等配套建设 | 10 |  |  | 10 |
|  |  | 2、沼液运输管道、沼液贮存池 | 5 |  |  | 5 |
|  | （四）工程建设其它费 | l、工程设计费、监理费、招投标等其它费用 | 10 |  |  | 10 |
|  |  | 2、项目监管单位管理费 | 2 | 2 |  |  |

附件8：

都匀市鸿跃牧业有限公司大中型沼气工程

项目主要建设内容及投资概算表

单位：万元

| 一 | 项目名称 |  | 都匀市鸿跃牧业有限公司大中型沼气工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二 | 建设单位 |  | 都匀市鸿跃牧业有限公司 |  |  |
| 三 | 项目法人代表 |  | 800m3CSTR全混厌氧中温发酵工艺 |  |  |
| 四 | 技术工艺 |  | 10个月 |  |  |
| 五 | 建设时限 |  | 都匀市坝固镇坝固村 |  |  |
| 六 | 建设地点 |  | 都匀市鸿跃牧业有限公司大中型沼气工程 |  |  |
| 七 | 建设内容及投资 |  | 投资额 | 其中： |  |
|  |  |  |  | 省级财 政补助 | 企业 自筹 |
|  |  |  | 200 | 150 | 50 |
|  | （一）建安工程 | l、800m3CSTR沼气发酵装置基础、贮气柜基础、42m3混合调配池、42m3化调节池、300m3沼液池、42m3沼渣池等设施建设 | 40 | 40 |  |
|  |  | 2、70m2各类工作用房 | 8 |  | 8 |
|  | （二）食品设备购置安装 | 1、800m3厌氧反应装置及配套、300m3湿式贮气柜及配套、沼气脱水脱硫及阻火设备、80KW沼气静音发电机组、10万大卡沼气锅炉以及各类泵、搅拌装置、管材管件阀门、仪表等配套，电气电控系统，沼气流量计及安装工程 | 108 | 108 |  |
|  |  | 2、防雷、消防系统及安装 | 5 |  | 5 |
|  | （三）附属设施 | 沼液运输车，围墙、站内道路、工程环境绿化等配套建设 | 27 |  | 27 |
|  | （四）工程建设其它费 | l、工程设计费、监理费、招投标等其它费用 | 10 |  | 10 |
|  |  | 2、项目监管单位管理费 | 2 | 2 |  |

附件9：

石阡县恒兴牧业养殖场大中型沼气工程

项目主要建设内容及投资概算表

单位：万元

| 一 | 项目名称 |  | 石阡县恒兴牧业养殖场大中型沼气工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二 | 建设单位 |  | 石阡县恒兴牧业养殖场 |  |  |
| 三 | 项目法人代表 |  | 黄超 |  |  |
| 四 | 技术工艺 |  | 500m3CSTR全混厌氧中温发酵工艺 |  |  |
| 五 | 建设时限 |  | 10个月 |  |  |
| 六 | 建设地点 |  | 铜仁市石阡县石固乡欧家湾村 |  |  |
| 七 | 建设内容及投资 |  | 投资额 | 其中： |  |
|  |  |  |  | 省级财 政补助 | 企业 自筹 |
|  |  |  | 175 | 130 | 45 |
|  | （一）建安工程 | 1、500m3沼气发酵装置基础、30m3酸化调节池、30m3集污池、200m3湿式贮气柜基础、300m3沼液、沼渣池等设施建设 | 38 | 38 |  |
|  |  | 2、20户以上集中供气设施 | 10 |  | 10 |
|  |  | 3、60m2各类工作用房 | 5 |  | 5 |
|  | （二）食品设备购置安装 | l、500m3CSTR厌氧反应装置及配套、200m3湿式贮气柜及配套、沼气脱水脱硫及阻火设备、30KW沼气静音发电机组、7万大卡沼气锅炉以及各类泵、搅拌装置、管材管件阀门、仪表等配套，电气电控系统，沼气流量计及安装工程 | 90 | 90 |  |
|  |  | 2、防雷、消防系统及安装 | 5 |  | 5 |
|  | （三）附属设施 | 1、围墙、站内道路、工程环境绿化等配套建设 | 10 |  | 10 |
|  |  | 2、沼液运输管道、沼液贮存池 | 10 |  | 10 |
|  | （四）工程建设其它费 | l、工程设计费、监理费、招投标等其它费用 | 5 |  | 5 |
|  |  | 2、项目监管单位管理费 | 2 | 2 |  |

附件10：

石阡县晋大种猪养殖有限公司大型沼气工程

项目主要建设内容及投资概算表

单位：万元

| 一 | 项目名称 |  | 石阡县晋大种猪养殖有限公司大型沼气工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二 | 建设单位 |  | 石阡县晋大种猪养殖有限公司 |  |  |
| 三 | 项目法人代表 |  | 简章 |  |  |
| 四 | 技术工艺 |  | 500立方米CSTR全混厌氧中温发酵工艺 |  |  |
| 五 | 建设时限 |  | 10个月 |  |  |
| 六 | 建设地点 |  | 铜仁市石阡县石固乡石场村 |  |  |
| 七 | 建设内容及投资 |  | 投资额 | 其中： |  |
|  |  |  |  | 省级财 政补助 | 企业 自筹 |
|  |  |  | 160 | 130 | 30 |
|  | （一）建安工程 | 1、500m3沼气发酵装置基础、30m3酸化调节池、220m3湿式贮气柜水封池、300m3沼液、沼渣池等设施建设 | 30 | 30 |  |
|  |  | 2、10户以上集中供气设施 | 5 | 5 |  |
|  |  | 3、60m2各类工作用房 | 5 |  | 5 |
|  | （二）食品设备购置安装 | l、500m3厌氧反应装置及配套、200m3湿式贮气柜及配套、30KW沼气静音发电机组、沼气脱水脱硫及阻火设备、7万大卡沼气锅炉以及各类泵、搅拌装置、管材管件阀门、仪表等配套，电气电控系统，沼气流量计及安装工 | 93 | 93 |  |
|  |  | 2、防雷、消防系统及安装 | 5 |  | 5 |
|  | （三）附属设施 | 沼液运输车等设备、围墙、站内道路、工程环境绿化等配套建设 | 15 |  | 15 |
|  | （四）工程建设其它费 | l、工程设计费、监理费、招投标等其它费用 | 5 |  | 5 |
|  |  | 2、项目监管单位管理费 | 2 | 2 |  |

附件11：

思南县许家坝永旺养殖专业合作社大型沼气

工程项目主要建设内容及投资概算表

单位：万元

| 一 | 项目名称 |  | 思南县许家坝永旺养殖专业合作社大型沼气工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二 | 建设单位 |  | 思南县许家坝永旺养殖专业合作社 |  |  |
| 三 | 项目法人代表 |  | 田德强 |  |  |
| 四 | 技术工艺 |  | 500m3CSTR全混厌氧中温发酵工艺 |  |  |
| 五 | 建设时限 |  | 10个月 |  |  |
| 六 | 建设地点 |  | 思南县许家坝镇许家坝村 |  |  |
| 七 | 建设内容及投资 |  | 投资额 | 其中： |  |
|  |  |  |  | 省级财 政补助 | 企业 自筹 |
|  |  |  | 180 | 130 | 50 |
|  | （一）建安工程 | 1、500m3沼气发酵装置基础、30m3酸化调节池、250m3湿式贮气柜水封池、300m3沼液、沼渣池等设施建设 | 38 | 38 |  |
|  |  | 2、20户以上集中供气设施 | 10 |  | 10 |
|  |  | 3、70m2各类工作用房 | 5 |  | 5 |
|  | （二）食品设备购置安装 | 1、500m3厌氧反应装置及配套、200m3湿式贮气柜及配套、30KW沼气静音发电机组、沼气脱水脱硫及阻火设备、7万大卡沼气锅炉以及各类泵、搅拌装置、管材管件阀门、仪表等配套，电气电控系统，沼气流量计及安装工程 | 90 | 90 |  |
|  |  | 2、防雷、消防系统及安装 | 5 |  | 5 |
|  | （三）附属设施 | 沼液运输车、围墙、站内道路、工程环境绿化等配套建设 | 20 |  | 20 |
|  | （四）工程建设其它费 | l、工程设计费、监理费、招投标等其它费用 | 10 |  | 10 |
|  |  | 2、项目监管单位管理费 | 2 | 2 |  |

附件12：

贵州金州农业开发有限公司大型沼气工程

项目主要建设内容及投资概算表

单位：万元

| 一 | 项目名称 |  | 贵州金州农业开发有限公司大型沼气工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二 | 建设单位 |  | 贵州金州农业开发有限公司 |  |  |
| 三 | 项目法人代表 |  | 杨剑 |  |  |
| 四 | 技术工艺 |  | 500立方CSTR中温厌氧发酵工艺 |  |  |
| 五 | 建设时限 |  | 10个月 |  |  |
| 六 | 建设地点 |  | 黔西南州安龙县德卧镇白水河村 |  |  |
| 七 | 建设内容及投资 |  | 投资额 | 其中： |  |
|  |  |  |  | 省级财 政补助 | 企业 自筹 |
|  |  |  | 187 | 130 | 57 |
|  | （一）建安工程 | 1、500m3沼气发酵罐基础、30m3酸化池、30m3进料池、l0m格栅沟、250m3贮气柜水封池等 | 34 | 34 |  |
|  |  | 2、70m2各类工作用房，围墙、站内道路、工程环境绿化等配套建设，500m3沼液池等 | 30 |  | 30 |
|  | （二）食品设备购置安装 | 1、500m3厌氧反应装置及配套、200m3贮气柜及配套、沼气脱水脱硫及阻火设备、10万大卡沼气锅炉、50KW沼气静音发电机组1套、以及各类泵、搅拌装置、管材管件阀门、仪表等配套，电气电控系统，沼气流量计及安装工程等 | 91 | 94 |  |
|  |  | 2、防雷、消防系统及安装 | 3 |  | 3 |
|  | （三）附属设施 | 沼液运输车等设备、养殖场内部供气管网及设备等 | 12 |  | 12 |
|  | （四）工程建设其它费 | l、工程设计费、监理费、招投标等其它费用 | 12 |  | 12 |
|  |  | 2、项目监管单位管理费 | 2 | 2 |  |

附件13：

兴仁县民建乡富达生态园大型沼气工程

项目主要建设内容及投资概算表

单位：万元

| 一 | 项目名称 |  | 兴仁县民建乡富达生态园大型沼气工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二 | 建设单位 |  | 兴仁县民建乡富达生态园 |  |  |
| 三 | 项目法人代表 |  | 李建国 |  |  |
| 四 | 技术工艺 |  | 500立方米CSTR全混厌氧中温发酵工艺 |  |  |
| 五 | 建设时限 |  | 10个月 |  |  |
| 六 | 建设地点 |  | 黔西南州兴仁县民建乡三帽坡村 |  |  |
| 七 | 建设内容及投资 |  | 投资额 | 其中： |  |
|  |  |  |  | 省级财 政补助 | 企业 自筹 |
|  |  |  | 160 | 130 | 30 |
|  | （一）建安工程 | 1、500m3沼气发酵装置基础、30m3酸化调节池、220m3湿式贮气柜水封池、300m3沼液、沼渣池等设施建设 | 30 | 30 |  |
|  |  | 2、10户以上集中供气设施 | 5 | 5 |  |
|  |  | 3、60m2各类工作用房 | 5 |  | 5 |
|  | （二）食品设备购置安装 | 1、500m3CSTR厌氧反应装置及配套、200m3湿式贮气柜及配套、沼气脱水脱硫及阻火设备、7万大卡沼气锅炉以及各类泵、搅拌装置、管材管件阀门、仪表等配套，电气电控系统，沼气流量计及安装工程 | 93 | 93 |  |
|  |  | 2、防雷、消防系统及安装 | 5 |  | 5 |
|  | （三）附属设施 | 30KW沼气静音发电机组、沼液运输车等设备、围墙、站内道路、工程环境绿化等配套建设 | 15 |  | 15 |
|  | （四）工程建设其它费 | l、工程设计费、监理费、招投标等其它费用 | 5 |  | 5 |
|  |  | 2、项目监管单位管理费 | 2 | 2 |  |