附件1

铜仁市碧江区和平村村级沼气集中供气站建设项目

主要建设内容及投资用途批复表

| 一 | 项目名称 |  | 铜仁市碧江区和平村村级沼气集中供气站建设项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二 | 建设性质 |  | 新建 |  |  |  |  |
| 三 | 建设单位 |  | 碧江区农牧科技局 |  |  |  |  |
| 四 | 监管单位 |  | 铜仁市农业委员会 |  |  |  |  |
| 五 | 项目负责人 |  | 建设单位负责人 |  | 饶润月 | 村支两委负责人 | 吴长军 |
| 六 | 技术工艺 |  | CSTR、UASB+AF两级中温发酵工艺 |  |  |  |  |
| 七 | 建设年限 |  | 10个月 |  |  |  |  |
| 八 | 建设地点 |  | 碧江区和平村大院子组 |  |  |  |  |
| 九 | 建设内容及投资 |  | 投资额（万元） | 省级投资（万元） |  |  |  |
|  |  |  | 294 | 280 |  |  |  |
|  | （一）土建工程 | 格栅池、100m3集粪池、900m3一 级CSTR发酵罐基础、600m3二级 UASB+AF发酵罐基础、450m3贮气柜、阀门井、500m3氧化塘、60m2 综合用房、检查井、围墙、绿化 工程、道路、护坡等。 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |
|  | （二）仪器设备购置安装 | 900m3一级发酵罐安装、600m3二级发酵罐安装、400m3贮气柜安装、站内输气系统安装、30万 大卡沼气锅炉、脱硫、脱水及阻火设备、循环泵、流量计、防雷装置等配套设施。 | 131.00 | 131.00 |  |  |  |
|  | （三）供气管网及设备 | 1000m供气主管、5500m供气支管、4000m入户管、400块户用流量表(带IC卡)、400套户用单眼炉具、读IC卡电脑一台等。 | 52.00 | 52.00 |  |  |  |
|  | （四）市场运营试点 | 沼气、沼肥市场化运营模式试点 | 42.00 |  |  |  |  |
|  | （五）工程建设其它费 | 工程建设其它费用 | 14.00 |  |  |  |  |
|  |  | 1、勘察设计费 | 9.00 | 地方配套资金 |  |  |  |
|  |  | 2.、监理费、招投标费 | 5.00 |  |  |  |  |

备注：地方配套资金由项目所在市、州、县财政及项目供气村寨所在的乡、镇或村集体财政自筹解决。

附件2

赫章县兴发乡中营村村级沼气集中供气站建设项目

主要建设内容及投资用途批复表

| 一 | 项目名称 |  | 赫章县兴发乡中营村村级沼气集中供气站建设项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二 | 建设性质 |  | 新建 |  |  |  |  |
| 三 | 建设单位 |  | 赫章县农牧局 |  |  |  |  |
| 四 | 监管单位 |  | 毕节市农业委员会 |  |  |  |  |
| 五 | 项目负责人 |  | 建设单位负责人 |  | 郭光富 | 村支两委负责人 | 尤建 |
| 六 | 技术工艺 |  | CSTR中温发酵工艺 |  |  |  |  |
| 七 | 建设年限 |  | 10个月 |  |  |  |  |
| 八 | 建设地点 |  | 赫章县兴发乡中营村 |  |  |  |  |
| 九 | 建设内容及投资 |  | 投资额（万元） | 省级投资（万元） |  |  |  |
|  |  |  | 198 | 182 |  |  |  |
|  | （一）土建工程 | 格栅池、30m3酸化调节池、 500m3CSTR发酵罐基础、250m3贮气柜水封池、300m3沼渣沼液池、50 m2综合用房、100m3田间沼液池、道路和围墙等。 | 36.00 | 36.00 |  |  |  |
|  | （二）仪器设备购置安装 | 500m3发酵罐安装、200m3贮气柜 安装、站内输气系统安装、10 万大卡沼气锅炉、脱硫、脱水及 阻火设备、循环泵、流量计、电 气动力、防雷、配电箱、开关柜、 防雷装置、粪便车、沼液提升泵 和600m沼液管道等。 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |
|  | （三）供气管网及设备 | 2500m供气主管、2000m供气支 管、1400m入户管、140块户用 流量表(带IC卡)、140套户用单眼炉具、读IC卡台式电脑一台等。 沼气、沼肥市场化运营模式试点 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |
|  | （四）市场运营试点 | 沼气、沼肥市场化运营模式试点 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |
|  | （五）工程建设其它费 | 工程建设其它费用 | 16.00 |  |  |  |  |
|  |  | 1、勘察设计费 | 9.00 | 地方配套资金 |  |  |  |
|  |  | 2、监理费、招投标费 | 7.00 |  |  |  |  |

备注：地方配套资金由项目所在市、州、县财政及项目供气村寨所在的乡、镇或村集体财政自筹解决。

附件3

三穗县台烈镇颇洞村村级沼气集中供气站建设项目主要

建设内容及投资用途批复表

| 一 | 项目名称 |  | 三穗县台烈镇颇洞村村级沼气集中供气站建设项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二 | 建设性质 |  | 新建 |  |  |  |  |
| 三 | 建设单位 |  | 三穗县农业局 |  |  |  |  |
| 四 | 监管单位 |  | 黔东南州农业委员会 |  |  |  |  |
| 五 | 项目负责人 |  | 建设单位负责人 |  | 杨再培 | 村支两委负责人 | 吴富才、张启辉 |
| 六 | 技术工艺 |  | CSTR中温发酵工艺 |  |  |  |  |
| 七 | 建设年限 |  | 10个月 |  |  |  |  |
| 八 | 建设地点 |  | 三穗县台烈镇颇洞村 |  |  |  |  |
| 九 | 建设内容及投资 |  | 投资额（万元） | 省级投资（万元） |  |  |  |
|  |  |  | 139.00 | 130.00 |  |  |  |
|  | （一）土建工程 | 格栅池、20m3酸化调节池、发酵 罐基础及水封池、300 m3沼渣沼 液池、50 m2综合用房、围墙、道路等。 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |
|  | （二）仪器设备购置安装 | 400m’发酵罐及120m3贮气柜安 装、站内输气系统安装、10万大 卡沼气锅炉、脱硫、脱水及阻火 设备、循环泵、流量计、防雷装置等配套设施。 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |
|  | （三）供气管网及设备 | 流量计l台、1000 m供气主管、 2500m供气支管、800m入户管、 80块户用流量表(带IC卡)、80套户用单眼炉具、读IC卡台 式电脑一台等。 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |
|  | （四）市场运营试点 | 沼气、沼肥市场化运营模式试点 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |
|  | （五）工程建设其它费 | 工程建设其它费用 | 9.00 |  |  |  |  |
|  |  | 1、勘察设计费 | 3.00 | 地方配套资金 |  |  |  |
|  |  | 2.、监理费、招投标费 | 6.00 |  |  |  |  |

备注：地方配套资金由项目所在市、州、县财政及项目供气村寨所在的乡、镇或村集体财政自筹解决。

附件4

施秉县甘溪乡望城村村级沼气集中供气站建设项目主要

建设内容及投资用途批复表

| 一 | 项目名称 |  | 施秉县甘溪乡望城村村级沼气集中供气站建设项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二 | 建设性质 |  | 新建 |  |  |  |  |
| 三 | 建设单位 |  | 施秉县农业局 |  |  |  |  |
| 四 | 监管单位 |  | 黔东南州农业委员会 |  |  |  |  |
| 五 | 项目负责人 |  | 建设单位负责人 |  | 邓伟 | 村支两委负责人 | 曾勇 |
| 六 | 技术工艺 |  | 地埋塞流式沼气发酵工艺 |  |  |  |  |
| 七 | 建设年限 |  | 10个月 |  |  |  |  |
| 八 | 建设地点 |  | 施秉县甘溪乡望城村何家坝组 |  |  |  |  |
| 九 | 建设内容及投资 |  | 投资额（万元） | 省级投资（万元） |  |  |  |
|  |  |  | 170.00 | 165.00 |  |  |  |
|  | （一）土建工程 | 500 m3地埋塞流式发酵池及配 套设施、200m3水封池、250m3 沼渣沼液池、140 m2太阳能保温棚、围墙、道路、绿化等。 | 82.00 | 82.00 |  |  |  |
|  | （二）仪器设备购置安装 | 150m3贮气柜安装、进料系统安 装、沼气净化塔、2套立轴搅拌机及阻火设备、循环泵、流量计、电气动力、防雷、配电箱、开关柜、防雷装置、给排水、铭牌标志及简介牌等。 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |
|  | （三）供气管网及设备 | 流量计l台、1600m供气主管、 2000m供气支管、入户管、80 块户用流量表(带IC卡)、80套户用单眼炉具、读IC卡台式电脑一台等。 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |
|  | （四）市场运营试点 | 沼气、沼肥市场化运营模式试点 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |
|  | （五）工程建设其它费 | 工程建设其它费用 | 8.00 | 3.00 |  |  |  |
|  |  | 1、勘察设计费 |  | 3.00 |  |  |  |
|  |  | 2.、监理费、招投标费 |  | 地方配套资金 |  |  |  |

备注：地方配套资金由项目所在市、州、县财政及项目供气村寨所在的乡、镇或村集体财政自筹解决。

附件5

思南县塘头镇青杠坝村村级沼气集中供气站建设项目主要

建设内容及投资用途批复表

| 一 | 项目名称 |  | 思南县塘头镇青杠坝村站建设项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二 | 建设性质 |  | 新建 |  |  |  |  |
| 三 | 建设单位 |  | 思南县农牧科技局 |  |  |  |  |
| 四 | 监管单位 |  | 铜仁市农业委员会 |  |  |  |  |
| 五 | 项目负责人 |  | 建设单位负责人 |  | 李兆安 | 村支两委负责人 | 冷朝钢 |
| 六 | 技术工艺 |  | CSTR中温发酵工艺 |  |  |  |  |
| 七 | 建设年限 |  | 10个月 |  |  |  |  |
| 八 | 建设地点 |  | 思南县塘头镇青杠坝村 |  |  |  |  |
| 九 | 建设内容及投资 |  | 投资额（万元） | 省级投资（万元） |  |  |  |
|  |  |  | 216.00 | 200.00 |  |  |  |
|  | （一）土建工程 | 格栅池、30m3沉砂及酸化调节池、发酵罐基础及水封池、300m3渣沼液池、50 m2合用房、30 m2设备棚、围墙、道路等。 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |
|  | （二）仪器设备购置安装 | 600m3发酵罐及150m3贮气柜安 装、站内输气系统安装、10万大 卡沼气锅炉、脱硫、脱水及阻火 设备、循环泵、流量计、防雷装置等配套设施。 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |
|  | （三）供气管网及设备 | 80 m2供气站棚、12 m2值班室、围墙及大门、2组气瓶组、1个调压撬、1台沼气压缩机、1辆气瓶运输车、1台流量计、3500m 供气主管、1500 m供气支管、入户管、150块户用流量表(带IC卡)、150套户用单眼炉具、读IC卡台式电脑一台等。 | 73.00 | 73.00 |  |  |  |
|  | （四）市场运营试点 | 沼气、沼肥市场化运营模式试点 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |
|  | （五）工程建设其它费 | 工程建设其它费用 | 16.00 |  |  |  |  |
|  |  | 1、勘察设计费 | 9.00 | 地方配套资金 |  |  |  |
|  |  | 2.、监理费、招投标费 | 7.00 |  |  |  |  |

备注：地方配套资金由项目所在市、州、县财政及项目供气村寨所在的乡、镇或村集体财政自筹解决。