附件1

开阳县宅吉乡堰塘村圆丰种养殖农民专业合作社沼气集中供气站建设项目主要建设内容及投资用途批复表-1

| 一 | 项目名称 |  | 开阳县宅吉乡堰塘村圆丰种养殖农民专业合作社沼气集中供气站 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二 | 建设性质 |  | 新建 |  |  |  |  |
| 三 | 建设单位 |  | 开阳县农业局 |  |  |  |  |
| 四 | 监管单位 |  | 贵阳市农业委员会 |  |  |  |  |
| 五 | 项目负责人 |  | 建设单位负责人 |  | 黄家纯 | 村支两委负责人 | 刘 刚 |
| 六 | 技术工艺 |  | 高浓度全混式反应装置（简称CSTR） |  |  |  |  |
| 七 | 建设年限 |  | 10个月 |  |  |  |  |
| 八 | 建设地点 |  | 开阳县宅吉乡堰塘村 |  |  |  |  |
| 九 | 建设内容及投资 |  | 投资额（万元） | 省级投资（万元） |  |  |  |
|  |  |  | 231.00 | 225.00 |  |  |  |
|  | （一）土建工程 | 30m3沉砂及酸化调节池、发酵罐基础及水封池基础、300 m’沼渣沼液池、60m2综合用房。 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |
|  | （二）仪器设备购置安装 | 800m3发酵罐及200m3贮气柜安 装、站内输气系统安装、7万大卡沼气锅炉、脱硫、脱水及阻火设备、循环泵、流量计、电气动力、配电箱、防雷装置等。 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |
|  | （三）供气管网及设备 | 1台流量计、4000m供气主管、 5000m入户管、250块户用流量 表(带IC卡)、250套户用单眼炉具等。 | 75.00 | 75.00 |  |  |  |
|  | （四）市场运营试点 | 沼气、沼肥市场化运营模式试点 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |
|  | （五）工程建设其它费 | 工程建设其它费用 | 6.00 |  |  |  |  |
|  |  | 1、勘察设计费 | 3.00 | 地方配套资金 6.00 |  |  |  |
|  |  | 2.、监理费、招投标费 | 3.00 |  |  |  |  |

备注：地方配套资金由项目所在市、州、县财政及项目供气村寨所在的乡、镇或村集体财政自筹解决。

安龙县栖凤街道办事处响乐村村级沼气集中供气站建设项目

主要建设内容及投资用途批复表-2

| 一 | 项目名称 |  | 安龙县栖凤街道办事处响乐村村级沼气集中供气站建设项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二 | 建设性质 |  | 新建 |  |  |  |  |
| 三 | 建设单位 |  | 安龙县农业局 |  |  |  |  |
| 四 | 监管单位 |  | 黔西南州农业委员会 |  |  |  |  |
| 五 | 项目负责人 |  | 建设单位负责人 |  | 李洋国 | 村支两委负责人 | 朱恩思 |
| 六 | 技术工艺 |  | 推流式厌氧反应器（简称PER） |  |  |  |  |
| 七 | 建设年限 |  | 10个月 |  |  |  |  |
| 八 | 建设地点 |  | 安龙县栖凤街道办事处响乐村官屯五组 |  |  |  |  |
| 九 | 建设内容及投资 |  | 投资额（万元） | 省级投资（万元） |  |  |  |
|  |  |  | 116.00 | 110.00 |  |  |  |
|  | （一）土建工程 | 15m3沉砂池、15m3酸化调节池、 500m3发酵池、lOOm3水封池、 lOOm3沼渣沼液池、16m2综合用 房。 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |
|  | （二）仪器设备购置安装 | 室外管道安装、粉碎机、螺旋进料设备、80m3贮气柜安装、站内输气系统安装、脱硫、脱水及阻火设备、流量计、电气动力、防雷安装等。 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |
|  | （三）供气管网及设备 | 800m供气主管、1500m支管及入户管、100块户用流量表(带IC卡)、100套户用单眼炉具等。 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |
|  | （四）市场运营试点 | 沼气、沼肥市场化运营模式试点 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |
|  | （五）工程建设其它费 | 工程建设其它费用 | 6.00 |  |  |  |  |
|  |  | 1、勘察设计费 | 3.00 | 地方配套资金 |  |  |  |
|  |  | 2.、监理费、招投标费 | 3.00 |  |  |  |  |

备注：地方配套资金由项目所在市、州、县财政及项目供气村寨所在的乡、镇或村集体财政自筹解决。

兴义市宏鑫农业发展有限责任公司1期1000M3中温大型 沼气工程项目提升工程主要建设内容及投资用途批复表-3

| 一 | 项目名称 |  | 兴义市宏鑫农业发展有限责任公司1期1000M3中温大型 沼气工程项目提升工程 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二 | 建设性质 |  | 提升续建 |  |  |  |  |
| 三 | 建设单位 |  | 兴义市农扶局 |  |  |  |  |
| 四 | 监管单位 |  | 黔西南州农业委员会 |  |  |  |  |
| 五 | 项目负责人 |  | 建设单位负责人 |  | 黄学刚 | 村支两委负责人 | 雷启忠 |
| 六 | 建设年限 |  | 3个月 |  |  |  |  |
| 七 | 建设地点 |  | 兴义市敬南镇新坪村 |  |  |  |  |
| 八 | 建设内容及投资 |  | 投资额（万元） | 省级投资（万元） |  |  |  |
|  |  |  | 23.00 | 21.00 |  |  |  |
|  | （一）供气管网及设备 | 550m供气主管、1200m入户管、33块户用流量表（带IC卡）、33套户用单眼炉具等。 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |
|  | （二）市场运营试点 | 沼气、沼肥市场化运营模式试点 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |
|  | （三）工程建设其它费 | 工程建设其它费用 | 2.00 |  |  |  |  |
|  |  | 1、勘察设计费 | 2.00 | 地方配套资金 |  |  |  |
|  |  | 2、其它 |  |  |  |  |  |

备注：地方配套资金由项目所在市、州、县财政及项目供气村寨所在的乡、镇或村集体财政自筹解决。

铜仁市碧江区瓦屋乡克兰寨村级沼气集中供气站建设项目主要建设内容及投资用途批复表-4

| 一 | 项目名称 |  | 铜仁市碧江区瓦屋乡克兰寨村级沼气集中供气站建设项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二 | 建设性质 |  | 新建 |  |  |  |  |
| 三 | 建设单位 |  | 碧江区农牧科技局 |  |  |  |  |
| 四 | 监管单位 |  | 铜仁市农业委员会 |  |  |  |  |
| 五 | 项目负责人 |  | 建设单位负责人 |  | 陈际敏 | 村支两委负责人 | 向宣武 |
| 六 | 技术工艺 |  | 推流式厌氧反应器（简称PER） |  |  |  |  |
| 七 | 建设年限 |  | 10个月 |  |  |  |  |
| 八 | 建设地点 |  | 碧江区瓦屋乡克兰寨高岩田组 |  |  |  |  |
| 九 | 建设内容及投资 |  | 投资额（万元） | 省级投资（万元） |  |  |  |
|  |  |  | 118.00 | 110.00 |  |  |  |
|  | （一）土建工程 | 3m3格栅池、15m3酸化调节池、400m3发酵池及lOOm3水封池、lOOm3沼渣沼液池、16m2综合用房。 | 56.00 | 56.00 |  |  |  |
|  | （二）仪器设备购置安装 | 室外管道安装、酸化调节池安装、80m3贮气柜安装、站内输气系统安装、脱硫、脱水及阻火设备、流量计、电气动力、防雷安装等。 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |
|  | （三）供气管网及设备 | 1300m供气主管、2000m支管及入户管、100块户用流量表(带IC卡)、100套户用单眼炉具等。 | 24.00 | 22.00（地方配套：2.00） |  |  |  |
|  | （四）市场运营试点 | 沼气、沼肥市场化运营模式试点 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |
|  | （五）工程建设其它费 | 工程建设其它费用 | 6.00 |  |  |  |  |
|  |  | 1、勘察设计费 | 3.00 | 地方配套资金 |  |  |  |
|  |  | 2.、监理费、招投标费 | 3.00 |  |  |  |  |

备注：地方配套资金由项目所在市、州、县财政及项目供气村寨所在的乡、镇或村集体财政自筹解决。

印江自治县板溪镇凯塘村沼气集中供气站建设项目

主要建设内容及投资用途批复表-5

| 一 | 项目名称 |  | 印江自治县板溪镇凯塘村沼气集中供气站建设项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二 | 建设性质 |  | 新建 |  |  |  |  |
| 三 | 建设单位 |  | 印江自治县板溪镇凯塘村委会 |  |  |  |  |
| 四 | 监管单位 |  | 印江自治县农牧科技局 |  |  |  |  |
| 五 | 项目负责人 |  | 建设单位负责人 |  | 周增军 | 村支两委负责人 | 周增军 |
| 六 | 技术工艺 |  | 地埋式厌氧发酵工艺 |  |  |  |  |
| 七 | 建设年限 |  | 10个月 |  |  |  |  |
| 八 | 建设地点 |  | 印江自治县板溪镇凯塘村 |  |  |  |  |
| 九 | 建设内容及投资 |  | 投资额（万元） | 省级投资（万元） |  |  |  |
|  |  |  | 116.00 | 110.00 |  |  |  |
|  | （一）土建工程 | 10m3原料预处理池2个、2个 200m3地埋式厌氧发酵池、300 m3沼肥贮存池、40m2综合用房 和建设场区绿化及附属工程。 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |
|  | （二）仪器设备购置安装 | 5000m室外管道安装、60m3贮气柜安装、站内输气系统安装、脱硫、脱水及阻火设备、流量计、防雷装置等。 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |
|  | （三）供气管网及设备 | 1台流量计、2000m供气主管、3000m入户管、100块户用流量表(带IC卡)、100套户用单眼炉具等。 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |
|  | （四）市场运营试点 | 沼气、沼肥市场化运营模式试点 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |
|  | （五）工程建设其它费 | 工程建设其它费用 | 6.00 |  |  |  |  |
|  |  | 1、勘察设计费 | 3.00 | 地方配套资金 |  |  |  |
|  |  | 2.、监理费、招投标费 | 3.00 |  |  |  |  |

备注：地方配套资金由项目所在市、州、县财政及项目供气村寨所在的乡、镇或村集体财政自筹解决。

玉屏县朱家场镇鱼塘村村级沼气集中供气站建设项目

主要建设内容及投资用途批复表-6

| 一 | 项目名称 |  | 玉屏县朱家场镇鱼塘村村级沼气集中供气站建设项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二 | 建设性质 |  | 新建 |  |  |  |  |
| 三 | 建设单位 |  | 玉屏侗族自治县农牧科技局 |  |  |  |  |
| 四 | 监管单位 |  | 铜仁市农业委员会 |  |  |  |  |
| 五 | 项目负责人 |  | 建设单位负责人 |  | 田锡达 | 村支两委负责人 | 姚登科 |
| 六 | 技术工艺 |  | 高浓度全混式反应装置（简称CSTR） |  |  |  |  |
| 七 | 建设年限 |  | 10个月 |  |  |  |  |
| 八 | 建设地点 |  | 朱家场镇鱼塘村 |  |  |  |  |
| 九 | 建设内容及投资 |  | 投资额（万元） | 省级投资（万元） |  |  |  |
|  |  |  | 118.00 | 110.00 |  |  |  |
|  | （一）土建工程 | 格栅池、20m3沉砂及酸化调节池、发酵罐基础及水封池、150m3沼渣沼液池、50m2综合用房、30m2 设备棚、围墙、道路等。 | 32.00 | 32.00 |  |  |  |
|  | （二）仪器设备购置安装 | 室外管道安装、400m3发酵罐及lOOm3贮气柜安装、站内输气系统安装、10万大卡沼气锅炉、脱 硫、脱水及阻火设备、循环泵、流量计、电气动力、防雷、配电箱、 开关柜、防雷装置等。 | 47.00 | 47.00 |  |  |  |
|  | （三）供气管网及设备 | 2台流量计、2000 m供气主管、3000m入户管、100块户用流量表(带IC卡)、套户用单眼炉具等。 | 19.00 | 19.00 |  |  |  |
|  | （四）市场运营试点 | 沼气、沼肥市场化运营模式试点 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |
|  | （五）工程建设其它费 | 工程建设其它费用 | 8.00 |  |  |  |  |
|  |  | 1、勘察设计费 | 4.00 | 地方配套资金 |  |  |  |
|  |  | 2.、监理费、招投标费 | 4.00 |  |  |  |  |

备注：地方配套资金由项目所在市、州、县财政及项目供气村寨所在的乡、镇或村集体财政自筹解决。

玉屏县平溪镇枹木垅村村级沼气集中供气站建设项目

主要建设内容及投资用途批复表-7

| 一 | 项目名称 |  | 玉屏县平溪镇枹木垅村村级沼气集中供气站建设项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二 | 建设性质 |  | 新建 |  |  |  |  |
| 三 | 建设单位 |  | 玉屏侗族自治县农牧科技局 |  |  |  |  |
| 四 | 监管单位 |  | 铜仁市农业委员会 |  |  |  |  |
| 五 | 项目负责人 |  | 建设单位负责人 |  | 田锡达 | 村支两委负责人 | 易尚军 |
| 六 | 技术工艺 |  | 高浓度全混式反应装置（简称CSTR） |  |  |  |  |
| 七 | 建设年限 |  | 10个月 |  |  |  |  |
| 八 | 建设地点 |  | 玉屏县平溪镇枹木垅村 |  |  |  |  |
| 九 | 建设内容及投资 |  | 投资额（万元） | 省级投资（万元） |  |  |  |
|  |  |  | 148.00 | 140.00 |  |  |  |
|  | （一）土建工程 | 集料池30m3预处理池，10m3、发酵罐基础及水封池、100m3沼渣沼液暂存池、50 m2综合用房等。 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |
|  | （二）仪器设备购置安装 | 260m3发酵罐及80m3贮气柜安装、站内输气系统安装、增温系统、脱硫、脱水及阻火设备、循环泵、流量计、电气动力、防雷、配电箱、开关柜、防雷装置等。 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |
|  | （三）供气管网及设备 | 1台流量计、800 m供气主管、4000m入户管、130块户用流量表(带IC卡)、130套户用单眼炉 具等。 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |
|  | （四）市场运营试点 | 沼气、沼肥市场化运营模式试点 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |
|  | （五）工程建设其它费 | 工程建设其它费用 | 8.00 |  |  |  |  |
|  |  | 1、勘察设计费 | 4.00 | 地方配套资金 |  |  |  |
|  |  | 2.、监理费、招投标费 | 4.00 |  |  |  |  |

备注：地方配套资金由项目所在市、州、县财政及项目供气村寨所在的乡、镇或村集体财政自筹解决。

赤水市官渡镇龙宝村村级沼气集中供气站建设项目

主要建设内容及投资用途批复表-8

| 一 | 项目名称 |  | 赤水市官渡镇龙宝村村级沼气集中供气站建设项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二 | 建设性质 |  | 新建 |  |  |  |  |
| 三 | 建设单位 |  | 赤水市农业局 |  |  |  |  |
| 四 | 监管单位 |  | 遵义市农业委员会 |  |  |  |  |
| 五 | 项目负责人 |  | 建设单位负责人 |  | 廖朝林 | 村支两委负责人 | 裴益俊 |
| 六 | 技术工艺 |  | 地埋式常温发酵 |  |  |  |  |
| 七 | 建设年限 |  | 10个月 |  |  |  |  |
| 八 | 建设地点 |  | 赤水市官渡镇龙宝村 |  |  |  |  |
| 九 | 建设内容及投资 |  | 投资额（万元） | 省级投资（万元） |  |  |  |
|  |  |  | 58.00 | 55.00 |  |  |  |
|  | （一）土建工程 | 15m3沉砂及酸化调节池、发酵罐基础及水封池、150 m3沼渣沼液池、道路等。 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |
|  | （二）仪器设备购置安装 | 室外管道安装300m’发酵罐及 30m3贮气柜安装、站内输气系统安装、脱硫、脱水及阻火设备、循环泵、流量计、电气动力、防雷、配电箱、开关柜、防雷装置等。 | 31.00 | 31.00 |  |  |  |
|  | （三）供气管网及设备 | 12m2值班综合房、围墙及大门、 台流量计、1200m供气主支管、 1500m入户管、50块户用流量表(带IC卡)、套户用单眼炉具等。 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |
|  | （四）市场运营试点 | 沼气、沼肥市场化运营模式试点 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |
|  | （五）工程建设其它费 | 工程建设其它费用 | 3.00 |  |  |  |  |
|  |  | 1、勘察设计费 | 1.00 | 地方配套资金 |  |  |  |
|  |  | 2.、监理费、招投标费 | 2.00 |  |  |  |  |

备注：地方配套资金由项目所在市、州、县财政及项目供气村寨所在的乡、镇或村集体财政自筹解决。

湄潭县石莲镇九坝村村级沼气集中供气站建设项目

主要建设内容及投资用途批复表-9

| 一 | 项目名称 |  | 湄潭县石莲镇九坝村村级沼气集中供气站建设项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二 | 建设性质 |  | 新建 |  |  |  |  |
| 三 | 建设单位 |  | 湄潭县农牧局 |  |  |  |  |
| 四 | 监管单位 |  | 遵义市农业委员会 |  |  |  |  |
| 五 | 项目负责人 |  | 建设单位负责人 |  | 杨兴 | 村支两委负责人 | 刘 刚 |
| 六 | 技术工艺 |  | 高浓度全混式反应装置（简称CSTR） |  |  |  |  |
| 七 | 建设年限 |  | 10个月 |  |  |  |  |
| 八 | 建设地点 |  | 湄潭县石莲镇九坝村 |  |  |  |  |
| 九 | 建设内容及投资 |  | 投资额（万元） | 省级投资（万元） |  |  |  |
|  |  |  | 117.00 | 110.00 |  |  |  |
|  | （一）土建工程 | 20m3沉砂及酸化调节池、发酵 罐基础及水封池、150m3沼渣沼 液池、30 m3综合用房、 | 19.00 | 19.00 |  |  |  |
|  | （二）仪器设备购置安装 | 400m3发酵罐及150m3贮气柜安、站内输气系统安装、5万大卡沼气锅炉、脱硫、脱水及阻火设备、循环泵、流量计、电气动力、防雷、配电箱、开关柜、防雷装置等。 | 47.00 | 47.00 |  |  |  |
|  | （三）供气管网及设备 | 1台流量计、2000m供气主管、 3000m入户管、100块户用流量表(带IC卡)、100套户用单眼炉具等。 | 32.00 | 32.00 |  |  |  |
|  | （四）市场运营试点 | 沼气、沼肥市场化运营模式试点 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |
|  | （五）工程建设其它费 | 工程建设其它费用 | 7.00 |  |  |  |  |
|  |  | 1、勘察设计费 | 3.00 | 地方配套资金 |  |  |  |
|  |  | 2.、监理费、招投标费 | 4.00 |  |  |  |  |

备注：地方配套资金由项目所在市、州、县财政及项目供气村寨所在的乡、镇或村集体财政自筹解决。

凤冈县花坪镇鱼跳村和平养殖农民专业合作社沼气集中供气站建设项目主要建设内容及投资用途批复表-10

| 一 | 项目名称 |  | 凤冈县花坪镇鱼跳村和平养殖农民专业合作社沼气集中供气站建设项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二 | 建设性质 |  | 新建 |  |  |  |  |
| 三 | 建设单位 |  | 凤冈县农业局 |  |  |  |  |
| 四 | 监管单位 |  | 遵义市农业委员会 |  |  |  |  |
| 五 | 项目负责人 |  | 建设单位负责人 |  | 陈波 | 村支两委负责人 | 付廷宇 |
| 六 | 技术工艺 |  | 高浓度全混式反应装置（简称CSTR） |  |  |  |  |
| 七 | 建设年限 |  | 10个月 |  |  |  |  |
| 八 | 建设地点 |  | 花坪镇鱼跳村客店湾组 |  |  |  |  |
| 九 | 建设内容及投资 |  | 投资额（万元） | 省级投资（万元） |  |  |  |
|  |  |  | 77.00 | 72.00 |  |  |  |
|  | （一）土建工程 | 10m3沉砂及酸化调节池、300m3 发酵罐基础及水封池、lOOm3沼渣沼液池、30m2综合用房。 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |
|  | （二）仪器设备购置安装 | 300m3发酵罐及60m3贮气柜安装、站内输气系统安装、5万大卡沼气锅炉、脱硫、脱水及阻火设备、循环泵、流量计、电气动力、配电箱、防雷装置等。 | 27.00 | 27.00 |  |  |  |
|  | （三）供气管网及设备 | 1台流量计、1200m供气主管、1800m入户管、70块户用流量表(带IC卡)、70套户用单眼炉具等。 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |
|  | （四）市场运营试点 | 沼气、沼肥市场化运营模式试点 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |
|  | （五）工程建设其它费 | 工程建设其它费用 | 5.00 |  |  |  |  |
|  |  | 1、勘察设计费 | 2.00 | 地方配套资金 |  |  |  |
|  |  | 2.、监理费、招投标费 | 3.00 |  |  |  |  |

备注：地方配套资金由项目所在市、州、县财政及项目供气村寨所在的乡、镇或村集体财政自筹解决。

凤冈县众心能繁畜禽养殖农民专业合作社沼气集中

供气站建设项目主要建设内容及投资用途批复表-11

| 一 | 项目名称 |  | 凤冈县众心能繁畜禽养殖农民专业合作社沼气集中供气站建设项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二 | 建设性质 |  | 新建 |  |  |  |  |
| 三 | 建设单位 |  | 凤冈县农业局 |  |  |  |  |
| 四 | 监管单位 |  | 市（州委员会 |  |  |  |  |
| 五 | 项目负责人 |  | 建设单位负责人 |  | 陈波 | 村支两委负责人 | 张佑胜 |
| 六 | 技术工艺 |  | 高浓度全混式反应装置（简称CSTR） |  |  |  |  |
| 七 | 建设年限 |  | 10个月 |  |  |  |  |
| 八 | 建设地点 |  | 凤冈县花坪镇东山村 |  |  |  |  |
| 九 | 建设内容及投资 |  | 投资额（万元） | 省级投资（万元） |  |  |  |
|  |  |  | 146.00 | 140.00 |  |  |  |
|  | （一）土建工程 | 20m3砂及酸化调节池、发酵罐基础及水封池、150m3沼渣沼液池、30 m2合用房。 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |
|  | （二）仪器设备购置安装 | 400m3酵罐及120m3贮气柜安装、站内输气系统安装、5万大卡沼气锅炉、脱硫、脱水及阻火设备、循环泵、流量计、电气动力、配电箱、防雷装置等。 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |
|  | （三）供气管网及设备 | 1台流量计、3000m供气主管、 4000 m入户管、130块户用流量表(带IC卡)、130套户用单眼炉具等。 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |
|  | （四）市场运营试点 | 沼气、沼肥市场化运营模式试点 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |
|  | （五）工程建设其它费 | 工程建设其它费用 | 6.00 |  |  |  |  |
|  |  | 1、勘察设计费 | 2.00 | 地方配套资金 |  |  |  |
|  |  | 2.、监理费、招投标费 | 4.00 |  |  |  |  |

备注：地方配套资金由项目所在市、州、县财政及项目供气村寨所在的乡、镇或村集体财政自筹解决。

凯里市万潮镇马田村村级沼气集中供气站建设项目

主要建设内容及投资用途批复表-12

| 一 | 项目名称 |  | 凯里市万潮镇马田村村级沼气集中供气站建设项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二 | 建设性质 |  | 新建 |  |  |  |  |
| 三 | 建设单位 |  | 凯里市农林局 |  |  |  |  |
| 四 | 监管单位 |  | 黔东南州农业委员会 |  |  |  |  |
| 五 | 项目负责人 |  | 建设单位负责人 |  | 杨春华 | 村支两委负责人 | 潘天智 |
| 六 | 技术工艺 |  | 高浓度全混式反应装置（简称CSTR） |  |  |  |  |
| 七 | 建设年限 |  | 10个月 |  |  |  |  |
| 八 | 建设地点 |  | 凯里市万潮镇马田村 |  |  |  |  |
| 九 | 建设内容及投资 |  | 投资额（万元） | 省级投资（万元） |  |  |  |
|  |  |  | 116.00 | 110.00 |  |  |  |
|  | （一）土建工程 | 3 m3格栅池、20 m3沉砂及酸化 调节池、400m3发酵罐基础及 lOOm3水封池、lOOm3沼渣沼液 池、16 m2综合用房。 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |
|  | （二）仪器设备购置安装 | 室外管道安装、沉砂及酸化调 节池安装、80m3贮气柜安装、站内输气系统安装、10万大卡沼气锅炉、脱硫、脱水及阻火设备、流量计、电气动力、防雷安装等。 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |
|  | （三）供气管网及设备 | 1200m供气主管、2000 m支管及入户管、100块户用流量表（带IC卡)、100套户用单眼炉具等。 | 23.00 | 23.00 |  |  |  |
|  | （四）市场运营试点 | 沼气、沼肥市场化运营模式试点 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |
|  | （五）工程建设其它费 | 工程建设其它费用 | 6.00 |  |  |  |  |
|  |  | 1、勘察设计费 | 3.00 | 地方配套资金 |  |  |  |
|  |  | 2.、监理费、招投标费 | 3.00 |  |  |  |  |

备注：地方配套资金由项目所在市、州、县财政及项目供气村寨所在的乡、镇或村集体财政自筹解决。

凯里市万潮镇香炉山村村级沼气集中供气站建设项目主要建设内容及投资用途批复表-13

| 一 | 项目名称 |  | 凯里市万潮镇香炉山村村级沼气集中供气站建设项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二 | 建设性质 |  | 新建 |  |  |  |  |
| 三 | 建设单位 |  | 凯里市农林局 |  |  |  |  |
| 四 | 监管单位 |  | 黔东南州农业委员会 |  |  |  |  |
| 五 | 项目负责人 |  | 建设单位负责人 |  | 杨春华 | 村支两委负责人 | 徐洪来 |
| 六 | 技术工艺 |  | 高浓度全混式反应装置（简称CSTR） |  |  |  |  |
| 七 | 建设年限 |  | 10个月 |  |  |  |  |
| 八 | 建设地点 |  | 凯里市万潮镇香炉山村 |  |  |  |  |
| 九 | 建设内容及投资 |  | 投资额（万元） | 省级投资（万元） |  |  |  |
|  |  |  | 116.00 | 110.00 |  |  |  |
|  | （一）土建工程 | 3m3格栅池、20 m3沉砂及酸化 调节池、400m3发酵罐基础及 lOOm3水封池、lOOm3沼渣沼液 池、16 m2综合用房。 | 25.00 | 255.00 |  |  |  |
|  | （二）仪器设备购置安装 | 室外管道安装、沉砂及酸化调 节池安装、80m3贮气柜安装、站内输气系统安装、10万大卡沼气锅炉、脱硫、脱水及阻火设备、流量计、电气动力、防雷安装等。 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |
|  | （三）供气管网及设备 | 1lOOm供气主管、2000 m支管 及入户管、100块户用流量表 (带IC卡)、100套户用单眼炉具等。 | 23.00 | 23.00 |  |  |  |
|  | （四）市场运营试点 | 沼气、沼肥市场化运营模式试点 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |
|  | （五）工程建设其它费 | 工程建设其它费用 | 6.00 |  |  |  |  |
|  |  | 1、勘察设计费 | 3.00 | 地方配套资金 |  |  |  |
|  |  | 2.、监理费、招投标费 | 3.00 |  |  |  |  |

备注：地方配套资金由项目所在市、州、县财政及项目供气村寨所在的乡、镇或村集体财政自筹解决。

榕江县太元永成养殖场村级沼气集中供气站建设项目

主要建设内容及投资用途批复表-14

| 一 | 项目名称 |  | 榕江县太元永成养殖场村级沼气集中供气站建设项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二 | 建设性质 |  | 新建 |  |  |  |  |
| 三 | 建设单位 |  | 榕江县农业局 |  |  |  |  |
| 四 | 监管单位 |  | 黔东南州农业委员会 |  |  |  |  |
| 五 | 项目负责人 |  | 建设单位负责人 |  | 蒙会锦 | 村支两委负责人 | 杨文斌 |
| 六 | 技术工艺 |  | 地埋升流式常温发酵 |  |  |  |  |
| 七 | 建设年限 |  | 10个月 |  |  |  |  |
| 八 | 建设地点 |  | 榕江县仁里乡寿昌中心村太元组 |  |  |  |  |
| 九 | 建设内容及投资 |  | 投资额（万元） | 省级投资（万元） |  |  |  |
|  |  |  | 58.00 | 55.00 |  |  |  |
|  | （一）土建工程 | 格栅池、15m3沉砂及酸化调节池、发酵罐基础及水封池、150 m3沼渣沼液池、道路等。 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |
|  | （二）仪器设备购置安装 | 室外管道安装300m3发酵罐及30m3贮气柜安装、站内输气系统安装、脱硫、脱水及阻火设备、循环泵、流量计、电气动力、防雷、配电箱、开关柜、防雷装置等。 | 31.00 | 31.00 |  |  |  |
|  | （三）供气管网及设备 | 12m2值班综合房、围墙及大门、台流量计、1200m供气主支管、1500m入户管、50块户用流量表(带IC卡)、套户用单眼炉具等。 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |
|  | （四）市场运营试点 | 沼气、沼肥市场化运营模式试点 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |
|  | （五）工程建设其它费 | 工程建设其它费用 | 3.00 |  |  |  |  |
|  |  | 1、勘察设计费 | 1.00 | 地方配套资金 |  |  |  |
|  |  | 2.、监理费、招投标费 | 2.00 |  |  |  |  |

备注：地方配套资金由项目所在市、州、县财政及项目供气村寨所在的乡、镇或村集体财政自筹解决。

龙里县洗马镇洗马村村级沼气集中供气站建设项目

主要建设内容及投资用途批复表-15

| 一 | 项目名称 |  | 龙里县洗马镇洗马村村级沼气集中供气站建设项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二 | 建设性质 |  | 新建 |  |  |  |  |
| 三 | 建设单位 |  | 龙里县农村工作局 |  |  |  |  |
| 四 | 监管单位 |  | 黔南州农业委员会 |  |  |  |  |
| 五 | 项目负责人 |  | 建设单位负责人 |  | 黄家纯 | 村支两委负责人 | 刘 刚 |
| 六 | 技术工艺 |  | 塞流式厌氧消化器（UPR） |  |  |  |  |
| 七 | 建设年限 |  | 10个月 |  |  |  |  |
| 八 | 建设地点 |  | 龙里县洗马镇洗马村 |  |  |  |  |
| 九 | 建设内容及投资 |  | 投资额（万元） | 省级投资（万元） |  |  |  |
|  |  |  | 235.00 | 225.00 |  |  |  |
|  | （一）土建工程 | 格栅池、30m3沉砂及酸化调节池、发酵罐基础及水封池、200 M3沼渣沼液池、80m2综合用房等。 | 58.00 | 58.00 |  |  |  |
|  | （二）仪器设备购置安装 | 室外管道安装、500m3发酵池及 150m3贮气柜安装、站内输气系 统安装、10万大卡沼气锅炉、脱硫、脱水及阻火设备、循环泵、流量计、电气动力、防雷、配电箱、开关柜、防雷装置等。 | 106.00 | 106.00 |  |  |  |
|  | （三）供气管网及设备 | 2000m供气主管、4000 m入户管、1块总流量表，200块户用流量表(带IC卡)、200套户用单眼炉具等。 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |
|  | （四）市场运营试点 | 沼气、沼肥市场化运营模式试点 | 26.00 | 26.00 |  |  |  |
|  | （五）工程建设其它费 | 工程建设其它费用 | 10.00 |  |  |  |  |
|  |  | 1、勘察设计费 | 4.00 | 地方配套资金 |  |  |  |
|  |  | 2.、监理费、招投标费 | 6.00 |  |  |  |  |

备注：地方配套资金由项目所在市、州、县财政及项目供气村寨所在的乡、镇或村集体财政自筹解决。

荔波县小七孔镇觉凡村村级沼气集中供气站建设项目

主要建设内容及投资用途批复表-16

| 一 | 项目名称 |  | 荔波县小七孔镇觉凡村村级沼气集中供气站建设项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二 | 建设性质 |  | 新建 |  |  |  |  |
| 三 | 建设单位 |  | 荔波县农业局 |  |  |  |  |
| 四 | 监管单位 |  | 黔南州农业委员会 |  |  |  |  |
| 五 | 项目负责人 |  | 建设单位负责人 |  | 韦勇达 | 村支两委负责人 | 柏华旦 |
| 六 | 技术工艺 |  | 高浓度全混式反应装置（简称CSTR） |  |  |  |  |
| 七 | 建设年限 |  | 10个月 |  |  |  |  |
| 八 | 建设地点 |  | 荔波县小七孔镇觉凡村拉美组 |  |  |  |  |
| 九 | 建设内容及投资 |  | 投资额（万元） | 省级投资（万元） |  |  |  |
|  |  |  | 145.00 | 137.00 |  |  |  |
|  | （一）土建工程 | 40m3厌氧发酵塔基、25m3贮气柜基础、50 m3集水池、20 m3沉沙池、30m3酸化调节池、200 m3沼液储存池 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |
|  | （二）仪器设备购置安装 | 350 m3厌氧发酵塔、120 m3贮气柜、污水泵、搅拌器、干式脱硫塔、气水分离器、干式阻火器、水封器、工艺管阀件、控制系统、配电系统、火炬、防雷装置等。 | 76.00 | 76.00 |  |  |  |
|  | （三）供气管网及设备 | 1台流量计、5000m供气主管、 4000m入户管、128块户用流量 表(带IC卡)、128套户用单 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |
|  | （四）市场运营试点 | 沼气、沼肥市场化运营模式试点 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |
|  | （五）工程建设其它费 | 工程建设其它费用 | 8.00 |  |  |  |  |
|  |  | 1、勘察设计费 | 3.00 | 地方配套资金 |  |  |  |
|  |  | 2.、监理费、招投标费 | 5.00 |  |  |  |  |

备注：地方配套资金由项目所在市、州、县财政及项目供气村寨所在的乡、镇或村集体财政自筹解决。

七星关区层台镇斯栗村村级沼气集中供气站建设项目

主要建设内容及投资用途批复表-17

| 一 | 项目名称 |  | 七星关区层台镇斯栗村村级沼气集中供气站建设项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二 | 建设性质 |  | 新建 |  |  |  |  |
| 三 | 建设单位 |  | 七星关区农牧局 |  |  |  |  |
| 四 | 监管单位 |  | 毕节市农业委员会 |  |  |  |  |
| 五 | 项目负责人 |  | 建设单位负责人 |  | 周礼兴 | 村支两委负责人 | 胡祥服 |
| 六 | 技术工艺 |  | 推流式厌氧反应器（简称PFR） |  |  |  |  |
| 七 | 建设年限 |  | 10个月 |  |  |  |  |
| 八 | 建设地点 |  | 七星关区层台镇斯栗村 |  |  |  |  |
| 九 | 建设内容及投资 |  | 投资额（万元） | 省级投资（万元） |  |  |  |
|  |  |  | 116.00 | 110.00 |  |  |  |
|  | （一）土建工程 | 进料调节池、15m3酸化调节池、 400m3发酵池及lOOm3水封池、 lOOm3沼渣沼液池、16 m2综合用房。 | 56.00 | 56.00 |  |  |  |
|  | （二）仪器设备购置安装 | 室外管道安装、酸化调节池安 装、80m3贮气柜安装、站内输气系统安装、脱硫、脱水及阻火设备、流量计、电气动力、雷安装等。 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |
|  | （三）供气管网及设备 | 1300m供气主管、1800 m支管及入户管、100块户用流量表(带IC卡)、100套户用单眼炉具等。 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |
|  | （四）市场运营试点 | 沼气、沼肥市场化运营模式试点 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |
|  | （五）工程建设其它费 | 工程建设其它费用 | 6.00 |  |  |  |  |
|  |  | 1、勘察设计费 | 3.00 | 地方配套资金 |  |  |  |
|  |  | 2.、监理费、招投标费 | 3.00 |  |  |  |  |

备注：地方配套资金由项目所在市、州、县财政及项目供气村寨所在的乡、镇或村集体财政自筹解决。

盘县平关胜境农业科技开发农民专业合作社沼气集中供气站建设项目主要建设内容及投资用途批复表-18

| 一 | 项目名称 |  | 盘县平关胜境农业科技开发农民专业合作社沼气集中供气站建设项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二 | 建设性质 |  | 新建 |  |  |  |  |
| 三 | 建设单位 |  | 盘县农业局 |  |  |  |  |
| 四 | 监管单位 |  | 六盘水市农业委员会 |  |  |  |  |
| 五 | 项目负责人 |  | 建设单位负责人 |  | 顾勇 | 村支两委负责人 | 熬学应 |
| 六 | 技术工艺 |  | 高浓度全混式反应装置（简称CSTR） |  |  |  |  |
| 七 | 建设年限 |  | 10个月 |  |  |  |  |
| 八 | 建设地点 |  | 盘县平关镇石脑村 |  |  |  |  |
| 九 | 建设内容及投资 |  | 投资额（万元） | 省级投资（万元） |  |  |  |
|  |  |  | 136.00 | 129.00 |  |  |  |
|  | （一）土建工程 | 25m3沉砂及酸化调节池、发酵罐基础及水封池、200 m3沼渣沼液池、50 m2综合用房。 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |
|  | （二）仪器设备购置安装 | 600 m3厌氧发酵罐、200 m3贮气柜安装、站内输气系统安装、7万大卡沼气锅炉、干式脱硫塔、气水分离器、干式阻火器、循环泵、流量计、电器系统、防雷装置等。 | 58.00 | 58.00 |  |  |  |
|  | （三）供气管网及设备 | 1台流量计、2800m供气主管、 3900m入户管、212块户用流量 表(带兀卡)、212套户用单眼炉具等。 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |
|  | （四）市场运营试点 | 沼气、沼肥市场化运营模式试点 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |
|  | （五）工程建设其它费 | 工程建设其它费用 | 7.00 |  |  |  |  |
|  |  | 1、勘察设计费 | 2.00 | 地方配套资金 |  |  |  |
|  |  | 2.、监理费、招投标费 | 5.00 |  |  |  |  |

备注：地方配套资金由项目所在市、州、县财政及项目供气村寨所在的乡、镇或村集体财政自筹解决。

六盘水市钟山区2013年大湾镇康居新城安置点村级沼气

集中供气站建设项目主要建设内容及投资用途批复表-19

| 一 | 项目名称 |  | 钟山区大湾镇康居新城安置点村级沼气集中供气站提升项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二 | 建设性质 |  | 新建 |  |  |  |  |
| 三 | 建设单位 |  | 钟山区生态文明建设局 |  |  |  |  |
| 四 | 监管单位 |  | 六盘水市农业委员会 |  |  |  |  |
| 五 | 项目负责人 |  | 建设单位负责人 |  | 王邵 | 村支两委负责人 | 谢天灵 |
| 六 | 建设年限 |  | 3个月 |  |  |  |  |
| 七 | 建设地点 |  | 钟山区大湾镇康居新城安置点 |  |  |  |  |
| 九 | 建设内容及投资 |  | 投资额（万元） | 省级投资（万元） |  |  |  |
|  |  |  | 45.00 | 42.00 |  |  |  |
|  | （一）供气管网及设备 | 1台流量计、1600m供气主管、2800m入户管、104块户用流量表(带IC卡)、104套户用单眼炉具等。 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |
|  | （二）市场运营试点 | 沼气、沼肥市场化运营模式试点 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |
|  | （三）工程建设其它费 | 工程建设其它费用 | 3.00 |  |  |  |  |
|  |  | 1、勘察设计费 | 3.00 | 地方配套资金 |  |  |  |
|  |  | 2.、监理费、招投标费 |  |  |  |  |  |

备注：地方配套资金由项目所在市、州、县财政及项目供气村寨所在的乡、镇或村集体财政自筹解决。

附件2：

都匀市生态循环农业示范基地建设项目实施方案批复表—1

| 项目名称 | 都匀市生态循环农业示范基地建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 都匀市农村工作局 |
| 建设地点 | 都匀市匀东镇坝固村 |
| 建设时间 | 1年 |
| 建设内容 | 一、建设“猪-沼-果、茶”标准化果园、茶园示范面积1500亩； 二、开展沼渣、沼液用作基肥、追肥、叶面肥以及对土壤改良、病虫害防治等方面对比试验6组。 |
| 省级资金主要补助环节 | 一、田间沼液贮存池； 二、沼液输送管网建设； 三、沼肥利用设施；． 四、沼肥应用对比试验费； 五、标牌制作、技术指导及培训费等。 |

三都县市生态循环农业示范基地建设项目实施方案批复表—2

| 项目名称 | 三都县生态循环农业示范基地建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 三都水族自治县农村工作局 |
| 建设地点 | 三都县三合街道猴场村 |
| 建设时间 | 1年 |
| 建设内容 | 一、建设“猪—沼—果蔬”标准化果蔬园示范面积300亩； 二、开展沼渣、沼液用作基肥、追肥、叶面肥以及对土壤改良、病虫害防治等方面对比试验3组。 |
| 省级资金主要补助环节 | 一、田间沼液贮存池； 二、沼液输送管网建设； 三、沼肥利用设施；． 四、沼肥应用对比试验费； 五、标牌制作、技术指导及培训费等。 |

长顺县生态循环农业示范基地建设项目实施方案批复表—3

| 项目名称 | 长顺县生态循环农业示范基地建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 长顺县农村工作局 |
| 建设地点 | 长顺县长寨镇威远社区威远工业园区内 |
| 建设时间 | 1年 |
| 建设内容 | 一、新建200立方常温沼气池一口； 二、开展沼渣、沼液用作基肥、追肥、叶面肥以及对土壤改良、病虫害防治等方面对比试验3组。 |
| 省级资金主要补助环节 | 一、沼气发酵池、田间沼液贮存池； 二、沼液输送管网建设； 三、沼肥利用设施； 四、沼肥应用对比试验费； 五、标牌制作、技术指导及培训费等。 |

印江县生态循环农业示范基地建设项目实施方案批复表—4

| 项目名称 | 印江县生态循环农业示范基地建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 印江县农牧科技局 |
| 建设地点 | 印江县板溪镇凯塘省级现代高效农业示范园区内 |
| 建设时间 | 1年 |
| 建设内容 | 一、建设“猪-沼-茶”标准化茶园示范面积300亩； 二、开展沼渣、沼液用作基肥、追肥、叶面肥以及对土壤改良、病虫害防治等方面对比试验3组。 |
| 省级资金主要补助环节 | 一、田间沼液贮存池； 二、沼液输送管网建设； 三、沼肥利用设施；． 四、沼肥应用对比试验费； 五、标牌制作、技术指导及培训费等。 |

万山区生态循环农业示范基地建设项目实施方案批复表—5

| 项目名称 | 万山区生态循环农业示范基地建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 万山区农牧科技局 |
| 建设地点 | 万山区谢桥办事处龙门坳村 |
| 建设时间 | 1年 |
| 建设内容 | 一、建设“猪-沼-果（葡萄、油桃、金秋梨）”，标准化果园示范面积600亩； 二、开展沼渣、沼液用作基肥、追肥、叶面肥以及对土壤改良、病虫害防治等方面对比试验3组。 |
| 省级资金主要补助环节 | 一、田间沼液贮存池； 二、沼液输送管网建设； 三、沼肥利用设施；． 四、沼肥应用对比试验费； 五、标牌制作、技术指导及培训费等。 |

清镇市生态循环农业示范基地建设项目实施方案批复表—6

| 项目名称 | 清镇市生态循环农业示范基地建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 清镇市农业局 |
| 建设地点 | 清镇市卫城镇张家坪村 |
| 建设时间 | 1年 |
| 建设内容 | 一、建设“牛-沼-牧草”标准牧草示范面积600亩； 二、开展沼渣、沼液用作基肥、追肥、叶面肥以及对土壤改良、病虫害防治等方面对比试验3组。 |
| 省级资金主要补助环节 | 一、田间沼液贮存池； 二、沼液输送管网建设； 三、沼肥利用设施；． 四、沼肥应用对比试验费； 五、标牌制作、技术指导及培训费等。 |

修文县生态循环农业示范基地建设项目实施方案批复表—7

| 项目名称 | 修文县生态循环农业示范基地建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 修文县农业局 |
| 建设地点 | 修文县久长镇茶山村 |
| 建设时间 | 1年 |
| 建设内容 | 一、建设“猪-沼-果（猕猴桃）”标准化茶园示范面积300亩； 二、开展沼渣、沼液用作基肥、追肥、叶面肥以及对土壤改良、病虫害防治等方面对比试验3组。 |
| 省级资金主要补助环节 | 一、田间沼液贮存池； 二、沼液输送管网建设； 三、沼肥利用设施；． 四、沼肥应用对比试验费； 五、标牌制作、技术指导及培训费等。 |

西秀区生态循环农业示范基地建设项目实施方案批复表—8

| 项目名称 | 西秀区生态循环农业示范基地建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 西秀区农业局 |
| 建设地点 | 西秀区大西桥镇狗场屯村 |
| 建设时间 | 1年 |
| 建设内容 | 一、建设“猪-沼-菜”标准蔬菜园示范面积300亩； 二、开展沼渣、沼液用作基肥、追肥、叶面肥以及对土壤改良、病虫害防治等方面对比试验3组。 |
| 省级资金主要补助环节 | 一、田间沼液贮存池； 二、沼液输送管网建设； 三、沼肥利用设施；． 四、沼肥应用对比试验费； 五、标牌制作、技术指导及培训费等。 |

西秀区生态循环农业示范基地建设项目实施方案批复表—9

| 项目名称 | 西秀区生态循环农业示范基地建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 西秀区农业局 |
| 建设地点 | 西秀区杨武乡福旺种畜场 |
| 建设时间 | 1年 |
| 建设内容 | 一、建设“猪-沼-果（金刺梨）”标准化果园示范面积600亩； 二、开展沼渣、沼液用作基肥、追肥、叶面肥以及对土壤改良、病虫害防治等方面对比试验3组。 |
| 省级资金主要补助环节 | 一、田间沼液贮存池； 二、沼液输送管网建设； 三、沼肥利用设施；． 四、沼肥应用对比试验费； 五、标牌制作、技术指导及培训费等。 |

从江县生态循环农业示范基地建设项目实施方案批复表—10

| 项目名称 | 从江县生态循环农业示范基地建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 从江县农牧局 |
| 建设地点 | 从江县雍里乡大塘村南瓦果场内 |
| 建设时间 | 1年 |
| 建设内容 | 一、建设“猪-沼-果（猕猴桃）”标准化果园示范面积450亩； 二、开展沼渣、沼液用作基肥、追肥、叶面肥以及对土壤改良、病虫害防治等方面对比试验3组。 |
| 省级资金主要补助环节 | 一、田间沼液贮存池； 二、沼液输送管网建设； 三、沼肥利用设施；． 四、沼肥应用对比试验费； 五、标牌制作、技术指导及培训费等。 |

施秉县生态循环农业示范基地建设项目实施方案批复表—11

| 项目名称 | 施秉县生态循环农业示范基地建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 施秉县农牧局 |
| 建设地点 | 施秉县甘溪乡望城村 |
| 建设时间 | 1年 |
| 建设内容 | 一、建设“猪-沼-果（葡萄、蓝莓）”标准化果园示范面积1500亩； 二、开展沼渣、沼液用作基肥、追肥、叶面肥以及对土壤改良、病虫害防治等方面对比试验6组。 |
| 省级资金主要补助环节 | 一、田间沼液贮存池； 二、沼液输送管网建设； 三、沼肥利用设施；． 四、沼肥应用对比试验费； 五、标牌制作、技术指导及培训费等。 |

丹寨县生态循环农业示范基地建设项目实施方案批复表—12

| 项目名称 | 丹寨县生态循环农业示范基地建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 丹寨县农业局 |
| 建设地点 | 丹寨县龙泉镇五里村绿宝种养科技有限公司养殖场 |
| 建设时间 | 1年 |
| 建设内容 | 一、建设“猪-沼-菜”标准化蔬菜示范面积300亩； 二、开展沼渣、沼液用作基肥、追肥、叶面肥以及对土壤改良、病虫害防治等方面对比试验3组。 |
| 省级资金主要补助环节 | 一、田间沼液贮存池； 二、沼液输送管网建设； 三、沼肥利用设施；． 四、沼肥应用对比试验费； 五、标牌制作、技术指导及培训费等。 |

湄潭县生态循环农业示范基地建设项目实施方案批复表—13

| 项目名称 | 湄潭县生态循环农业示范基地建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 湄潭县农业局 |
| 建设地点 | 湄潭县抄乐镇沙塘村 |
| 建设时间 | 1年 |
| 建设内容 | 一、建设300立方常温沼气池一口； 二、开展沼渣、沼液用作基肥、追肥、叶面肥以及对土壤改良、病虫害防治等方面对比试验3组。 |
| 省级资金主要补助环节 | 一、田间沼液贮存池； 二、沼液输送管网建设； 三、沼肥利用设施；． 四、沼肥应用对比试验费； 五、标牌制作、技术指导及培训费等。 |

凤冈县生态循环农业示范基地建设项目实施方案批复表—14

| 项目名称 | 凤冈县生态循环农业示范基地建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 凤冈县农业局 |
| 建设地点 | 凤冈县进化镇临江村三星组 |
| 建设时间 | 1年 |
| 建设内容 | 一、新建1000立方中温沼气工程一座，田间沼液贮气池10口500立方米；建设茶叶“三沼”综合利用核心示范区300亩。 二、开展沼渣、沼液用作基肥、追肥、叶面肥以及对土壤改良、病虫害防治等方面对比试验3组。 |
| 省级资金主要补助环节 | 一、田间沼液贮存池； 二、沼液输送管网建设； 三、沼肥利用设施；． 四、沼肥应用对比试验费； 五、标牌制作、技术指导及培训费等。 |

凤冈县生态循环农业示范基地建设项目实施方案批复表—15

| 项目名称 | 凤冈县生态循环农业示范基地建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 凤冈县农业局 |
| 建设地点 | 凤冈县花坪镇鱼跳村（朝阳茶业有限公司茶园） |
| 建设时间 | 1年 |
| 建设内容 | 一、建设“猪-沼-菜”标准化茶园示范面积300亩； 二、开展沼渣、沼液用作基肥、追肥、叶面肥以及对土壤改良、病虫害防治等方面对比试验3组。 |
| 省级资金主要补助环节 | 一、田间沼液贮存池； 二、沼液输送管网建设； 三、沼肥利用设施；． 四、沼肥应用对比试验费； 五、标牌制作、技术指导及培训费等。 |

凤冈县生态循环农业示范基地建设项目实施方案批复表—16

| 项目名称 | 凤冈县生态循环农业示范基地建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 凤冈县农业局 |
| 建设地点 | 凤冈县永安镇崇新村（贵州聚福轩万壶级茶业有限公司茶园） |
| 建设时间 | 1年 |
| 建设内容 | 一、建设“猪-沼-菜”标准化茶园示范面积300亩； 二、开展沼渣、沼液用作基肥、追肥、叶面肥以及对土壤改良、病虫害防治等方面对比试验3组。 |
| 省级资金主要补助环节 | 一、田间沼液贮存池； 二、沼液输送管网建设； 三、沼肥利用设施；． 四、沼肥应用对比试验费； 五、标牌制作、技术指导及培训费等。 |

习水县生态循环农业示范基地建设项目实施方案批复表—17

| 项目名称 | 习水县生态循环农业示范基地建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 习水县农业局 |
| 建设地点 | 习水县新兴养殖场（马临工业经济区） |
| 建设时间 | 1年 |
| 建设内容 | 一、建设300立方常温沼气池一口，“猪-沼-菜”标准化果园示范面积100亩； 二、开展沼渣、沼液用作基肥、追肥、叶面肥以及对土壤改良、病虫害防治等方面对比试验3组。 |
| 省级资金主要补助环节 | 一、田间沼液贮存池； 二、沼液输送管网建设； 三、沼肥利用设施；． 四、沼肥应用对比试验费； 五、标牌制作、技术指导及培训费等。 |

桐梓县生态循环农业示范基地建设项目实施方案批复表—18

| 项目名称 | 桐梓县生态循环农业示范基地建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 桐梓县农牧局 |
| 建设地点 | 桐梓县官仓镇楠木村营坪山 |
| 建设时间 | 1年 |
| 建设内容 | 一、建设“猪-沼-果”标准化果园示范面积300亩； 二、开展沼渣、沼液用作基肥、追肥、叶面肥以及对土壤改良、病虫害防治等方面对比试验3组。 |
| 省级资金主要补助环节 | 一、田间沼液贮存池； 二、沼液输送管网建设； 三、沼肥利用设施；． 四、沼肥应用对比试验费； 五、标牌制作、技术指导及培训费等。 |

七星关区生态循环农业示范基地建设项目实施方案批复表—19

| 项目名称 | 七星关区生态循环农业示范基地建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 七星关区农业局 |
| 建设地点 | 湄潭县抄乐镇沙塘村 |
| 建设时间 | 1年 |
| 建设内容 | 一、建设“猪-沼-菜”标准化蔬菜园示范面积300亩； 二、开展沼渣、沼液用作基肥、追肥、叶面肥以及对土壤改良、病虫害防治等方面对比试验3组。 |
| 省级资金主要补助环节 | 一、田间沼液贮存池； 二、沼液输送管网建设； 三、沼肥利用设施；． 四、沼肥应用对比试验费； 五、标牌制作、技术指导及培训费等。 |

水城县生态循环农业示范基地建设项目实施方案批复表—20

| 项目名称 | 水城县生态循环农业示范基地建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 水城县农业局 |
| 建设地点 | 水城县龙场乡雨落村雨落组 |
| 建设时间 | 1年 |
| 建设内容 | 一、建设“猪-沼-菜（猕猴桃）”标准化果园示范面积300亩； 二、开展沼渣、沼液用作基肥、追肥、叶面肥以及对土壤改良、病虫害防治等方面对比试验3组。 |
| 省级资金主要补助环节 | 一、田间沼液贮存池； 二、沼液输送管网建设； 三、沼肥利用设施；． 四、沼肥应用对比试验费； 五、标牌制作、技术指导及培训费等。 |

水城县生态循环农业示范基地建设项目实施方案批复表—21

| 项目名称 | 水城县生态循环农业示范基地建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 水城县农业局 |
| 建设地点 | 水城县猴场乡格支村 |
| 建设时间 | 1年 |
| 建设内容 | 一、建设300立方常温沼气池一口，建设猕猴桃“三沼”综合利用核心示范区400亩； 二、开展沼渣、沼液用作基肥、追肥、叶面肥以及对土壤改良、病虫害防治等方面对比试验3组。 |
| 省级资金主要补助环节 | 一、田间沼液贮存池； 二、沼液输送管网建设； 三、沼肥利用设施；． 四、沼肥应用对比试验费； 五、标牌制作、技术指导及培训费等。 |

水城县生态循环农业示范基地建设项目实施方案批复表—22

| 项目名称 | 水城县生态循环农业示范基地建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 水城县农业局 |
| 建设地点 | 水城县发耳兴光村（智发养殖场农民专业合作社） |
| 建设时间 | 1年 |
| 建设内容 | 一、建设“猪-沼-果（猕猴桃）”标准化茶园示范面积600亩； 二、开展沼渣、沼液用作基肥、追肥、叶面肥以及对土壤改良、病虫害防治等方面对比试验3组。 |
| 省级资金主要补助环节 | 一、田间沼液贮存池； 二、沼液输送管网建设； 三、沼肥利用设施；． 四、沼肥应用对比试验费； 五、标牌制作、技术指导及培训费等。 |

水城县生态循环农业示范基地建设项目实施方案批复表—23

| 项目名称 | 水城县生态循环农业示范基地建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 水城县农业局 |
| 建设地点 | 水城县纸厂乡（陆旺养殖有限责任公司） |
| 建设时间 | 1年 |
| 建设内容 | 一、建设“猪-沼-果”标准化茶园示范面积450亩； 二、开展沼渣、沼液用作基肥、追肥、叶面肥以及对土壤改良、病虫害防治等方面对比试验3组。 |
| 省级资金主要补助环节 | 一、田间沼液贮存池； 二、沼液输送管网建设； 三、沼肥利用设施；． 四、沼肥应用对比试验费； 五、标牌制作、技术指导及培训费等。 |

兴义市生态循环农业示范基地建设项目实施方案批复表—24

| 项目名称 | 兴义市生态循环农业示范基地建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 兴义市农业局 |
| 建设地点 | 兴义市鸿鑫农业发展有限公司 |
| 建设时间 | 1年 |
| 建设内容 | 一、建设“猪-沼-果”标准化蔬菜园示范面积600亩； 二、开展沼渣、沼液用作基肥、追肥、叶面肥以及对土壤改良、病虫害防治等方面对比试验3组。 |
| 省级资金主要补助环节 | 一、田间沼液贮存池； 二、沼液输送管网建设； 三、沼肥利用设施；． 四、沼肥应用对比试验费； 五、标牌制作、技术指导及培训费等。 |