附件：

2015年第二、三批省级财政农村沼气建设污水治理项目

实施方案批复表

| 一 | 项目名称 |  | 从江县洛香镇四联村污水治理项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二 | 建设单位 |  | 从江县农业局 |  |  |  |
| 三 | 建设期限 |  | 2016年1月至2016年5月 |  |  |  |
| 四 | 监管单位 |  | 黔东南州农委 |  |  |  |
| 五 | 项目负责人 |  | 谌洪光 |  |  |  |
| 六 | 建设地点 |  | 从江县洛香镇四联村 |  |  |  |
| 七 | 基本情况 |  | 从江县洛香镇四联村项目涉及居民68户，315人，旅游800人，农家乐2家，（设计增加20户在建家农家乐污水量），污水量95t/d。主要建设内容有：1、建设农村生活污水收集管网2970米（Φ150mm以下采用PVC管，Φ150mm以上采用双壁波纹管）及检查井、收集池、隔油池；2、人工湿地土建工程550m3：人工湿生态工程700m2；3、周边绿化200m2。 |  |  |  |
| 八 | 总投资（万元） |  | 145.21 |  |  |  |
| 九 | 省级资金（万元） |  | 130 |  |  |  |
| 十 | 自筹（万元） |  | 15.21 |  |  |  |
| 十一 | 主要建设内容及规模 |  |  | 总投资 （万元） | 省级资金 （万元） | 自筹资金 （万元） |
|  | 1、污水收集管网 | 污水管网2970米（150mm以下采用PVC管，150mm以上采用双壁波纹管）。Φ700mm检查井57个，400mm*400mm产用检查井68个，600mm*400mm户用收集池63个，1060mm*640mm隔油池20个。 |  | 65.54 | 65.54 |  |
|  | 2、人工湿地工程 | 格栅池、隔油池39.204m3、水解池34.85m3，厌氧池279.09m3；人工湿地土建工程550m3、人工湿生态工程700m2、周边景观工程200m2。 |  | 66.10 | 64.66 | 1.44 |
|  | 3、工程其他费用 | 项目管理费（131.64×1.5%） |  | 1.97 |  | 1.97 |
|  |  | 项目监理费（131.64×3.222%） |  | 4.24 |  | 4.24 |
|  |  | 工程设计费（131.64×4.5%） |  | 5.92 |  | 5.92 |
|  |  | 工程勘察费（131.64×0.5%） |  | 0.66 |  | 0.66 |
|  |  | 施工图预算编制费（5.92×10%） |  | 0.59 |  | 0.59 |
|  |  | 施工图审查费（5.92×6.5%） |  | 0.39 |  | 0.39 |

2015年第二、三批省级财政农村沼气建设污水治理项目

实施方案批复表

| 一 | 项目名称 |  | 德江县堰塘乡高家湾村前进组污水处理项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二 | 建设单位 |  | 德江县农牧科技局 |  |  |  |
| 三 | 建设期限 |  | 2016年1月至2016年5月 |  |  |  |
| 四 | 监管单位 |  | 铜仁市农委 |  |  |  |
| 五 | 项目负责人 |  | 周应龙 |  |  |  |
| 六 | 建设地点 |  | 德江县堰塘乡高家湾村前进组 |  |  |  |
| 七 | 基本情况 |  | 项目的建设涉及到堰塘乡高家湾村前进组农户50户378人，另旅游接待100人，污水量40m3/d。主要建设内容有： 1、污水收集管网2910m（Φ150mm以下采用PVC管，Φ150mm以上采用双壁波纹管）及检查井、收集池、隔油池 2、人工湿地土建工程340m3、人工湿地生态工程378m2； 3、周边景观工程130m2。 |  |  |  |
| 八 | 总投资（万元） |  | 109.99 |  |  |  |
| 九 | 省级资金（万元） |  | 100 |  |  |  |
| 十 | 自筹（万元） |  | 9.99 |  |  |  |
| 十一 | 主要建设内容及规模 |  |  | 总投资 （万元） | 省级资金 （万元） | 自筹资金 （万元） |
|  | 1、污水收集管网 | 污水管网2910米（150mm以下采用PVC管，150mm以上采用双壁波纹管），Φ700mm检查井12个，600mm*400mm户用收集池50个，1060mm*640mm隔油池4个，排洪沟100米。 |  | 31.32 | 31.32 |  |
|  | 2、人工湿地工程 | 格栅池/隔油池5.4m3、水解池28.8m2；厌氧池57.6m3；人工湿地土建工程340m3、人工湿地生态工程378m2、周边景观工程130m2。 |  | 69.59 | 68.68 | 0.91 |
|  | 3、工程其他费用 | 项目管理费（100.91×1.5%） |  | 1.51 |  | 1.51 |
|  |  | 项目监理费（100.91×3%） |  | 3.03 |  | 3.03 |
|  |  | 工程设计费（100.91×4.5%） |  | 4.54 |  | 4.54 |

2015年第二、三批省级财政农村沼气建设污水治理项目

实施方案批复表

| 一 | 项目名称 |  | 独山县影山镇翁奇村中寨片区污水治理项目（一期） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二 | 建设单位 |  | 独山县农村工作局 |  |  |  |
| 三 | 建设期限 |  | 2016年1月至2016年5月 |  |  |  |
| 四 | 监管单位 |  | 黔南州农委 |  |  |  |
| 五 | 项目负责人 |  | 王明生 |  |  |  |
| 六 | 建设地点 |  | 独山县影山镇翁奇村 |  |  |  |
| 七 | 基本情况 |  | 独山县影山镇翁奇村中寨片区生活污水治理项目的建设涉及到独山县影山镇翁奇村317户1500人，10户农家乐400人，旅游人数500人，日处理量120m3/d。主要建设内容有： 1、污水收集管网4520米及检查井、收集池、隔油池等。 2、污水处理系统人工湿地800m2及周边景观150m2。 |  |  |  |
| 八 | 总投资（万元） |  | 220.5 |  |  |  |
| 九 | 省级资金（万元） |  | 200 |  |  |  |
| 十 | 自筹（万元） |  | 20.5 |  |  |  |
| 十一 | 主要建设内容及规模 |  |  | 总投资 （万元） | 省级资金 （万元） | 自筹资金 （万元） |
|  | 1、污水收集管网 | 污水管网4520米（其中：Φ150mm以上为双壁PE波纹管，Φ150mm以下为PVC管），Φ700mm检查井40个，400mm×400mm户用检查井64个，600mm×400mm户用收集池118个，1060mm×640mm隔油池7个 |  | 89.40 | 89.40 |  |
|  | 2、人工湿地工程 | 人工湿地土建608m3、人工湿地生态工程800m2、格栅池\隔油池一体7.5m3、水解池50m3、厌氧池120m3、周边景观150m2。 |  | 116.6 | 110.60 | 6 |
|  | 3、工程其他费用 | 项目监理费（206×1.94％） |  | 4.00 |  | 4.00 |
|  |  | 工程设计费（206×4.37％） |  | 9.00 |  | 9.00 |
|  |  | 施工图预算编制费（设计费×10％） |  | 0.90 |  | 0.90 |
|  |  | 施工图审查费（设计费×6.5％） |  | 0.60 |  | 0.60 |

2015年第二、三批省级财政农村沼气建设污水治理项目

实施方案批复表

| 一 | 项目名称 |  | 黎平县八舟社区八舟寨污水治理项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二 | 建设单位 |  | 黎平县农业局 |  |  |  |
| 三 | 建设期限 |  | 2016年1月至2016年5月 |  |  |  |
| 四 | 监管单位 |  | 黔东南州农业委员会 |  |  |  |
| 五 | 项目负责人 |  | 杨礼炎 |  |  |  |
| 六 | 建设地点 |  | 黎平县八舟社区八舟寨 |  |  |  |
| 七 | 基本情况 |  | 黎平县八舟社区八舟寨建设项目涉及到八舟社区八舟寨农户84户382人，日均旅游人数500人，农家乐2户，污水量55t/d。主要建设内容有： 1、污水收集管网2100m（Φ150mm以下采用PVC管，Φ150mm以上采用双壁波纹管）及相关检查井、收集池、隔油池； 2、人工湿地土建240m3、人工湿地生态工程1080m2； 3、周边景观工程600m2等。 |  |  |  |
| 八 | 总投资（万元） |  | 137.05 |  |  |  |
| 九 | 省级资金（万元） |  | 107 |  |  |  |
| 十 | 自筹（万元） |  | 30.05 |  |  |  |
| 十一 | 主要建设内容及规模 |  |  | 总投资 （万元） | 省级资金 （万元） | 自筹资金 （万元） |
|  | 1、污水收集管网 | 污水管网2100米（Φ150mm以下采用PVC管，Φ150mm以上采用双壁波纹管），Φ700mm检查井20个，400mm*400mm户用检查井84个，600mm*400mm户用收集池84个，1060mm*640mm隔油池2个。 |  | 50.55 | 50.55 |  |
|  | 2、人工湿地工程 | 人工湿地土建240m3、格栅池、隔油池26.13m3、水解池34.85m3、厌氧池193.65m3、人工湿地生态工程1080m2、周边景观工程600m2等。 |  | 73.52 | 55.45 | 17.07 |
|  | 3、工程其他费用 | 项目管理费（124.07×1.5%） |  | 1.86 |  | 1.86 |
|  |  | 项目监理费（124.07×3.222%） |  | 4.00 |  | 4.00 |
|  |  | 工程设计费（124.07×4.5%） |  | 5.58 |  | 5.58 |
|  |  | 工程勘察费（124.07×0.5%） |  | 0.62 |  | 0.62 |
|  |  | 施工图预算编制费（5.58×10%） |  | 0.56 |  | 0.56 |
|  |  | 施工图审查费（5.58×6.5%） |  | 0.36 |  | 0.36 |

2015年第二、三批省级财政农村沼气建设污水治理项目

实施方案批复表

| 一 | 项目名称 |  | 荔波县玉屏街道水甫村水葩寨污水治理项目（一期） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二 | 建设单位 |  | 荔波县农村工作局 |  |  |  |
| 三 | 建设期限 |  | 2016年1月至2016年5月 |  |  |  |
| 四 | 监管单位 |  | 黔南州农委 |  |  |  |
| 五 | 项目负责人 |  | 韦永达 |  |  |  |
| 六 | 建设地点 |  | 荔波县玉屏街道水甫村水葩寨 |  |  |  |
| 七 | 基本情况 |  | 水葩寨全寨49户196人，旅游800人，农家乐2l家，一家旅游接待公司。一期主要建设内容有： 1、污水收集管网1050米，（DN200HDPE双壁波纹管，主管560m，DNl110PVC入户管，490m）； 2、人工湿地土建部分480m3、人工湿地生态工程400m2； 3、绿化景观工程255m2、观光通道120m2。 |  |  |  |
| 八 | 总投资（万元） |  | 99.42 |  |  |  |
| 九 | 省级资金（万元） |  | 90 |  |  |  |
| 十 | 自筹（万元） |  | 9.42 |  |  |  |
| 十一 | 主要建设内容及规模 |  |  | 总投资 （万元） | 省级资金 （万元） | 自筹资金 （万元） |
|  | 1、污水收集管网 | 污水管网1050米（Φ200HDPE双壁波纹管支管560m，Φ110PVC入户管490m），Φ700mm检查井16个，隔油池1.0m×0.6m×0.65m28个；收集池0.6m×0.8m×0.4m28个 |  | 34.01 | 34.01 |  |
|  | 2、人工湿地工程 | 格栅池/隔油池18m3、水解池40m3，厌氧池30m3；人工湿地土建部分480m3、人工湿地生态工程400m2、绿化景观工程255m2、观光通道120m2。 |  | 55.99 | 55.99 |  |
|  | 3、工程其他费用 | 项目管理费（90×1.5%） |  | 1.35 |  | 1.35 |
|  |  | 项目监理费（90×3.222%） |  | 2.90 |  | 2.90 |
|  |  | 工程设计费（90×4.5%） |  | 4.05 |  | 4.05 |
|  |  | 工程勘察费（90×0.5%） |  | 0.45 |  | 0.45 |
|  |  | 施工图预算编制费（4.05×10%） |  | 0.41 |  | 0.41 |
|  |  | 施工图审查费（4.05×6.5%） |  | 0.26 |  | 0.26 |

2015年第二、三批省级财政农村沼气建设污水治理项目

实施方案批复表

| 一 | 项目名称 |  | 湄潭县洗马镇潘家寨村污水治理项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二 | 建设单位 |  | 湄潭县农牧局 |  |  |  |
| 三 | 建设期限 |  | 2016年1月至2016年5月 |  |  |  |
| 四 | 监管单位 |  | 遵义市农委 |  |  |  |
| 五 | 项目负责人 |  | 张勇 |  |  |  |
| 六 | 建设地点 |  | 湄潭县洗马镇潘家寨村 |  |  |  |
| 七 | 基本情况 |  | 湄潭县洗马镇潘家寨村新农村环境综合治理示范项目涉及居民160户，720人，含旅游人口1000人，农家乐10户，污水量90t/d。 主要建设内容有： l、污水收集管网4300米及检查井、收集池、隔油池等； 2、人工湿地土建380m3、人工湿地生态工程500m2及周边景观250m2。 |  |  |  |
| 八 | 总投资（万元） |  | 209 |  |  |  |
| 九 | 省级资金（万元） |  | 200 |  |  |  |
| 十 | 自筹（万元） |  | 9 |  |  |  |
| 十一 | 主要建设内容及规模 |  |  | 总投资 （万元） | 省级资金 （万元） | 自筹资金 （万元） |
|  | 1、污水收集管网 | 污水管网4300米（其中Φ150mm以上采用双壁波纹管，Φ150mm以下为PVC管），中700mm检查井70个，400mm×400mm户用检查井60个，600mm×400mm户用收集池160个，1000mm×650mm隔油池10个。 |  | 92.45 | 92.45 |  |
|  | 2、人工湿地工程 | 人工湿地土建380m3、人工湿地生态工程500m2、格栅池\隔油池一体6m3、水解池80m3、厌氧池90m3、微曝气池40m3、工作用房15m2、300m2稳定塘、周边景观200m2。 |  | 107.55 | 107.55 |  |
|  | 3、工程其他费用 | 项目管理费（200×1%） |  | 2.00 |  | 2.00 |
|  |  | 项目监理费（200×1%） |  | 2.00 |  | 2.00 |
|  |  | 工程设计费（200×1.5%） |  | 3.00 |  | 3.00 |
|  |  | 招投标代理费（200×1%） |  | 2.00 |  | 2.00 |

2015年第二、三批省级财政农村沼气建设污水治理项目

实施方案批复表

| 一 | 项目名称 |  | 平塘县平舟镇京舟村罗家寨污水治理项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二 | 建设单位 |  | 平塘县农村工作局 |  |  |  |
| 三 | 建设期限 |  | 2016年1月至2016年5月 |  |  |  |
| 四 | 监管单位 |  | 黔南州农委 |  |  |  |
| 五 | 项目负责人 |  | 陈子微 |  |  |  |
| 六 | 建设地点 |  | 平塘县平舟镇京舟村罗家寨 |  |  |  |
| 七 | 基本情况 |  | 平舟镇京舟村罗家寨项目的建设涉及到罗家寨农产100户520人，旅游1200人，农家乐20家，污水处理量160m3/d。主要建设内容有： 2、污水收集管网2580m（Φ150mm以下采用PVC管，Φ①150mm以上采用双壁波纹管）及检查井、收集池、隔油池； 3、人工湿地土建工程380m3、人工湿地生态工程2100m2； 4、周边环境绿化200m2。 |  |  |  |
| 八 | 总投资（万元） |  | 198.33 |  |  |  |
| 九 | 省级资金（万元） |  | 180 |  |  |  |
| 十 | 自筹（万元） |  | 18.83 |  |  |  |
| 十一 | 主要建设内容及规模 |  |  | 总投资 （万元） | 省级资金 （万元） | 自筹资金 （万元） |
|  | 1、污水收集管网 | 污水管网2580米（Φ150mm以下采用PVC管，Φ150mm以上采用DN双壁波纹管），Φ700mm检查井50座，400mm*400mm户用收集池100座，600mm*400mm户用收集检查井池100座，隔油池20座。 |  | 74.60 | 74.60 |  |
|  | 2、人工湿地工程 | 太阳能微动力微孔曝气3S泥水分离（钢筋混凝土/钢结构一体化） |  | 63.05 | 105.40 |  |
|  | 3、人工湿地工程 | 人工湿地土建工程380m3、人工湿地生态工程2100m2、周边景观工程200m2等。 |  | 42.35 |  |  |
|  | 3、工程其他费用 | 项目管理费（180×1.5%） |  | 2.70 |  | 2.70 |
|  |  | 项目监理费（180×3.222%） |  | 5.80 |  | 5.80 |
|  |  | 工程设计费（180×4.5%） |  | 8.10 |  | 8.10 |
|  |  | 工程勘察费（180×0.5%） |  | 0.90 |  | 0.90 |
|  |  | 施工图预算编制费（8.10×10%） |  | 0.81 |  | 0.81 |
|  |  | 施工图审查费（8.10×6.5%） |  | 0.53 |  | 0.53 |

2015年第二、三批省级财政农村沼气建设污水治理项目

实施方案批复表

| 一 | 项目名称 |  | 黔西南州义龙试验区龙广镇小场坝村污水处理项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二 | 建设单位 |  | 义龙试验区农业局 |  |  |  |
| 三 | 建设期限 |  | 2016年1月至2016年5月 |  |  |  |
| 四 | 监管单位 |  | 黔西南州农委 |  |  |  |
| 五 | 项目负责人 |  | 何俊 |  |  |  |
| 六 | 建设地点 |  | 黔西南州义龙试验区龙广镇小场坝村 |  |  |  |
| 七 | 基本情况 |  | 项目建设涉及到龙广镇小场坝村64户，直接受益人口334人，污水量60m3/d。建设农村生活污水收集管网和人工湿地系统一套。 主要建设内容有： 1、污水收集管网880米及检查井、收集池、隔油池等。 2、污水处理系统占地面积700m2，人工湿地495m2及周边环境绿化150m2。 |  |  |  |
| 八 | 总投资（万元） |  | 87.91 |  |  |  |
| 九 | 省级资金（万元） |  | 80 |  |  |  |
| 十 | 自筹（万元） |  | 7.91 |  |  |  |
| 十一 | 主要建设内容及规模 |  |  | 总投资 （万元） | 省级资金 （万元） | 自筹资金 （万元） |
|  | 1、污水收集管网 | 污水管网880米，（其中Φ150mm以上为双壁PE波纹管，Φ150mm以下为pvc管）Φ700mm检查井5个，600mm*400mm户用收集池8个，1060mm*640mm隔油池4个。 |  | 21.80 | 21.80 |  |
|  | 2、人工湿地工程 | 格栅池/隔油池6.5m3、预处理池174m3、人工湿地生态工程495m2、周边景观工程150m2。 |  | 58.20 | 58.20 |  |
|  | 3、工程其他费用 | 项目管理费 |  | 1.14 |  | 1.14 |
|  |  | 项目监理费 |  | 2.44 |  | 2.44 |
|  |  | 工程勘察费 |  | 0.38 |  | 0.38 |
|  |  | 工程设计费 |  | 3.41 |  | 3.41 |
|  |  | 施工图预算编制费 |  | 0.34 |  | 0.34 |
|  |  | 施工图审查费 |  | 0.20 |  | 0.20 |

2015年第二、三批省级财政农村沼气建设污水治理项目

实施方案批复表

| 一 | 项目名称 |  | 三穗县台烈镇颇洞村污水治理项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二 | 建设单位 |  | 三穗县农业局 |  |  |  |
| 三 | 建设期限 |  | 2016年1月至2016年5月 |  |  |  |
| 四 | 监管单位 |  | 黔东南州农委 |  |  |  |
| 五 | 项目负责人 |  | 龙宗康 |  |  |  |
| 六 | 建设地点 |  | 三穗县台烈镇颇洞村 |  |  |  |
| 七 | 基本情况 |  | 三穗县台烈镇颇洞村寨坝片区4个村民小组生活污水治理工程的建设涉及到农户241尸771人，旅游人数400人，农家乐10户400人，日处理量80m3/d。 主要建设内容有： 1、污水收集管网6300米及检查井、收集池、隔油池等。 2、污水处理系统占地面积1200m2，人工湿地600m2及周边环境绿化300m2。 |  |  |  |
| 八 | 总投资（万元） |  | 215.50 |  |  |  |
| 九 | 省级资金（万元） |  | 200.00 |  |  |  |
| 十 | 自筹（万元） |  | 15.50 |  |  |  |
| 十一 | 主要建设内容及规模 |  |  | 总投资 （万元） | 省级资金 （万元） | 自筹资金 （万元） |
|  | 1、污水收集管网 | 污水管网6300米（其中Φ150mm以上为双壁PE波纹管，Φ150mm以下为pvc管），Φ700mm检查井70座，600mm×400mm户用检查井88座，600mm×600mm尸用收集池200座。 |  | 118.35 | 118.35 |  |
|  | 2、人工湿地工程 | 人工湿地土建510m3、人工湿地生态工程600m2、格栅/隔油池25m3、水解池54m3、厌氧池80m3，稳定塘385m2，周边景观绿化300m2。 |  | 81.65 | 81.65 |  |
|  | 3、工程其他费用 | 项目管理费（200*2.5%） |  | 4.50 |  | 4.50 |
|  |  | 项目监理费（200×2%） |  | 4.00 |  | 4.00 |
|  |  | 招标代理费（200×0.75%） |  | 1.50 |  | 1.50 |
|  |  | 施工图预算编制费（设计费×6%） |  | 0.27 |  | 0.27 |
|  |  | 施工图审查费（设计费×5%） |  | 0.23 |  | 0.23 |
|  |  | 征地费 |  | 5 |  | 5 |

2015年第二、三批省级财政农村沼气建设污水治理项目

实施方案批复表

| 一 | 项目名称 |  | 绥阳县风华镇溪源村污水治理项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二 | 建设单位 |  | 绥阳县农牧局 |  |  |  |
| 三 | 建设期限 |  | 2016年1月至2016年5月 |  |  |  |
| 四 | 监管单位 |  | 遵义市农委 |  |  |  |
| 五 | 项目负责人 |  | 任文亚 |  |  |  |
| 六 | 建设地点 |  | 绥阳县风华镇溪源村牛心一、二组 |  |  |  |
| 七 | 基本情况 |  | 绥阳县风华镇溪源村2015年新农村环境综合治理项目涉及到溪源村一组、二组136户、农家乐10家共计人口1044人，其中主要工程如下： 1、污水收集管网3376米及相关检查井、收集池隔油池等； 2、人工湿地一座（70T/天）共计637.2m3及周边环境绿化270m2。 |  |  |  |
| 八 | 总投资（万元） |  | 151.35 |  |  |  |
| 九 | 省级资金（万元） |  | 120 |  |  |  |
| 十 | 自筹（万元） |  | 31.35 |  |  |  |
| 十一 | 主要建设内容及规模 |  |  | 总投资 （万元） | 省级资金 （万元） | 自筹资金 （万元） |
|  | 1、污水收集管网 | 污水管网3376米（管径小于Φ150mm以下的采用PVC管，大于Φ150mm以上的采用双壁波纹管），Φ700mm检查井40个，600mm×600mm户用检查井136个，600mm×800mm产用收集池136个，1000mm×650mm隔油池15个。 |  | 87.4 | 87.4 |  |
|  | 2、人工湿地工程 | 人工湿地637.2m3、格栅池\隔油池一体30m3、厌氧发酵池75m3、微动力曝气池50m3；人工湿地生态工程708m2、永久性标识标牌和工程简介牌各1块、周边景观270m2、微动力太阳能电站一座、曝气系统一套、控制房一座、实木亭子一座、道路改扩建420米。 |  | 45.95 | 32.6 | 13.35 |
|  | 3、工程其他费用 | 项目管理费（133.35×0.75%） |  | 1 |  | 1 |
|  |  | 项目监理费（133.35×0.75%） |  | 1 |  | 1 |
|  |  | 工程设计费（133.35×4.5%） |  | 6 |  | 6 |
|  |  | 征地费 |  | 10 |  | 10 |

2015年第二、三批省级财政农村沼气建设污水治理项目

实施方案批复表

| 一 | 项目名称 |  | 印江县朗溪镇河西村甘川自然村寨污水治理项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二 | 建设单位 |  | 印江县农牧科技局 |  |  |  |
| 三 | 建设期限 |  | 2016年1月至2016年5月 |  |  |  |
| 四 | 监管单位 |  | 铜仁市农委 |  |  |  |
| 五 | 项目负责人 |  | 杨福贤 |  |  |  |
| 六 | 建设地点 |  | 印江县朗溪镇河西村甘川自然村寨 |  |  |  |
| 七 | 基本情况 |  | 项目的建设涉及到朗溪镇河西村甘川自然村寨农户168户600人，旅游人数1500人，农家乐12家日接待人数200人。污水量120m3/d。主要建设内容有： 1、污水收集管网5500m（Φ150mm以下采用PVC管，Φ150mm以上采用双壁波纹管）及检查井、收集池、隔油池： 2、人工湿地土建工程920m3、人工湿地生态工程770m2； 3、周边景观工程200m2等。 |  |  |  |
| 八 | 总投资（万元） |  | 267.87 |  |  |  |
| 九 | 省级资金（万元） |  | 200 |  |  |  |
| 十 | 自筹（万元） |  | 67.84 |  |  |  |
| 十一 | 主要建设内容及规模 |  |  | 总投资 （万元） | 省级资金 （万元） | 自筹资金 （万元） |
|  | 1、污水收集管网 | 污水管网5500米（Φ150mm以下采用PVC管，Φ150mm以上采用双壁波纹管），Φ700mm检查井60个，400mm*400mm户用检查井168个，600mm*400mm户用收集池168个，1060mm*640mm隔油池12个。 |  | 100.00 | 100.00 |  |
|  | 2、人工湿地工程 | 格栅池、隔油池18.5m3、水解池34.85m3、厌氧池315.15m3、人工湿地土建工程920m3、人工湿地生态工程770m2、周边景观工程200m2等。 |  | 142.50 | 100.00 | 42.50 |
|  | 3、工程其他费用 | 项目管理费（242.5×1.5%） |  | 3.64 |  | 3.64 |
|  |  | 项目监理费（242.5×3.22%） |  | 7.8 |  | 7.8 |
|  |  | 工程设计费（242.5×4.5%） |  | 10.91 |  | 10.91 |
|  |  | 工程勘察费（242.5×0.5%） |  | 1.21 |  | 1.21 |
|  |  | 施工图预算编制费（10.91×10%） |  | 1.09 |  | 1.09 |
|  |  | 施工图审查费（10.91×6.5%） |  | 0.71 |  | 0.71 |

2015年第二、三批省级财政农村沼气建设污水治理项目

实施方案批复表

| 一 | 项目名称 |  | 余庆县白泥镇明星社区和景湾污水治理项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二 | 建设单位 |  | 余庆县农牧局 |  |  |  |
| 三 | 建设期限 |  | 2016年1月至2016年5月 |  |  |  |
| 四 | 监管单位 |  | 遵义市农委 |  |  |  |
| 五 | 项目负责人 |  | 余忠 |  |  |  |
| 六 | 建设地点 |  | 余庆县白泥镇明星社区和景湾 |  |  |  |
| 七 | 基本情况 |  | 余庆县白泥镇明星社区和景湾涉及居民150户，700人，农家乐15家，按最大客流量人口800人计。主要建设为内容有： 1、污水管网2320米（管径小于Φ150mm以下的采用PVC管，大于Φ150mm以上的采用双壁波纹管），及相关检查井、收集池隔油池等： 2、污水量85t/d。建设人工湿地系统一套占地733.5m3，周边绿化300m2。 |  |  |  |
| 八 | 总投资（万元） |  | 203.8 |  |  |  |
| 九 | 省级资金（万元） |  | 180 |  |  |  |
| 十 | 自筹（万元） |  | 23.8 |  |  |  |
| 十一 | 主要建设内容及规模 |  |  | 总投资 （万元） | 省级资金 （万元） | 自筹资金 （万元） |
|  | 1、污水收集管网 | 污水管网2320米（管径小于Φ150mm以下的采用PVC管，大于Φ150mm以上的采用双壁波纹管），Φ700mm检查井50个，600mm×600mm户用检查井150个，600mm×800mm户用收集池150个，1000mm×650mm隔油池10个。 |  | 73 | 73 |  |
|  | 2、人工湿地工程 | 人工湿地733.5m3、格栅池\隔油池一体50m3、厌氧发酵池85m3、微动力曝气池85m3；人工湿地生态工程815m2、永久性标识标牌和工程简介牌各1块、周边景观300m2、微动力太阳能电站一座、曝气系统一套、控制房一座、木桥一座、道路改扩建500米。 |  | 107 | 107 |  |
|  | 3、工程其他费用 | 项目管理费（180×0.1%） |  | 1.8 |  | 1.8 |
|  |  | 项目监理费（180×0.1%） |  | 1.8 |  | 1.8 |
|  |  | 招标工理费（180×0.1%） |  | 1.8 |  | 1.8 |
|  |  | 工程设计费（180×4.5%） |  | 8.1 |  | 8.1 |
|  |  | 征地费 |  | 10.3 |  | 10.3 |

2015年第二、三批省级财政农村沼气建设污水治理项目

实施方案批复表

| 一 | 项目名称 |  | 遵义县鸭溪镇杨柳村新民组污水治理项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二 | 建设单位 |  | 遵义县农牧局 |  |  |  |
| 三 | 建设期限 |  | 2016年1月至2016年5月 |  |  |  |
| 四 | 监管单位 |  | 遵义市农委 |  |  |  |
| 五 | 项目负责人 |  | 刘孝松 |  |  |  |
| 六 | 建设地点 |  | 鸭溪镇杨柳村新民组 |  |  |  |
| 七 | 基本情况 |  | 鸭溪镇杨柳村新民组项目涉及居民152户，647人，考虑到今后发展设计人口为660人，占地约600平方米，污水量50t/d。主要建设内容有： 1、污水收集管网1720m（Φ150mm以下采用PVC管，Φ150mm以上采用双壁波纹管）及检查井、收集池、隔油池； 2、人工湿地土建工程500m3、人工湿地生态工程400m2：3、周边环境绿化300m2等。 |  |  |  |
| 八 | 总投资（万元） |  | 132.87 |  |  |  |
| 九 | 省级资金（万元） |  | 80 |  |  |  |
| 十 | 自筹（万元） |  | 52.87 |  |  |  |
| 十一 | 主要建设内容及规模 |  |  | 总投资 （万元） | 省级资金 （万元） | 自筹资金 （万元） |
|  | 1、污水收集管网 | 污水管网1720米（Φ150mm以下采用PVC管，Φ150mm以上采用双壁波纹管），Φ700mm检查井80个，400mm*400mm户用检查井152个，600mm*400mm户用收集池152个。 |  | 74.68 | 74.68 |  |
|  | 2、人工湿地工程 | 格栅池、隔油池26.136m3、水解池34.85m3、厌氧池139.39m3、人工湿地土建工程500m3、人工湿地生态工程400m2、周边景观工程300m2。 |  | 45.62 | 5.32 | 40.30 |
|  | 3、工程其他费用 | 项目管理费（120.3×1.5%） |  | 1.80 |  | 1.80 |
|  |  | 项目监理费（120.3×0.322%） |  | 3.87 |  | 3.87 |
|  |  | 工程设计费（120.3×4.5%） |  | 5.41 |  | 5.41 |
|  |  | 工程勘察费（120.3×0.5%） |  | 0.60 |  | 0.60 |
|  |  | 施工图预算编制费（5.41×10%） |  | 0.54 |  | 0.54 |
|  |  | 施工图审查费（5.41×6.5%） |  | 0.35 |  | 0.35 |

2015年第二、三批省级财政农村沼气建设污水治理项目

实施方案批复表

| 一 | 项目概况 | 1 | 项目名称 | 湄潭县复兴镇大桥村污水治理项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 | 承担单位 | 湄潭县农牧局 |  |  |
|  |  | 3 | 实施地点 | 湄潭县鱼泉镇仙谷山村新占组 |  |  |
|  |  | 4 | 工程建设起止时间 | 2016年1月至2016年5月 |  |  |
|  |  | 5 | 项目负责人 | 杨兴 |  |  |
|  |  | 6 | 监管单位 | 遵义市农委 |  |  |
| 二 | 建设内容及规模、资金概算 | 建设内容 |  | 建设规模 | 单价（元） | 投入资金（万元） |
|  |  | 1 | 太阳能路灯 | 67盏 | 3000 | 20.1 |
| 三 | 资金投入 | 1 | 省级（万元） | 20 |  |  |
|  |  | 2 | 自筹（万元） | 0.1 |  |  |
|  |  | 总投入 |  | 20.1 |  |  |

2015年第二、三批省级财政农村沼气建设污水治理项目

实施方案批复表

| 一 | 项目名称 |  |  | 水城县南开乡沙拉村4组污水治理项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二 | 建设单位 |  |  | 水缄县农业局 |  |  |  |
| 三 | 建设期限 |  |  | 2016年1月至2016年5月 |  |  |  |
| 四 | 监管单位 |  |  | 六盘水市农委 |  |  |  |
| 五 | 项目负责人 |  |  | 吴学海 |  |  |  |
| 六 | 建设地点 |  |  | 水城县南开乡沙拉村4组 |  |  |  |
| 七 | 基本情况 |  |  | 水城县南开乡沙拉村4组共47户、182人，耕地面积210亩，基础设施薄弱，人居环境亟待改善 |  |  |  |
| 八 | 总投资（万元） |  |  | 38 |  |  |  |
| 九 | 省级资金（万元） |  |  | 38 |  |  |  |
| 十 | 自筹（万元） |  |  |  |  |  |  |
| 十一 | 主要建设内容及规模 |  |  |  | 总投资 （万元） | 省级资金 （万元） | 自筹资金 （万元） |
|  | 1 | 排水沟渠 | 排水沟渠500米，检查井4个 |  | 3 | 3 |  |
|  | 2 | 串户路硬化 | 硬化1.5米宽道路1000米 |  | 9 | 9 |  |
|  | 3 | 庭院硬化 | 硬化庭院30户，每户30平方米，共900平方米 |  | 5.4 | 5.4 |  |
|  | 4 | 庭院绿化 | 庭院绿化25户，每户建设花台4米、水池（及平台）1.5米，每户800元 |  | 2 | 2 |  |
|  | 5 | 三改 | 改圈、改厕、改厨（灶）各24间 |  | 4.8 | 4.8 |  |
|  | 6 | 垃圾收集处理 | 建垃圾池收集池3口 |  | 0.9 | 0.9 |  |
|  | 7 | 文化小广场 | 硬化400平方米，篮球板2付 |  | 5.3 | 5.3 |  |
|  | 8 | 太阳能路灯 | 太阳能路灯20盏 |  | 7.6 | 7.6 |  |
|  | 合计 |  |  |  | 38 | 38 |  |

2015年第二、三批省级财政农村沼气建设污水治理项目

实施方案批复表

| 一 | 项目名称 |  |  | 水城县南开乡沙拉村11组污水治理项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二 | 建设单位 |  |  | 水城县农业局 |  |  |  |
| 三 | 建设期限 |  |  | 2016年1月至2016年5月 |  |  |  |
| 四 | 监管单位 |  |  | 六盘水市农委 |  |  |  |
| 五 | 项目负责人 |  |  | 吴学海 |  |  |  |
| 六 | 建设地点 |  |  | 水城县南开乡沙拉村11组 |  |  |  |
| 七 | 基本情况 |  |  | 水城县南开乡沙拉村11组共37户、140人，耕地面积152亩，基础设施薄弱，人居环境亟待改善。 |  |  |  |
| 八 | 总投资（万元） |  |  | 42 |  |  |  |
| 九 | 省级资金（万元） |  |  | 42 |  |  |  |
| 十 | 自筹（万元） |  |  |  |  |  |  |
| 十一 | 主要建设内容及规模 |  |  |  | 总投资 （万元） | 省级资金 （万元） | 自筹资金 （万元） |
|  | 1 | 排水沟渠 | 排水沟渠400米，检查井4个 |  | 2.5 | 2.5 |  |
|  | 2 | 串户路硬化 | 硬化1.5米宽道路2000米 |  | 18 | 18 |  |
|  | 3 | 庭院硬化 | 硬化庭院30户，每户30平方米，共900平方米 |  | 5.4 | 5.4 |  |
|  | 4 | 庭院绿化 | 庭院绿化20户，每户建设花台4米、水池（及平台）1.5米，每户800元 |  | 1.6 | 1.6 |  |
|  | 5 | 三改 | 改圈、改厕、改厨（灶）各15间 |  | 3 | 3 |  |
|  | 6 | 垃圾收集处理 | 建垃圾池收集池3口 |  | 0.9 | 0.9 |  |
|  | 7 | 文化小广场 | 硬化400平方米，篮球板2付 |  | 3 | 3 |  |
|  | 8 | 太阳能路灯 | 太阳能路灯20盏 |  | 7.6 | 7.6 |  |
|  | 合计 |  |  |  | 42 | 42 |  |