附件1

贵州册亨海铭巍生态畜牧开发有限公司800立方米沼气工程

建设项目批复表

| 一 | 项目名称 |  | 贵州册亨海铭巍生态畜牧开发有限公司800立方米沼气工程建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二 | 建设性质 |  | 新建 |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 建设单位 |  | 册亨县农业局 |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 监管单位 |  | 黔西南州农业委员会 |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 项目负责人 |  | 杨宇航 | 企业负责人 |  | 魏鲲 |  |  |  |
| 六 | 技术工艺 |  | CSTR（高浓度全混式反应装置） |  |  |  |  |  |  |
| 七 | 建设期限 |  | 6个月 |  |  |  |  |  |  |
| 八 | 建设地点 |  | 册亨县威旁乡大寨村 |  |  |  |  |  |  |
| 九 | 主要建设内容及规模 |  | 投资额（万元） |  | 省级投资 |  | 地方配套 |  | 企业自筹 |
|  |  |  | 199.00 |  | 184.00 |  | 15.00 |  |  |
|  | （一）土建工程 | 污水沟、40m3酸化调节池2座、800m3发酵罐基础、250m3水封池、330m3固液分离池及沼液储存池、50 m2综合用房。 | 55.00 |  | 55.00 |  |  |  |  |
|  | （二）仪器设备购置安装 | 室外管道安装、酸化调节池安装、800m3发酵罐、200m3贮气柜、站内输气系统、净化间安装、电气动力、防雷安装、固液分离池安装。 | 104.00 |  | 104.00 |  |  |  |  |
|  |  | 太阳能加温设备 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |  |
|  |  | 数字化监控平台 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |  |
|  | （三）配套工程 | 围墙、道路、绿化工程。 |  |  |  |  | 州县配套完成 |  |  |
|  |  | 30m2发电机房、80kw沼气发电机 |  |  |  |  |  |  | 企业自筹资金完成 |
|  | （四）工程建设其它费 | 工程建设其它费用 | 15.00 |  |  |  | 15.00 |  |  |
|  |  | 1、勘察设计费 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、监理费 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3、招投标费 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |

附件2

册亨县威旁乡大寨村156户沼气集中供气建设项目批复表

| 一 | 项目名称 |  | 册亨县威旁乡大寨村156户沼气集中供气建设项目表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二 | 建设性质 |  | 新建 |  |  |  |  |
| 三 | 建设单位 |  | 册亨县农业局 |  |  |  |  |
| 四 | 监管单位 |  | 黔西南州农业委员会 |  |  |  |  |
| 五 | 项目负责人 |  | 建设单位负责人 |  | 杨宇航 | 村支两委负责人 | 韦坤秋 |
| 六 | 建设期限 |  | 4个月 |  |  |  |  |
| 七 | 建设地点 |  | 册亨县威旁乡大寨村 |  |  |  |  |
| 八 | 主要建设内容及规模 |  | 投资额（万元） | 省级投资 |  |  |  |
|  |  |  | 65.00 | 65.00 |  |  |  |
|  | （一）供气管网及设备 | 1500m供气主管、4840m支管及入户管/156块户用流量表、156套户用双眼炉具等。 | 47.00 | 47.00 |  |  |  |
|  | （二）运营费 | 沼气市场化运行管理费 （2年） | 18.00 | 18.00 |  |  |  |