附件1

2016年新农村环境综合治理项目实施方案批复表

| 一 | 项目名称 |  | 册亨县咸旁乡大寨村(二期)生活污水处理项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二 | 建设单位 |  | 册亨县农业局 |  |  |  |
| 三 | 建设期限 |  | 2016年3月至2016年9月 |  |  |  |
| 四 | 监管单位 |  | 黔西南州农委 |  |  |  |
| 五 | 项目负责人 |  | 胡玉坤 |  |  |  |
| 六 | 建设地点 |  | 册亨县威旁乡大寨村堡上组、巴昂组 |  |  |  |
| 七 | 基本情况 |  | 威旁乡大寨村(二期)项目涉及居民75户430人，旅游人数1000人，农家乐20家，小学500人，污水量133t／d。主要建设有： l、污水收集管网1400米(150mm以下采用PVC管，150mm以上采用双壁波纹管)及检查进、收集池、隔油池(农家乐)； 2、格栅池／隔油池、调节池、接触氧化池、一体化处理设备、人工湿地碎石床、太阳能发电系统、推流及曝气系统。 |  |  |  |
| 八 | 总投资（万元） |  | 134.67 |  |  |  |
| 九 | 省级资金（万元） |  | 120.00 |  |  |  |
| 十 | 自筹（万元） |  | 14.67 |  |  |  |
| 十一 | 主要建设内容及规模 |  |  | 总投资 （万元） | 省级资金 （万元） | 自筹资金 （万元） |
|  | 1、污水收集管网 | 污水管网1400米(100mm以下采用PVC管，150mm以上采用双壁波纹管)，Φ700mm检查井10个，400mm*400mm户用收集池68个，600mm*400mm户用收集池50个，隔油池(农家乐)6个。 |  | 27.69 | 27.69 |  |
|  | 2、人工湿地工程 | 格栅池/隔油池13.068m3、调节池139.39m3、接触氧化池128m3． 一体化微动力处理设备． 人工湿地碎石床600.5m2． 太阳能光伏发电系统． |  | 94.68 | 92.31 | 2.37 |
|  | 3、工程其他费用 | 项目管理费 |  | 1.76 |  | 1.76 |
|  |  | 项目监理费 |  | 3.79 |  | 3.79 |
|  |  | 工程勘察费 |  | 0.59 |  | 0.59 |
|  |  | 工程设计费 |  | 5.29 |  | 5.29 |
|  |  | 施工图预算编制费 |  | 0.53 |  | 0.53 |
|  |  | 施工图审查费 |  | 0.34 |  | 0.34 |

附件2

2016年新农村环境综合治理项目实施方案批复表

| 一 | 项目名称 |  | 册亨县威旁乡大寨村面源污染治理项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二 | 建设单位 |  | 册亨县农业局 |  |  |  |
| 三 | 建设期限 |  | 2016年3月至2016年9月 |  |  |  |
| 四 | 监管单位 |  | 黔西南州农委 |  |  |  |
| 五 | 项目负责人 |  | 胡玉坤 |  |  |  |
| 六 | 建设地点 |  | 册亨县威旁乡大寨村 |  |  |  |
| 七 | 基本情况 |  | 威旁乡大寨村面源污染治理(试点)项目涉及居民75户430人，小学500人．重点对示范村100亩水稻田、油菜轮作带来的农药及化肥造成的面源污染进行防治，采取生态拦截引流沟渠、三塘生态技术对地表径流污染物进行消减，处理后的水作为农田灌溉回用。建设100亩地表径流最高流量及暴雨溢流装置，生态拦截引流沟渠、生态塘。 |  |  |  |
| 八 | 总投资（万元） |  | 144.51 |  |  |  |
| 九 | 省级资金（万元） |  | 130 |  |  |  |
| 十 | 自筹（万元） |  | 14.51 |  |  |  |
| 十一 | 主要建设内容及规模 |  |  | 总投资 （万元） | 省级资金 （万元） | 自筹资金 （万元） |
|  | 1、面源污染生态流渠 | 1500．600．200生态拦截沟渠 200m；(含水生植物) 800*400*400生态引流沟渠l00m； (含水生植物) |  | 40.00 | 40.00 |  |
|  | 2、面源污染生态消减塘 | 农药、化肥地表径流污染物消减生态氧化塘840m2(含水生植物)； 地表径流水位控制设施(进出各l组)。 |  | 21.00 | 21.00 |  |
|  | 3、环境生态工程 | 连接道路及部分栈桥、栈道500m； 生态护堤、护坡(含植物)450m2。 |  | 69.83 | 69 | 0.83 |
|  | 4、工程其他费用 | 项目管理费（130.83*1.5%） |  | 1.96 |  | 1.96 |
|  |  | 项目监理费（130.83/500*16.1） |  | 4.21 |  | 4.21 |
|  |  | 工程勘察费（130.83/200*9） |  | 5.89 |  | 5.89 |
|  |  | 工程设计费（130.83*0.5%） |  | 0.65 |  | 0.65 |
|  |  | 施工图预算编制费（5.89*10%） |  | 0.59 |  | 0.59 |
|  |  | 施工图审查费（5.89*6.5%） |  | 0.38 |  | 0.38 |

附件3

2016年新农村环境综合治理项目实施方案批复表

| 一 | 项目名称 |  | 册亨县威旁乡威旁村王寨、李寨组生活污水处理项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二 | 建设单位 |  | 册亨县农业局 |  |  |  |
| 三 | 建设期限 |  | 2016年3月至2016年9月 |  |  |  |
| 四 | 监管单位 |  | 黔西南州农委 |  |  |  |
| 五 | 项目负责人 |  | 胡玉坤 |  |  |  |
| 六 | 建设地点 |  | 册亨县威旁乡威旁村王寨、李寨组 |  |  |  |
| 七 | 基本情况 |  | 册亨县威旁乡威旁村村王寨、李寨组项目涉及居民150户500人，旅游人数500人，农家乐5户，污水量95t/d。主要建设内容有： 1、污水收集管网4700米(150mm以下采用PVC管，150mm以上采用双壁波纹管)及检查井、收集池、隔油池； 2、人工湿土建450m3、人工生态系统150m2、周边景观工程500m2等。 |  |  |  |
| 八 | 总投资（万元） |  | 227.50 |  |  |  |
| 九 | 省级资金（万元） |  | 200.00 |  |  |  |
| 十 | 自筹（万元） |  | 27.50 |  |  |  |
| 十一 | 主要建设内容及规模 |  |  | 总投资 （万元） | 省级资金 （万元） | 自筹资金 （万元） |
|  | 1、污水收集管网 | 污水管网4700米，Φ700mm检查井54个，400mm*400mm户用收集池210个，600mm*400mm户用收集池210个，面源污染生态拦截沟渠2000m。 |  | 131.95 | 131.95 |  |
|  | 2、人工湿地工程 | 格栅池、隔油池26.136m3、水解池34．848m3、厌氧池34.852m3，人工湿土建450 m 3、人工生态系统150m2、周边景观工程500m2等。 |  | 39.00 | 68.05 | 5.95 |
|  |  | 太阳能光伏系统(3KW) |  | 5.00 |  |  |
|  |  | 一体微动力处理系统1套 |  | 30.00 |  |  |
|  | 3、工程其他费用 | 项目管理费 |  | 3.09 |  | 3.09 |
|  |  | 项目监理费 |  | 6.83 |  | 6.83 |
|  |  | 工程勘察费 |  | 9.27 |  | 9.27 |
|  |  | 工程设计费 |  | 1.03 |  | 1.03 |
|  |  | 施工图预算编制费 |  | 0.93 |  | 0.93 |
|  |  | 施工图审查费 |  | 0.60 |  | 0.60 |

附件4

2016年新农村环境综合治理项目实施方案批复表

| 一 | 项目名称 |  | 安龙县栖凤街道办事处响乐村生活污水处理项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二 | 建设单位 |  | 安龙县农业局 |  |  |  |
| 三 | 建设期限 |  | 2016年3月至2016年9月 |  |  |  |
| 四 | 监管单位 |  | 黔西南州农委 |  |  |  |
| 五 | 项目负责人 |  | 李阳国 |  |  |  |
| 六 | 建设地点 |  | 栖凤街道办事处响乐村 |  |  |  |
| 七 | 基本情况 |  | 栖凤街道办事处响乐村项目涉及常住村民160户、1000人，旅游观光1500人，污水量153t/d。建设农村生活污水收集管网和人工湿地系统一套。周边景观330m2、稳定塘588m2，栈桥、亭子、人行步道。 |  |  |  |
| 八 | 总投资（万元） |  | 281.07 |  |  |  |
| 九 | 省级资金（万元） |  | 150 |  |  |  |
| 十 | 自筹（万元） |  | 131.07 |  |  |  |
| 十一 | 主要建设内容及规模 |  |  | 总投资 （万元） | 省级资金 （万元） | 自筹资金 （万元） |
|  | 1、污水收集管网 | 污水管网3580米，Φ700mm检查井20个，400mm×400mm户用检查井10个，600mm×400mm户用收集池40个，1060mm×640mm隔油池8个。 |  | 76.06 | 76.06 |  |
|  | 2、人工湿地工程 | 人工湿地土建430m2、格栅池＼隔油池一体26m3、预处理池170m3、人工湿地生态工程850m2、周边景观330m2、稳定塘588m2，栈桥、亭子、人行步道。 |  | 193.94 | 73.94 | 120 |
|  | 3、工程其他费用 | 项目管理费 |  | 2.29 |  | 2.29 |
|  |  | 项目监理费 |  | 1.5 |  | 1.5 |
|  |  | 工程勘察费 |  | 1.4 |  | 1.4 |
|  |  | 工程设计费 |  | 3.8 |  | 3.8 |
|  |  | 施工图预算编制费 |  | 1.23 |  | 1.23 |
|  |  | 施工图审查费 |  | 0.85 |  | 0.85 |

附件5

册亨县威旁乡大寨村50KW光伏发电扶贫试点项目

主要建设内容及投资用途表

| 一 | 项目名称 |  | 册亨县威旁乡大寨村50kw光伏发电扶贫试点项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二 | 建设性质 |  | 新建 |  |  |
| 三 | 建设单位 |  | 册亨县农业局 |  |  |
| 四 | 监管单位 |  | 黔西南州农委 |  |  |
| 五 | 项目负责人 |  | 胡玉坤 |  |  |
| 六 | 建设期限 |  | 2016年3月至2016年9月 |  |  |
| 七 | 建设地点 |  | 册亨县威旁乡大寨村 |  |  |
| 八 | 建设内容及投资 |  |  | 总投资（万元） | 省级资金（万元） |
|  |  |  |  | 60.00 | 60.00 |
|  | （一）50KW光优发电及设备 | 50KW太阳能发电组板、安装组件支架、50KW并网逆变设备、交流配电装置及其他配件。 |  | 55.00 | 55.00 |
|  | （二）项目安装及培训、指导费 | 50KW光伏发电的所有设备安装、调试，运营管护人员的培训、技术指导等。 |  | 5.00 | 5.00 |